## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-29
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 45.5822 |  | 250.3462 |  |  | F | 37.2948 | 99.3334 | 0.79999 | 140794.1806 |  | 116825.5381
N platných SPH |  | 48 |  | 48 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 46 |  | 46
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 2 / 4,2
Množstvo ZL [kg] |  | 231.2879 |  | 1452.0477 |  | 1.2726 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1723.8813 |  | 1723.8813 |  | 1723.8813 | [6 empty] | 1723.8813
Výroba |  | x |  | x |  | 13230
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 9.6192e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 56.7288 |  | 328.1209 |  |  | F | 42.1341 | 99.5061 | 0.79999 | 224820 |  | 189795.7969
01:00 |  | 59.8336 |  | 405.5432 |  |  | F | 42.2793 | 99.4998 | 0.79999 | 224277.5 |  | 189238.5938
01:30 |  | 60.4929 |  | 396.5822 |  |  | F | 42.6056 | 99.4951 | 0.79999 | 223554.0938 |  | 188424.7031
02:00 |  | 56.8777 |  | 392.8814 |  |  | F | 42.8449 | 99.4763 | 0.79999 | 224435.2969 |  | 188988.2031
02:30 |  | 56.6127 |  | 397.4248 |  |  | F | 42.822 | 99.4715 | 0.79999 | 226084.7031 |  | 190381.2031
03:00 |  | 55.743 |  | 373.7297 |  |  | F | 42.7806 | 99.4578 | 0.79999 | 225427.2031 |  | 189826.7969
03:30 |  | 52.8726 |  | 381.5254 |  |  | F | 42.6894 | 99.4421 | 0.79999 | 224621.2031 |  | 189172.5
04:00 |  | 53.2355 |  | 370.3857 |  |  | F | 42.5502 | 99.4266 | 0.79999 | 223860.5 |  | 188585.7031
04:30 |  | 52.7131 |  | 365.9799 |  |  | F | 42.5325 | 99.4167 | 0.79999 | 224242.0938 |  | 188899.2031
05:00 |  | 52.9304 |  | 363.675 |  |  | F | 42.5276 | 99.4127 | 0.79999 | 224630 |  | 189221.2969
05:30 |  | 51.4617 |  | 369.7254 |  |  | F | 42.4958 | 99.408 | 0.79999 | 224301 |  | 188953.7969
06:00 |  | 51.351 |  | 355.5893 |  |  | F | 42.3273 | 99.4119 | 0.79999 | 225432 |  | 190015.5
06:30 |  | 50.054 |  | 331.8431 |  |  | F | 41.7878 | 99.4204 | 0.79999 | 224488.0938 |  | 189559.2031
07:00 |  | 52.5833 |  | 369.144 |  |  | F | 41.6414 | 99.4127 | 0.79999 | 224355.9062 |  | 189522.4062
07:30 |  | 52.62 |  | 386.1773 |  |  | F | 41.8656 | 99.3959 | 0.79999 | 223088.2031 |  | 188285.5
08:00 |  | 51.1663 |  | 404.4066 |  |  | F | 41.8925 | 99.408 | 0.79999 | 214041.5 |  | 180659.2969
08:30 |  | 27.306 |  | 82.9322 |  |  | F | 33.7207 | 99.4317 | 0.79999 | 12125.1904 |  | 10491.5
09:00 |  | 20.994 |  | 7.9324 |  |  | F | 26.1601 | 99.4436 | 0.79999 | 8819.6621 |  | 7835.7671
09:30 |  | 21.4878 |  | 5.9149 |  |  | F | 22.8416 | 99.4644 | 0.79999 | 6820.2651 |  | 6129.5322
10:00 |  | 21.2555 |  | 7.0457 |  |  | F | 20.5461 | 99.453 | 0.79999 | 5284.2012 |  | 4785.7422
10:30 |  | 21.2774 |  | 12.4084 |  |  | F | 19.4568 | 99.4487 | 0.79999 | 5485.7661 |  | 4987.1118
11:00 |  | 21.2047 |  | 21.0166 |  |  | F | 19.1244 | 99.4585 | 0.79999 | 5497.0972 |  | 5003.7022
11:30 |  | 20.9523 |  | 26.0904 |  |  | F | 18.92 | 99.4606 | 0.79999 | 4970.7598 |  | 4527.8062
12:00 |  | 21.0991 |  | 27.8695 |  |  | F | 18.78 | 99.4609 | 0.79999 | 4487.6152 |  | 4089.7161
12:30 |  | 21.1058 |  | 27.1273 |  |  | F | 18.6154 | 99.4344 | 0.79999 | 4285.1011 |  | 3906.3149
13:00 |  | 21.0505 |  | 25.8006 |  |  | F | 18.5539 | 99.3985 | 0.79999 | 3461.491 |  | 3155.0759
13:30 |  | 21.1564 |  | 22.8338 |  |  | F | 18.6311 | 99.3782 | 0.79999 | 3071.3821 |  | 2798.179
14:00 |  | 21.2869 |  | 21.5076 |  |  | F | 18.6347 | 99.3698 | 0.79999 | 3507.9541 |  | 3195.5991
14:30 |  | 21.1035 |  | 23.3436 |  |  | F | 18.4732 | 99.3507 | 0.79999 | 4360.8291 |  | 3973.9529
15:00 |  | 21.0265 |  | 22.7811 |  |  | F | 18.578 | 99.3302 | 0.79999 | 3100.801 |  | 2824.323
15:30 |  | 20.9736 | E | 21.584 | E |  | F | 18.7877 | 99.3084 | 0.79999 |  | F |  | E
16:00 |  | 21.244 |  | 23.6025 |  |  | F | 18.7927 | 99.2835 | 0.79999 | 3438.398 |  | 3127.9009
16:30 |  | 21.0098 |  | 21.343 |  |  | F | 18.5696 | 99.2582 | 0.79999 | 4218.9248 |  | 3839.7539
17:00 |  | 31.244 | E | 237.5186 | E |  | F | 20.1356 | 99.253 | 0.79999 |  | F |  | E
17:30 |  | 95.0691 |  | 692.1664 |  |  | F | 35.588 | 99.2101 | 0.79999 | 111408.8984 |  | 95563.8828
18:00 |  | 81.5242 |  | 457.0928 |  |  | F | 46.4998 | 99.17 | 0.79999 | 173521.0938 |  | 143774.7969
18:30 |  | 67.8678 |  | 309.8475 |  |  | F | 52.9742 | 99.166 | 0.79999 | 206450.2969 |  | 167924.5938
19:00 |  | 65.3223 |  | 325.002 |  |  | F | 55.1441 | 99.1598 | 0.79999 | 207720.2031 |  | 167825.5
19:30 |  | 64.288 |  | 358.6945 |  |  | F | 55.8345 | 99.1647 | 0.79999 | 207618.7031 |  | 167398.7969
20:00 |  | 61.5703 |  | 360.3049 |  |  | F | 55.9406 | 99.1615 | 0.79999 | 207427.5 |  | 167185
20:30 |  | 64.4091 |  | 358.1885 |  |  | F | 55.8688 | 99.1431 | 0.79999 | 208006 |  | 167656.7031
21:00 |  | 63.0386 |  | 353.3244 |  |  | F | 55.614 | 99.13 | 0.79999 | 208379.5938 |  | 168065.7969
21:30 |  | 60.6329 |  | 350.3111 |  |  | F | 55.6728 | 99.1199 | 0.79999 | 211092.5 |  | 170206.0938
22:00 |  | 60.4701 |  | 336.0273 |  |  | F | 55.5718 | 99.1156 | 0.79999 | 214211 |  | 172765.9062
22:30 |  | 59.2547 |  | 359.5828 |  |  | F | 55.5132 | 99.1133 | 0.79999 | 213783.2969 |  | 172447.9062
23:00 |  | 57.3329 |  | 365.5717 |  |  | F | 55.2183 | 99.1102 | 0.79999 | 213478.5938 |  | 172351.0938
23:30 |  | 60.8221 |  | 372.6709 |  |  | F | 54.8282 | 99.1031 | 0.79999 | 214023.0938 |  | 172984.0938
24:00 |  | 62.2893 |  | 386.4457 |  |  | F | 54.7851 | 99.0885 | 0.79999 | 214816.7969 |  | 173622.9062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
|  | 98.3464 |  | 606.1158 |  | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 |  | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie