## denny
Denný protokol za |  | 2023-08-31
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 140.714 |  | F | 0.38972 | 69.4776 | 98.686 | 5 | 35306.4539 | 26057.5086
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 89.4631 | 0 |  | 0.01263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 312.6901 |  |  | 312.6901 |  |  |  |  | 312.6901
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 189.6337 |  | F | 0.39099 | 68.6116 | 98.3785 | 5 | 36369.1914 | 26817.9705
01:00 |  | 169.8312 |  | F | 0.3915 | 68.0432 | 98.3692 | 5 | 36552.6602 | 26995.6145
01:30 |  | 184.3945 |  | F | 0.39066 | 67.5004 | 98.3768 | 5 | 36653.2773 | 27115.1422
02:00 |  | 187.121 |  | F | 0.39016 | 66.9829 | 98.3838 | 5 | 36581.6289 | 27105.2397
02:30 |  | 166.4094 |  | F | 0.39358 | 66.5008 | 98.3944 | 5 | 36450.6172 | 27049.4078
03:00 |  | 186.367 |  | F | 0.3926 | 66.4316 | 98.4039 | 5 | 37669.5781 | 27962.4027
03:30 |  | 199.1741 |  | F | 0.39724 | 66.3368 | 98.4102 | 5 | 38025.8438 | 28236.5441
04:00 |  | 179.8038 |  | F | 0.39397 | 66.115 | 98.4101 | 5 | 38033.4375 | 28260.6084
04:30 |  | 158.3543 |  | F | 0.40266 | 65.9655 | 98.4113 | 5 | 38061.3594 | 28294.176
05:00 |  | 160.6452 |  | F | 0.39364 | 65.8028 | 98.4123 | 5 | 38049.75 | 28299.4073
05:30 |  | 171.3021 |  | F | 0.39269 | 65.6314 | 98.424 | 5 | 38087.9258 | 28345.4848
06:00 |  | 185.0548 |  | F | 0.39151 | 65.558 | 98.4378 | 5 | 38100.0977 | 28364.691
06:30 |  | 194.5278 |  | F | 0.3928 | 65.5781 | 98.4456 | 5 | 38153.9609 | 28405.3551
07:00 |  | 193.8572 |  | F | 0.3882 | 65.6835 | 98.457 | 5 | 38162.4062 | 28406.0876
07:30 |  | 196.8901 |  | F | 0.3869 | 65.9033 | 98.4828 | 5 | 38258.25 | 28466.4136
08:00 |  | 198.667 |  | F | 0.3866 | 66.1873 | 98.5061 | 5 | 38251.2773 | 28444.1529
08:30 |  | 205.1634 |  | F | 0.38696 | 66.7648 | 98.5207 | 5 | 38241.3555 | 28392.6531
09:00 |  | 176.1059 |  | F | 0.38837 | 67.4366 | 98.5455 | 5 | 37990.5898 | 28157.9136
09:30 |  | 161.2975 |  | F | 0.38616 | 67.9003 | 98.573 | 5 | 37189.0625 | 27534.0567
10:00 |  | 183.5104 |  | F | 0.38504 | 68.3109 | 98.6047 | 5 | 34906.8242 | 25821.5441
10:30 |  | 136.7929 |  | F | 0.38496 | 68.4078 | 98.6329 | 5 | 32937.3711 | 24364.7444
11:00 |  | 86.3585 |  | F | 0.38352 | 68.8561 | 98.6596 | 5 | 32352.4082 | 23907.1439
11:30 |  | 81.8951 |  | F | 0.38357 | 69.4684 | 98.6748 | 5 | 32311.7109 | 23838.0555
12:00 |  | 54.6373 |  | F | 0.38727 | 70.1217 | 98.7003 | 5 | 32313.0664 | 23799.8471
12:30 |  | 82.0443 |  | F | 0.38438 | 70.7253 | 98.7288 | 5 | 32482.5957 | 23889.6018
13:00 |  | 104.7285 |  | F | 0.38409 | 71.1315 | 98.7496 | 5 | 33084.2734 | 24308.5222
13:30 |  | 116.1317 |  | F | 0.38722 | 71.3113 | 98.7677 | 5 | 33031.3281 | 24261.4049
14:00 |  | 131.4388 |  | F | 0.38636 | 71.635 | 98.782 | 5 | 32975.0586 | 24200.8411
14:30 |  | 145.0938 |  | F | 0.38758 | 71.9638 | 98.8002 | 5 | 33514.9805 | 24578.1958
15:00 |  | 216.7098 |  | F | 0.39082 | 72.3125 | 98.8082 | 5 | 34602.9688 | 25352.5127
15:30 |  | 243.3066 |  | F | 0.40006 | 72.6282 | 98.8088 | 5 | 34623.7383 | 25344.7153
16:00 |  | 255.311 |  | F | 0.39956 | 73.0491 | 98.8243 | 5 | 35093.7812 | 25661.5851
16:30 |  | 102.0175 |  | F | 0.39372 | 73.4249 | 98.8327 | 5 | 35099.7461 | 25640.2736
17:00 |  | 80.1077 |  | F | 0.39124 | 73.6494 | 98.859 | 5 | 35079.7109 | 25615.8711
17:30 |  | 84.8799 |  | F | 0.3937 | 73.1462 | 98.8819 | 5 | 35071.7422 | 25653.2124
18:00 |  | 130.2055 |  | F | 0.38851 | 72.7603 | 98.8832 | 5 | 34660.6602 | 25381.1512
18:30 |  | 56.6386 |  | F | 0.39431 | 72.3035 | 98.8949 | 5 | 33299.0156 | 24419.1694
19:00 |  | 60.1941 |  | F | 0.39335 | 72.178 | 98.8975 | 5 | 33172.3398 | 24335.7586
19:30 |  | 66.458 |  | F | 0.39106 | 72.1534 | 98.909 | 5 | 33211.1992 | 24368.8492
20:00 |  | 80.3822 |  | F | 0.38832 | 72.1136 | 98.9329 | 5 | 33314.5234 | 24453.3692
20:30 |  | 89.0231 |  | F | 0.38467 | 72.04 | 98.9591 | 5 | 33534.1797 | 24626.3876
21:00 |  | 95.6988 |  | F | 0.38568 | 72.0957 | 98.9717 | 5 | 33946.4766 | 24928.3013
21:30 |  | 99.2197 |  | F | 0.38664 | 72.1149 | 98.9775 | 5 | 33968.7617 | 24944.747
22:00 |  | 103.4601 |  | F | 0.38603 | 71.6799 | 98.9866 | 5 | 34084.043 | 25063.2923
22:30 |  | 102.5568 |  | F | 0.38471 | 70.7133 | 99.0002 | 5 | 34175.0586 | 25204.3049
23:00 |  | 100.0092 |  | F | 0.38657 | 70.1309 | 99.0124 | 5 | 34279.4258 | 25327.3054
23:30 |  | 100.3105 |  | F | 0.38802 | 69.8218 | 99.0166 | 5 | 34298.5625 | 25365.3606
24:00 |  | 100.5531 |  | F | 0.3882 | 69.7422 | 99.0294 | 5 | 34401.9688 | 25451.0231
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie