## denny
Denný protokol za |  | 2025-03-02
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 270.9744 |  | F | 0.0013931 |  | 73.0913 |  | 99.5284 | 5.1 | 77806.8058 | 57232.1812
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 371.9544 | 0 |  | 0.015671 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 686.7862 |  |  | 686.7862 | [6 empty] | 686.7862
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 267.4388 |  | F | 0.00217 |  | 72.6927 |  | 99.4669 | 5.1 | 76714.7188 | 56459.4442
01:00 |  | 263.7076 |  | F | 0.00425 |  | 72.1825 |  | 99.4628 | 5.1 | 76563.3594 | 56428.9637
01:30 |  | 264.2552 |  | F | 0 |  | 71.7909 |  | 99.4617 | 5.1 | 76150.9844 | 56188.145
02:00 |  | 267.995 |  | F | 0 |  | 72.0474 |  | 99.4553 | 5.1 | 74790.4922 | 55139.7707
02:30 |  | 273.3506 |  | F | 0 |  | 72.541 |  | 99.4497 | 5.1 | 73403.8047 | 54037.0664
03:00 |  | 287.5669 |  | F | 0 |  | 72.541 |  | 99.4469 | 5.1 | 70867.0547 | 52168.1778
03:30 |  | 271.8391 |  | F | 0 |  | 71.8061 |  | 99.4529 | 5.1 | 71066.2734 | 52429.4207
04:00 |  | 282.484 |  | F | 0 |  | 71.7777 |  | 99.4527 | 5.1 | 72001.5391 | 53123.681
04:30 |  | 288.2401 |  | F | 0 |  | 72.1342 |  | 99.457 | 5.1 | 74063.4219 | 54590.8927
05:00 |  | 289.5894 |  | F | 0 |  | 72.6141 |  | 99.4593 | 5.1 | 74264.4531 | 54664.3966
05:30 |  | 265.0507 |  | F | 0 |  | 72.6681 |  | 99.4615 | 5.1 | 74448.2734 | 54792.3126
06:00 |  | 267.3495 |  | F | 0 |  | 72.874 |  | 99.4605 | 5.1 | 83722.4375 | 61580.6316
06:30 |  | 272.1291 |  | F | 0 |  | 73.0493 |  | 99.4713 | 5.1 | 81965.7266 | 60264.5181
07:00 |  | 281.3304 |  | F | 0 |  | 72.5961 |  | 99.4748 | 5.1 | 79516.1406 | 58542.2247
07:30 |  | 264.9892 |  | F | 0 |  | 72.6125 |  | 99.5031 | 5.1 | 78731.0547 | 57977.9377
08:00 |  | 268.7115 |  | F | 0 |  | 72.3804 |  | 99.5253 | 5.1 | 78364.1484 | 57759.4052
08:30 |  | 269.0804 |  | F | 0 |  | 72.5643 |  | 99.5487 | 5.1 | 80311.625 | 59177.2403
09:00 |  | 270.2624 |  | F | 0 |  | 73.1542 |  | 99.5626 | 5.1 | 80296.4688 | 59073.5317
09:30 |  | 270.8703 |  | F | 0 |  | 73.3003 |  | 99.5696 | 5.1 | 79127.75 | 58193.2436
10:00 |  | 277.1337 |  | F | 0 |  | 73.3694 |  | 99.5802 | 5.1 | 78775.2031 | 57928.5953
10:30 |  | 276.2012 |  | F | 0 |  | 73.2312 |  | 99.5896 | 5.1 | 78814.8203 | 57986.3126
11:00 |  | 282.765 |  | F | 0 |  | 73.7181 |  | 99.5817 | 5.1 | 78546.5781 | 57703.2604
11:30 |  | 277.3288 |  | F | 0 |  | 73.9175 |  | 99.5821 | 5.1 | 78417.6875 | 57575.7171
12:00 |  | 280.0579 |  | F | 0 |  | 74.0625 |  | 99.5981 | 5.1 | 78198.8516 | 57400.3132
12:30 |  | 286.2246 |  | F | 0 |  | 74.124 |  | 99.5971 | 5.1 | 78015.7109 | 57255.1483
13:00 |  | 284.6403 |  | F | 0 |  | 74.2202 |  | 99.5999 | 5.1 | 77830.2031 | 57104.7776
13:30 |  | 283.3248 |  | F | 0 |  | 74.2847 |  | 99.5813 | 5.1 | 77682.5703 | 56975.2609
14:00 |  | 278.673 |  | F | 0 |  | 74.289 |  | 99.5792 | 5.1 | 77683.1406 | 56973.7501
14:30 |  | 292.4547 |  | F | 0 |  | 74.3378 |  | 99.5751 | 5.1 | 77905.1562 | 57126.213
15:00 |  | 277.2891 |  | F | 0 |  | 74.3028 |  | 99.5622 | 5.1 | 77622.5156 | 56917.3255
15:30 |  | 277.3467 |  | F | 0 |  | 74.5913 |  | 99.5472 | 5.1 | 77546.3438 | 56805.726
16:00 |  | 281.9712 |  | F | 0 |  | 74.6548 |  | 99.5438 | 5.1 | 77003.5312 | 56395.8634
16:30 |  | 279.1624 |  | F | 0 |  | 74.2422 |  | 99.5504 | 5.1 | 76369.6484 | 56001.7681
17:00 |  | 273.1443 |  | F | 0 |  | 73.8874 |  | 99.5654 | 5.1 | 76863.9141 | 56430.3487
17:30 |  | 270.9198 |  | F | 0 |  | 73.938 |  | 99.5616 | 5.1 | 78076.8047 | 57310.2264
18:00 |  | 270.5022 |  | F | 0 |  | 73.4501 |  | 99.567 | 5.1 | 78223.0938 | 57501.5558
18:30 |  | 261.4593 |  | F | 0 |  | 72.896 |  | 99.5749 | 5.1 | 78188.1719 | 57572.4984
19:00 |  | 260.0009 |  | F | 0 |  | 72.9001 |  | 99.5747 | 5.1 | 79203.4609 | 58319.3007
19:30 |  | 258.9901 |  | F | 0 |  | 73.3153 |  | 99.5635 | 5.1 | 80539.9062 | 59225.6081
20:00 |  | 257.4355 |  | F | 0 |  | 73.7028 |  | 99.5474 | 5.1 | 81125.8828 | 59580.2134
20:30 |  | 254.5227 |  | F | 0 |  | 72.9148 |  | 99.5308 | 5.1 | 81334.1328 | 59859.1806
21:00 |  | 252.3819 |  | F | 0 |  | 72.274 |  | 99.5276 | 5.1 | 81239.2109 | 59898.2976
21:30 |  | 250.8812 |  | F | 0 |  | 72.3628 |  | 99.5326 | 5.1 | 80964.2578 | 59683.2361
22:00 |  | 250.5178 |  | F | 0 |  | 72.7604 |  | 99.5398 | 5.1 | 80595.0938 | 59347.1369
22:30 |  | 255.2314 |  | F | 0 |  | 72.8467 |  | 99.5107 | 5.1 | 79148.7109 | 58250.5076
23:00 |  | 259.3899 |  | F | 0 |  | 72.2892 |  | 99.5205 | 5.1 | 77190.9141 | 56906.9346
23:30 |  | 256.3698 |  | F | 0.04339 |  | 71.9151 |  | 99.5259 | 5.1 | 76911.5391 | 56765.5256
24:00 |  | 254.2129 |  | F | 0.01706 |  | 72.2596 |  | 99.5104 | 5.1 | 78339.8984 | 57753.091
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie