## denny
Denný protokol za |  | 2025-05-23
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 257.2541 |  | F | 0.028499 |  | 76.5404 |  | 98.6425 | 5.1 | 79105.675 | 57098.9589
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 352.2891 | 0 |  | 0.015634 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 685.1875 |  |  | 685.1875 | [6 empty] | 685.1875
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 267.6328 |  | F | 0.6122 |  | 76.1572 |  | 98.4554 | 5.1 | 78133.1016 | 56354.0459
01:00 |  | 289.1494 |  | F | 0.52022 |  | 76.4925 |  | 98.451 | 5.1 | 78197.5 | 56343.8698
01:30 |  | 300.675 |  | F | 0.21207 |  | 76.8296 |  | 98.4533 | 5.1 | 78492.8047 | 56503.501
02:00 |  | 253.3274 |  | F | 0.02345 |  | 76.3564 |  | 98.4565 | 5.1 | 78316.0391 | 56454.4151
02:30 |  | 250.7748 |  | F | 0 |  | 75.8465 |  | 98.4652 | 5.1 | 78913.0312 | 56972.914
03:00 |  | 221.8375 |  | F | 0 |  | 76.3377 |  | 98.4494 | 5.1 | 82400.5547 | 59397.6489
03:30 |  | 200.7024 |  | F | 0 |  | 77.0959 |  | 98.4557 | 5.1 | 83537.6797 | 60090.8435
04:00 |  | 216.8017 |  | F | 0 |  | 77.6502 |  | 98.4644 | 5.1 | 84776.6953 | 60891.1096
04:30 |  | 232.7753 |  | F | 0 |  | 77.309 |  | 98.4799 | 5.1 | 85011.3984 | 61128.7331
05:00 |  | 263.7411 |  | F | 0 |  | 76.6643 |  | 98.5006 | 5.1 | 85093.9141 | 61313.736
05:30 |  | 274.0552 |  | F | 0 |  | 76.9631 |  | 98.5093 | 5.1 | 84945.6641 | 61160.1113
06:00 |  | 285.364 |  | F | 0 |  | 77.1385 |  | 98.5029 | 5.1 | 82133.8125 | 59102.1546
06:30 |  | 309.2211 |  | F | 0 |  | 76.6258 |  | 98.5145 | 5.1 | 80302 | 57875.4963
07:00 |  | 262.6121 |  | F | 0 |  | 76.0419 |  | 98.53 | 5.1 | 80111.5 | 57843.8587
07:30 |  | 267.5034 |  | F | 0 |  | 76.1376 |  | 98.542 | 5.1 | 80066.8672 | 57802.8398
08:00 |  | 256.763 |  | F | 0 |  | 76.7488 |  | 98.5604 | 5.1 | 79716.9375 | 57460.4046
08:30 |  | 264.1489 |  | F | 0 |  | 76.7077 |  | 98.5734 | 5.1 | 78844.7734 | 56845.8904
09:00 |  | 263.3849 |  | F | 0 |  | 76.3337 |  | 98.5958 | 5.1 | 78432.2656 | 56621.8641
09:30 |  | 267.8413 |  | F | 0 |  | 76.5447 |  | 98.6108 | 5.1 | 78080.9609 | 56342.7981
10:00 |  | 269.4349 |  | F | 0 |  | 76.7585 |  | 98.6254 | 5.1 | 77668.125 | 56018.9773
10:30 |  | 271.9921 |  | F | 0 |  | 76.4672 |  | 98.6452 | 5.1 | 77654.375 | 56066.9671
11:00 |  | 268.9287 |  | F | 0 |  | 75.9634 |  | 98.6636 | 5.1 | 77451.6797 | 56011.7635
11:30 |  | 274.6839 |  | F | 0 |  | 76.1223 |  | 98.685 | 5.1 | 77220.4219 | 55831.2202
12:00 |  | 283.7935 |  | F | 0 |  | 76.6846 |  | 98.6903 | 5.1 | 76575.4766 | 55278.9164
12:30 |  | 279.8462 |  | F | 0 |  | 76.4656 |  | 98.692 | 5.1 | 76071.0547 | 54950.1304
13:00 |  | 287.6028 |  | F | 0 |  | 75.938 |  | 98.6966 | 5.1 | 75961.3047 | 54956.3189
13:30 |  | 274.4278 |  | F | 0 |  | 76.2351 |  | 98.7076 | 5.1 | 77445.4766 | 55988.6694
14:00 |  | 270.7992 |  | F | 0 |  | 76.6797 |  | 98.7128 | 5.1 | 78304.6406 | 56540.8173
14:30 |  | 277.512 |  | F | 0 |  | 76.7353 |  | 98.7228 | 5.1 | 78736.1641 | 56849.1858
15:00 |  | 272.0346 |  | F | 0 |  | 76.8032 |  | 98.7253 | 5.1 | 78680.7812 | 56799.5821
15:30 |  | 286.343 |  | F | 0 |  | 76.5934 |  | 98.7422 | 5.1 | 77835.0391 | 56232.3877
16:00 |  | 274.564 |  | F | 0 |  | 76.3356 |  | 98.7412 | 5.1 | 76962.25 | 55642.2739
16:30 |  | 261.7692 |  | F | 0 |  | 76.092 |  | 98.736 | 5.1 | 78776.2109 | 56990.4538
17:00 |  | 237.4755 |  | F | 0 |  | 76.3548 |  | 98.7297 | 5.1 | 80006.2891 | 57833.1298
17:30 |  | 245.0726 |  | F | 0 |  | 77.0904 |  | 98.709 | 5.1 | 80771.3047 | 58251.306
18:00 |  | 228.0247 |  | F | 0 |  | 77.1245 |  | 98.7036 | 5.1 | 80439.4688 | 58003.1744
18:30 |  | 218.0534 |  | F | 0 |  | 76.5981 |  | 98.7068 | 5.1 | 80414.6406 | 58074.3816
19:00 |  | 234.7539 |  | F | 0 |  | 76.6302 |  | 98.7254 | 5.1 | 80148.7891 | 57888.0262
19:30 |  | 245.3805 |  | F | 0 |  | 76.9931 |  | 98.7426 | 5.1 | 79650.0469 | 57478.1812
20:00 |  | 259.2804 |  | F | 0 |  | 76.9525 |  | 98.7483 | 5.1 | 77867.0547 | 56201.2919
20:30 |  | 293.9896 |  | F | 0 |  | 76.3622 |  | 98.7604 | 5.1 | 76289.1953 | 55162.1536
21:00 |  | 160.9012 |  | F | 0 |  | 76.3021 |  | 98.7763 | 5.1 | 75534.4844 | 54634.6796
21:30 |  | 214.484 |  | F | 0 |  | 76.4754 |  | 98.8014 | 5.1 | 76587.9375 | 55383.2452
22:00 |  | 233.4734 |  | F | 0 |  | 76.5251 |  | 98.8179 | 5.1 | 77746.6719 | 56222.549
22:30 |  | 247.1813 |  | F | 0 |  | 76.439 |  | 98.8168 | 5.1 | 77648.5234 | 56164.8109
23:00 |  | 249.1959 |  | F | 0 |  | 76.2648 |  | 98.8207 | 5.1 | 77784.4141 | 56293.3448
23:30 |  | 248.0297 |  | F | 0 |  | 76.1036 |  | 98.813 | 5.1 | 77540.375 | 56138.2504
24:00 |  | 230.8555 |  | F | 0 |  | 75.8699 |  | 98.8111 | 5.1 | 77792.7031 | 56357.6028
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie