## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-31
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 77.6965 | 671.2156 | 0.48751
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1104.9958 | 9554.4172 | 6.9264
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14232.1889 | 14232.1889 | 14232.1889
Výroba |  | x | x | 188165
Emisný faktor |  | x | x | 3.681e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 95.4262 | 709.0994 | 0.37872 | 77.0238 | 99.0045 | 0.89999 | 573917.625 | 568752.1875
01:00 |  | 101.4635 | 682.3943 | 0.40813 | 76.9492 | 99.0235 | 0.89999 | 579217.125 | 574004.125
01:30 |  | 98.3693 | 676.7593 | 0.43952 | 76.681 | 99.0419 | 0.89999 | 576578.875 | 571389.8125
02:00 |  | 95.6273 | 653.8406 | 0.46171 | 76.2902 | 99.0669 | 0.89999 | 572695.375 | 567541.125
02:30 |  | 97.2181 | 643.5952 | 0.51277 | 75.7763 | 99.0619 | 0.89999 | 580701.3125 | 575475
03:00 |  | 93.7457 | 647.2355 | 0.57499 | 75.4895 | 99.0714 | 0.89999 | 582357.125 | 577115.875
03:30 |  | 91.9113 | 653.2532 | 0.59431 | 74.9851 | 99.0825 | 0.89999 | 587181.3125 | 581896.6875
04:00 |  | 93.8614 | 638.2394 | 0.64642 | 74.5681 | 99.1058 | 0.89999 | 583132.1875 | 577883.875
04:30 |  | 93.2856 | 631.7373 | 0.72286 | 74.1558 | 99.1178 | 0.89999 | 584028.125 | 578771.8125
05:00 |  | 89.2181 | 659.4133 | 0.74791 | 73.6793 | 99.1298 | 0.89999 | 585950.625 | 580677.125
05:30 |  | 87.0954 | 664.2724 | 0.69617 | 73.1349 | 99.1431 | 0.89999 | 584212.8125 | 578954.8125
06:00 |  | 81.0646 | 647.7004 | 0.70916 | 72.817 | 99.1463 | 0.89999 | 585201.375 | 579934.6875
06:30 |  | 57.3018 | 650.2903 | 0.56721 | 72.6962 | 99.1475 | 0.89999 | 579840.125 | 574621.375
07:00 |  | 52.4512 | 653.4625 | 0.39265 | 73.0199 | 99.1451 | 0.89999 | 579518 | 574302.375
07:30 |  | 78.6627 | 654.631 | 0.43417 | 73.8488 | 99.1522 | 0.89999 | 586752.8125 | 581472
08:00 |  | 79.7386 | 645.627 | 0.47938 | 74.5185 | 99.1646 | 0.89999 | 577567.3125 | 572369.1875
08:30 |  | 51.7159 | 651.0098 | 0.45856 | 75.3435 | 99.187 | 0.89999 | 574097 | 568930.3125
09:00 |  | 44.1696 | 650.9842 | 0.38716 | 76.1567 | 99.2073 | 0.89999 | 576144.875 | 570959.625
09:30 |  | 45.8451 | 659.185 | 0.37152 | 77.2438 | 99.2111 | 0.89999 | 583667 | 578414.125
10:00 |  | 42.1165 | 703.9709 | 0.35137 | 78.2487 | 99.2136 | 0.89999 | 607452.375 | 601985.3125
10:30 |  | 41.4755 | 644.4099 | 0.30883 | 79.5849 | 99.1756 | 0.89999 | 622760.625 | 617155.8125
11:00 |  | 51.8827 | 640.7755 | 0.24619 | 80.7012 | 99.1552 | 0.89999 | 627061.125 | 621417.375
11:30 |  | 62.3331 | 650.5207 | 0.28144 | 81.5538 | 99.1551 | 0.89999 | 619942.125 | 614362.625
12:00 |  | 76.4154 | 646.2507 | 0.34578 | 82.2782 | 99.1556 | 0.89999 | 623189.125 | 617580.375
12:30 |  | 82.4097 | 653.4446 | 0.43539 | 82.6428 | 99.143 | 0.89999 | 624422.875 | 618803.125
13:00 |  | 90.1762 | 652.34 | 0.52567 | 82.9361 | 99.1308 | 0.89999 | 622817.3125 | 617212
13:30 |  | 66.8336 | 637.1598 | 0.5124 | 83.0022 | 99.1334 | 0.89999 | 613453.6875 | 607932.625
14:00 |  | 76.5442 | 635.9664 | 0.45662 | 83.3201 | 99.1338 | 0.89999 | 600121.875 | 594720.8125
14:30 |  | 89.763 | 657.403 | 0.57171 | 83.4053 | 99.106 | 0.89999 | 603115.3125 | 597687.3125
15:00 |  | 70.2239 | 658.8063 | 0.48838 | 83.3193 | 99.0688 | 0.89999 | 597039.625 | 591666.1875
15:30 |  | 87.6289 | 657.476 | 0.41536 | 83.2944 | 99.0705 | 0.89999 | 601992.625 | 596574.8125
16:00 |  | 100.3488 | 670.6094 | 0.42552 | 83.9004 | 99.0677 | 0.89999 | 612249.375 | 606739
16:30 |  | 107.2954 | 665.5727 | 0.50315 | 84.3573 | 99.0426 | 0.89999 | 609023.3125 | 603542.1875
17:00 |  | 90.8179 | 676.4022 | 0.47713 | 84.8182 | 99.0169 | 0.89999 | 605207.125 | 599760.3125
17:30 |  | 100.0456 | 708.4569 | 0.40966 | 85.344 | 98.9949 | 0.89999 | 606091.875 | 600636.875
18:00 |  | 96.2387 | 705.2162 | 0.47279 | 85.6908 | 98.993 | 0.89999 | 607029.125 | 601565.875
18:30 |  | 95.4006 | 718.4949 | 0.46372 | 85.5603 | 98.9681 | 0.89999 | 611376.3125 | 605874
19:00 |  | 100.1094 | 722.0557 | 0.54145 | 85.1368 | 98.9793 | 0.89999 | 609003.625 | 603522.6875
19:30 |  | 97.0004 | 716.9433 | 0.66057 | 84.1558 | 98.9867 | 0.89999 | 614570.375 | 609039.3125
20:00 |  | 86.2968 | 732.0016 | 0.68018 | 83.0805 | 98.9819 | 0.89999 | 605903.3125 | 600450.3125
20:30 |  | 53.6357 | 752.6075 | 0.44461 | 82.1863 | 98.9894 | 0.89999 | 605351.6875 | 599903.375
21:00 |  | 59.3167 | 725.259 | 0.37309 | 81.3679 | 98.9778 | 0.89999 | 596964 | 591591.3125
21:30 |  | 70.1033 | 718.8069 | 0.49922 | 80.8561 | 98.9915 | 0.89999 | 601903.875 | 596486.8125
22:00 |  | 62.4423 | 714.1685 | 0.54123 | 80.4122 | 99.0128 | 0.89999 | 605700.875 | 600249.625
22:30 |  | 66.9545 | 680.9008 | 0.58486 | 79.9429 | 99.0253 | 0.89999 | 605226.875 | 599779.8125
23:00 |  | 54.1473 | 660.4544 | 0.48512 | 79.5296 | 98.9998 | 0.89999 | 599601.125 | 594204.8125
23:30 |  | 59.4786 | 668.9289 | 0.45521 | 79.3317 | 99.0083 | 0.89999 | 618833.875 | 613264.3125
24:00 |  | 63.8267 | 670.2178 | 0.4604 | 79.1115 | 99.0318 | 0.89999 | 612717.1875 | 607202.6875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie