## denny
Denný protokol za |  | 2024-11-29
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 215.4962 |  | F | 0.024442 |  | 65.9288 |  | 99.1585 | 5.1 | 82492.8457 | 61731.3326
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 319.2707 | 0 |  | 0.012337 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 740.776 |  |  | 740.776 | [6 empty] | 740.776
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 220.608 |  | F | 0 |  | 65.9532 |  | 98.847 | 5.1 | 81509.0625 | 60798.8297
01:00 |  | 221.4994 |  | F | 0.01943 |  | 65.9927 |  | 98.8343 | 5.1 | 81672.6953 | 60906.0032
01:30 |  | 223.0142 |  | F | 0 |  | 66.0406 |  | 98.8458 | 5.1 | 81656.9219 | 60892.7242
02:00 |  | 222.5146 |  | F | 0 |  | 65.8462 |  | 98.8524 | 5.1 | 81686.25 | 60953.5894
02:30 |  | 219.2971 |  | F | 0 |  | 65.2548 |  | 98.8654 | 5.1 | 81703.8281 | 61081.2977
03:00 |  | 221.3539 |  | F | 0.01117 |  | 65.4114 |  | 98.8681 | 5.1 | 81515.5469 | 60913.9829
03:30 |  | 237.8642 |  | F | 0.01175 |  | 66.2156 |  | 98.8854 | 5.1 | 81944.1562 | 61099.8609
04:00 |  | 246.2321 |  | F | 0 |  | 66.3217 |  | 98.9041 | 5.1 | 82278.7188 | 61341.7798
04:30 |  | 247.1363 |  | F | 0.04767 |  | 66.0931 |  | 98.9287 | 5.1 | 82290.0234 | 61406.7715
05:00 |  | 245.3053 |  | F | 0 |  | 66.1264 |  | 98.9338 | 5.1 | 82303.1953 | 61413.7784
05:30 |  | 246.717 |  | F | 0 |  | 65.7922 |  | 98.942 | 5.1 | 82478.1094 | 61610.0541
06:00 |  | 246.4024 |  | F | 0 |  | 65.501 |  | 98.9536 | 5.1 | 82923.0391 | 62002.9521
06:30 |  | 249.0077 |  | F | 0 |  | 65.9216 |  | 98.9711 | 5.1 | 82693.2109 | 61765.345
07:00 |  | 250.2729 |  | F | 0 |  | 66.114 |  | 98.9794 | 5.1 | 82539.6719 | 61620.8782
07:30 |  | 246.9732 |  | F | 0.00457 |  | 65.7467 |  | 98.9938 | 5.1 | 82732.1328 | 61840.5031
08:00 |  | 197.398 |  | F | 0 |  | 65.4539 |  | 99.0154 | 5.1 | 83095.3594 | 62179.2279
08:30 |  | 196.0919 |  | F | 0.14905 |  | 65.9055 |  | 99.0288 | 5.1 | 83033.0234 | 62058.2753
09:00 |  | 191.8289 |  | F | 0 |  | 66.1841 |  | 99.054 | 5.1 | 82740.0547 | 61804.2259
09:30 |  | 189.2986 |  | F | 0 |  | 66.1204 |  | 99.0738 | 5.1 | 82752.9297 | 61837.8067
10:00 |  | 189.2864 |  | F | 0.01523 |  | 66.167 |  | 99.0914 | 5.1 | 82561.1484 | 61697.0158
10:30 |  | 186.5874 |  | F | 0.01384 |  | 65.9591 |  | 99.1081 | 5.1 | 82279.3672 | 61534.4502
11:00 |  | 186.9531 |  | F | 0 |  | 65.9366 |  | 99.1245 | 5.1 | 82225.5938 | 61508.5308
11:30 |  | 191.1335 |  | F | 0.05685 |  | 66.5786 |  | 99.1286 | 5.1 | 82067.7422 | 61276.9779
12:00 |  | 195.4218 |  | F | 0.05364 |  | 66.8912 |  | 99.1343 | 5.1 | 82312.8438 | 61407.0206
12:30 |  | 194.2227 |  | F | 0.11842 |  | 66.3433 |  | 99.1402 | 5.1 | 82235.0859 | 61451.6498
13:00 |  | 199.4054 |  | F | 0.06959 |  | 65.895 |  | 99.1496 | 5.1 | 82400.8203 | 61662.7998
13:30 |  | 258.3389 |  | F | 0 |  | 66.186 |  | 99.1684 | 5.1 | 82875.1406 | 61976.3125
14:00 |  | 295.2559 |  | F | 0.00875 |  | 66.6136 |  | 99.1797 | 5.1 | 82924.6641 | 61942.3773
14:30 |  | 267.6429 |  | F | 0.02516 |  | 66.6055 |  | 99.1927 | 5.1 | 83093.2188 | 62077.8383
15:00 |  | 180.136 |  | F | 0.23988 |  | 66.8489 |  | 99.2097 | 5.1 | 83192.9531 | 62118.5216
15:30 |  | 250.0328 |  | F | 0 |  | 66.6387 |  | 99.2356 | 5.1 | 83247.1875 | 62213.7015
16:00 |  | 273.4551 |  | F | 0 |  | 66.0473 |  | 99.2524 | 5.1 | 83704.9922 | 62675.5581
16:30 |  | 209.817 |  | F | 0 |  | 65.9152 |  | 99.2743 | 5.1 | 83296.125 | 62407.4143
17:00 |  | 191.5674 |  | F | 0.09986 |  | 66.6478 |  | 99.2993 | 5.1 | 83019.8203 | 62081.9416
17:30 |  | 192.6851 |  | F | 0 |  | 66.8555 |  | 99.3146 | 5.1 | 82838.9922 | 61918.4492
18:00 |  | 190.7755 |  | F | 0.02084 |  | 66.604 |  | 99.3393 | 5.1 | 82636.2812 | 61827.9983
18:30 |  | 191.1592 |  | F | 0.05283 |  | 66.3193 |  | 99.3676 | 5.1 | 83051.5625 | 62208.5618
19:00 |  | 186.8817 |  | F | 0 |  | 65.4681 |  | 99.3878 | 5.1 | 82919.1172 | 62278.1061
19:30 |  | 168.9178 |  | F | 0 |  | 65.3569 |  | 99.4055 | 5.1 | 82632.0078 | 62093.9164
20:00 |  | 220.7804 |  | F | 0 |  | 65.8803 |  | 99.4282 | 5.1 | 82549.1094 | 61949.982
20:30 |  | 286.9841 |  | F | 0 |  | 65.7061 |  | 99.4388 | 5.1 | 82834.0391 | 62202.4366
21:00 |  | 227.6921 |  | F | 0 |  | 65.0869 |  | 99.4507 | 5.1 | 82319.8672 | 61936.9001
21:30 |  | 179.8555 |  | F | 0 |  | 64.9579 |  | 99.4691 | 5.1 | 81773.0391 | 61560.3472
22:00 |  | 178.2586 |  | F | 0.02952 |  | 65.1543 |  | 99.4893 | 5.1 | 81821.0156 | 61573.1798
22:30 |  | 180.4029 |  | F | 0 |  | 65.2858 |  | 99.5013 | 5.1 | 82161.6719 | 61812.9839
23:00 |  | 185.183 |  | F | 0.05399 |  | 65.311 |  | 99.5061 | 5.1 | 82322.7891 | 61932.5468
23:30 |  | 184.0573 |  | F | 0.0712 |  | 64.8761 |  | 99.5164 | 5.1 | 82201.8438 | 61927.5469
24:00 |  | 182.1103 |  | F | 0 |  | 64.4497 |  | 99.5274 | 5.1 | 82610.625 | 62321.0123
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie