## denny
Denný protokol za |  | 2024-11-27
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 199.8044 |  |  | F | 0.044176 |  | 64.9551 |  | 99.2095 | 5.1 | 80630.3558 | 60541.3156
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 284.2958 |  | 0 |  | 0.0121 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 726.4958 |  |  |  | 726.4958 | [6 empty] | 726.4958
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 166.1181 |  |  | F | 0.00323 |  | 65.1156 |  | 99.0821 | 5.1 | 82988.2422 | 62203.0896
01:00 |  | 163.9177 |  |  | F | 0.07576 |  | 65.7315 |  | 99.0726 | 5.1 | 82663.8672 | 61841.41
01:30 |  | 164.5874 |  |  | F | 0.02875 |  | 65.6793 |  | 99.091 | 5.1 | 82716.6953 | 61901.9582
02:00 |  | 148.5332 |  |  | F | 0.00707 |  | 64.9249 |  | 99.0952 | 5.1 | 82474.1562 | 61860.7937
02:30 |  | 152.2103 |  |  | F | 0.02822 |  | 64.5381 |  | 99.1042 | 5.1 | 82524.4688 | 61975.0876
03:00 |  | 160.6127 |  |  | F | 0.05156 |  | 64.8944 |  | 99.0995 | 5.1 | 82838.3281 | 62142.2482
03:30 |  | 169.0699 |  |  | F | 0.12175 |  | 65.0305 |  | 99.1024 | 5.1 | 82796.1719 | 62087.4612
04:00 |  | 174.8765 |  |  | F | 0.00547 |  | 64.8413 |  | 99.1056 | 5.1 | 82654.8516 | 62018.1699
04:30 |  | 165.2608 |  |  | F | 0 |  | 64.5507 |  | 99.1006 | 5.1 | 82495.0312 | 61948.3764
05:00 |  | 169.9442 |  |  | F | 0.0555 |  | 64.2006 |  | 99.1061 | 5.1 | 82875.6094 | 62302.245
05:30 |  | 174.4093 |  |  | F | 0 |  | 64.4558 |  | 99.112 | 5.1 | 82831.1797 | 62225.4677
06:00 |  | 179.4983 |  |  | F | 0.10325 |  | 65.103 |  | 99.1246 | 5.1 | 82574.9766 | 61922.1566
06:30 |  | 189.444 |  |  | F | 0.03694 |  | 64.9811 |  | 99.1464 | 5.1 | 82487.3828 | 61892.4315
07:00 |  | 208.9395 |  |  | F | 0 |  | 64.1653 |  | 99.1689 | 5.1 | 82438.0078 | 62018.9867
07:30 |  | 215.2295 |  |  | F | 0.05855 |  | 64.3146 |  | 99.1907 | 5.1 | 82371.7422 | 61955.3935
08:00 |  | 219.1489 |  |  | F | 0.05199 |  | 64.98 |  | 99.2137 | 5.1 | 82278 | 61777.4192
08:30 |  | 218.6542 |  |  | F | 0.01913 |  | 65.0077 |  | 99.2259 | 5.1 | 82185.3516 | 61710.3954
09:00 |  | 221.163 |  |  | F | 0 |  | 64.7549 |  | 99.2425 | 5.1 | 82106.625 | 61707.6632
09:30 |  | 226.8915 |  |  | F | 0 |  | 64.4978 |  | 99.2495 | 5.1 | 79582.5234 | 59860.4915
10:00 |  | 227.8891 |  |  | F | 0 |  | 63.9325 |  | 99.2634 | 5.1 | 77677.1953 | 58533.5103
10:30 |  | 234.0803 |  |  | F | 0.11041 |  | 64.2467 |  | 99.2747 | 5.1 | 77358.4766 | 58245.7009
11:00 |  |  | F |  | F | 0 |  | 64.857 |  | 99.2726 | 5.1 | 76462.3984 | 57465.8462
11:30 |  | 243.6151 |  |  | F | 0 |  | 65.0472 |  | 99.2664 | 5.1 | 77070.3672 | 57886.539
12:00 |  | 232.9809 |  |  | F | 0.06535 |  | 64.4627 |  | 99.2685 | 5.1 | 76899.6406 | 57859.5479
12:30 |  | 234.0901 |  |  | F | 0 |  | 64.4941 |  | 99.2703 | 5.1 | 76140.0391 | 57283.6877
13:00 |  | 238.9303 |  |  | F | 0.12064 |  | 65.1136 |  | 99.2761 | 5.1 | 75751.125 | 56890.0558
13:30 |  | 234.4981 |  |  | F | 0.00028 |  | 65.2351 |  | 99.2835 | 5.1 | 74888.1797 | 56225.9968
14:00 |  | 181.9215 |  |  | F | 0 |  | 65.2429 |  | 99.2738 | 5.1 | 74156.1094 | 55669.6156
14:30 |  | 242.3343 |  |  | F | 0 |  | 65.0512 |  | 99.2734 | 5.1 | 77363.3281 | 58110.0112
15:00 |  | 20.8183 |  |  | F | 0 |  | 65.2835 |  | 99.2691 | 5.1 | 77962.0938 | 58516.9905
15:30 |  | 135.8515 |  |  | F | 0 |  | 65.4867 |  | 99.265 | 5.1 | 80760.8828 | 60578.8927
16:00 |  | 210.2558 |  |  | F | 0 |  | 65.901 |  | 99.2649 | 5.1 | 81266.6562 | 60883.6972
16:30 |  | 264.2617 |  |  | F | 0.02177 |  | 65.5319 |  | 99.2651 | 5.1 | 81557.2578 | 61168.1529
17:00 |  | 201.129 |  |  | F | 0 |  | 64.6657 |  | 99.2699 | 5.1 | 81386.7578 | 61199.6959
17:30 |  | 208.3732 |  |  | F | 0.007 |  | 64.7844 |  | 99.2672 | 5.1 | 81503.6016 | 61264.3845
18:00 |  | 215.5849 |  |  | F | 0 |  | 65.4132 |  | 99.2665 | 5.1 | 81498.8047 | 61146.5572
18:30 |  | 202.7477 |  |  | F | 0 |  | 65.4438 |  | 99.2601 | 5.1 | 81433.5 | 61088.1319
19:00 |  | 210.8562 |  |  | F | 0 |  | 65.2334 |  | 99.2577 | 5.1 | 81537.2891 | 61202.5419
19:30 |  | 212.1587 |  |  | F | 0 |  | 64.9615 |  | 99.2492 | 5.1 | 81394.4062 | 61139.1782
20:00 |  | 211.9807 |  |  | F | 0 |  | 64.6594 |  | 99.2412 | 5.1 | 81451.1172 | 61231.5663
20:30 |  | 217.3654 |  |  | F | 0 |  | 64.8601 |  | 99.2391 | 5.1 | 81507.9062 | 61236.5849
21:00 |  | 219.6053 |  |  | F | 0.31703 |  | 65.5694 |  | 99.2392 | 5.1 | 81270.1797 | 60930.1988
21:30 |  | 192.5027 |  |  | F | 0.21398 |  | 65.5286 |  | 99.2405 | 5.1 | 80989.5469 | 60727.8842
22:00 |  | 201.9406 |  |  | F | 0.12142 |  | 64.8166 |  | 99.2362 | 5.1 | 81203.9219 | 61014.2672
22:30 |  | 211.5242 |  |  | F | 0 |  | 64.6978 |  | 99.2324 | 5.1 | 80894.3281 | 60800.6877
23:00 |  | 220.9838 |  |  | F | 0.18742 |  | 65.1137 |  | 99.23 | 5.1 | 80912.7578 | 60738.315
23:30 |  | 232.082 |  |  | F | 0 |  | 65.2263 |  | 99.2142 | 5.1 | 80921.8281 | 60715.2127
24:00 |  | 241.9382 |  |  | F | 0.30799 |  | 65.2164 |  | 99.1932 | 5.1 | 81154.1719 | 60878.4501
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie