## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-01
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 89.8043 | 599.6914 |  | F | 50.6869 | 98.8094 | 0.79999 | 145961.3988 | 119128.0881
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 256.8013 | 1714.8391 | 1.0553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1429.5371 | 1429.5371 | 1429.5371 | [5 empty] | 1429.5371
Výroba |  | x | x | 17735
Emisný faktor |  | x | x | 5.9505e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 95.9868 | 578.2588 |  | F | 51.335 | 98.9542 | 0.79999 | 146372.2031 | 119399.2031
01:00 |  | 99.3668 | 605.2666 |  | F | 51.4247 | 98.9497 | 0.79999 | 146010.2969 | 119065.7031
01:30 |  | 86.4311 | 612.6949 |  | F | 51.277 | 98.938 | 0.79999 | 146049 | 119137.3984
02:00 |  | 86.1414 | 570.8572 |  | F | 51.2065 | 98.9159 | 0.79999 | 145755.5 | 118897.3984
02:30 |  | 90.3335 | 551.0518 |  | F | 51.2948 | 98.8965 | 0.79999 | 145497.5 | 118631.2031
03:00 |  | 81.347 | 554.5914 |  | F | 51.3406 | 98.8839 | 0.79999 | 145427.5938 | 118542.3984
03:30 |  | 83.3735 | 540.3817 |  | F | 51.2822 | 98.8659 | 0.79999 | 145882.7031 | 118913.1016
04:00 |  | 86.8831 | 558.5496 |  | F | 51.1459 | 98.8429 | 0.79999 | 145766.2969 | 118840.5
04:30 |  | 79.1256 | 559.8903 |  | F | 50.8471 | 98.8302 | 0.79999 | 145580.5 | 118783.2031
05:00 |  | 79.1964 | 576.5623 |  | F | 50.5019 | 98.8218 | 0.79999 | 144677.2969 | 118162.1016
05:30 |  | 84.329 | 571.3322 |  | F | 50.1683 | 98.8092 | 0.79999 | 145096.5 | 118611.5
06:00 |  | 78.5731 | 541.5018 |  | F | 50.1095 | 98.7969 | 0.79999 | 145709.9062 | 119119.8984
06:30 |  | 75.4183 | 537.8781 |  | F | 50.0082 | 98.7962 | 0.79999 | 145580.5938 | 119050.6016
07:00 |  | 81.915 | 559.6979 |  | F | 50.1703 | 98.8101 | 0.79999 | 145842.0938 | 119221.5
07:30 |  | 83.557 | 591.0433 |  | F | 50.1001 | 98.8232 | 0.79999 | 145986.5 | 119381.2969
08:00 |  | 83.3763 | 583.2195 |  | F | 50.4872 | 98.8405 | 0.79999 | 146607 | 119766.6016
08:30 |  | 86.2415 | 628.3631 |  | F | 50.5619 | 98.8461 | 0.79999 | 146523.5 | 119677.2031
09:00 |  | 86.3784 | 606.7219 |  | F | 50.4074 | 98.8502 | 0.79999 | 145939.0938 | 119261.2031
09:30 |  | 106.37 | 598.3799 |  | F | 49.5091 | 98.8515 | 0.79999 | 146397.7031 | 119971.2969
10:00 |  | 126.0575 | 641.5998 |  | F | 49.5387 | 98.8434 | 0.79999 | 146549.4062 | 120074.8984
10:30 |  | 118.5056 | 599.4059 |  | F | 49.4424 | 98.8447 | 0.79999 | 145621.5938 | 119351.7031
11:00 |  | 100.0091 | 603.0635 |  | F | 50.2473 | 98.8442 | 0.79999 | 146177.2969 | 119508.8984
11:30 |  | 89.159 | 617.9086 |  | F | 50.7127 | 98.828 | 0.79999 | 146102.5938 | 119256.1016
12:00 |  | 87.6593 | 619.2244 |  | F | 50.7513 | 98.8126 | 0.79999 | 146233.5938 | 119329.8984
12:30 |  | 95.4463 | 636.2355 |  | F | 50.4822 | 98.8101 | 0.79999 | 146146.5 | 119355.1016
13:00 |  | 97.8942 | 681.8773 |  | F | 50.3716 | 98.7991 | 0.79999 | 146773.7031 | 119895.1016
13:30 |  | 93.5449 | 714.4629 |  | F | 50.615 | 98.7821 | 0.79999 | 147015.7969 | 119982.3984
14:00 |  | 88.3165 | 710.6934 |  | F | 50.9134 | 98.7598 | 0.79999 | 146423.4062 | 119361.6016
14:30 |  | 87.0796 | 753.1276 |  | F | 50.9231 | 98.7552 | 0.79999 | 146635.5938 | 119525.2031
15:00 |  | 93.4856 | 654.8777 |  | F | 50.927 | 98.7574 | 0.79999 | 146794.9062 | 119656.6016
15:30 |  | 92.963 | 619.8602 |  | F | 51.055 | 98.7541 | 0.79999 | 146532 | 119391.1016
16:00 |  | 89.8849 | 596.3311 |  | F | 51.3083 | 98.7588 | 0.79999 | 146938 | 119633.8984
16:30 |  | 95.5448 | 560.4182 |  | F | 51.3395 | 98.7561 | 0.79999 | 146049.2969 | 118896.1016
17:00 |  | 91.4527 | 550.8709 |  | F | 51.3574 | 98.7401 | 0.79999 | 146438.0938 | 119186.1016
17:30 |  | 89.4738 | 577.3244 |  | F | 51.001 | 98.7066 | 0.79999 | 146258.5 | 119130.3984
18:00 |  | 90.5597 | 596.1496 |  | F | 51.1201 | 98.7445 | 0.79999 | 145867.7969 | 118814.2969
18:30 |  | 93.372 | 574.6826 |  | F | 51.3565 | 98.7659 | 0.79999 | 146574.5 | 119329.1016
19:00 |  | 90.2525 | 566.1302 |  | F | 51.6266 | 98.7706 | 0.79999 | 145749.7969 | 118564.5
19:30 |  | 91.9986 | 585.123 |  | F | 51.6848 | 98.7531 | 0.79999 | 146141.5938 | 118840.7031
20:00 |  | 95.6408 | 579.151 |  | F | 51.5748 | 98.7455 | 0.79999 | 145435.2031 | 118297.2031
20:30 |  | 90.0158 | 575.6078 |  | F | 51.1454 | 98.7504 | 0.79999 | 145233.7969 | 118295.5
21:00 |  | 87.0663 | 598.4883 |  | F | 50.7524 | 98.7615 | 0.79999 | 145514.5 | 118681.2031
21:30 |  | 82.3351 | 622.1367 |  | F | 50.315 | 98.7574 | 0.79999 | 145833.5938 | 119097.7031
22:00 |  | 84.9365 | 597.7021 |  | F | 50.0879 | 98.7883 | 0.79999 | 144649.2031 | 118250.1016
22:30 |  | 86.9865 | 591.5219 |  | F | 49.7801 | 98.7896 | 0.79999 | 145062 | 118702.5
23:00 |  | 86.1609 | 634.9533 |  | F | 49.6951 | 98.7844 | 0.79999 | 145044.7969 | 118713.2969
23:30 |  | 80.6058 | 602.0891 |  | F | 49.8018 | 98.7812 | 0.79999 | 146329.2969 | 119721.2969
24:00 |  | 79.8542 | 597.9283 |  | F | 49.8679 | 98.7829 | 0.79999 | 145319 | 118872.3984
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie