## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-18
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 45.8067 | 462.5244 |  | F | 46.7775 | 99.4729 | 0.79999 | 218777.7813 | 181976.4632
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 200.2492 | 2021.0808 | 1.6121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2183.7176 | 2183.7176 | 2183.7176 | [5 empty] | 2183.7176
Výroba |  | x | x | 20430
Emisný faktor |  | x | x | 7.8907e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 51.7854 | 479.174 |  | F | 45.4125 | 99.8446 | 0.79999 | 217785.4062 | 182583.5938
01:00 |  | 51.6671 | 471.3058 |  | F | 45.2127 | 99.827 | 0.79999 | 215778.9062 | 180983
01:30 |  | 51.9646 | 481.268 |  | F | 44.9914 | 99.814 | 0.79999 | 217484.2031 | 182516.5
02:00 |  | 52.1901 | 463.5558 |  | F | 44.7799 | 99.7989 | 0.79999 | 217624.7031 | 182728.2031
02:30 |  | 52.6264 | 450.3113 |  | F | 44.6104 | 99.7895 | 0.79999 | 218047.2969 | 183163.4062
03:00 |  | 51.706 | 465.3771 |  | F | 44.4218 | 99.774 | 0.79999 | 217834.2969 | 183064.7031
03:30 |  | 50.5435 | 494.3264 |  | F | 44.1744 | 99.7491 | 0.79999 | 218306.2969 | 183558.4062
04:00 |  | 50.6487 | 503.2687 |  | F | 43.9544 | 99.7367 | 0.79999 | 217822.9062 | 183256.2969
04:30 |  | 50.9691 | 456.3338 |  | F | 43.716 | 99.7221 | 0.79999 | 217792.7031 | 183342.2031
05:00 |  | 51.5213 | 444.5143 |  | F | 43.5793 | 99.7226 | 0.79999 | 218347.2969 | 183889.5
05:30 |  | 51.3619 | 444.249 |  | F | 43.4722 | 99.7212 | 0.79999 | 217314.5 | 183078.9062
06:00 |  | 49.9825 | 441.3537 |  | F | 43.2024 | 99.7109 | 0.79999 | 218613.5938 | 184311.2969
06:30 |  | 49.119 | 395.6295 |  | F | 42.4064 | 99.7009 | 0.79999 | 217599.4062 | 183899.5938
07:00 |  | 60.4897 | 441.8779 |  | F | 42.6837 | 99.69 | 0.79999 | 216415.7031 | 182720.5
07:30 |  | 61.9109 | 435.5629 |  | F | 42.9259 | 99.6869 | 0.79999 | 217790.5938 | 183733.9062
08:00 |  | 66.122 | 452.4608 |  | F | 42.0764 | 99.6857 | 0.79999 | 216483.5 | 183118.7031
08:30 |  | 67.5194 | 439.9838 |  | F | 41.8819 | 99.6984 | 0.79999 | 217240.4062 | 183899.5
09:00 |  | 64.2615 | 430.5496 |  | F | 42.7366 | 99.7178 | 0.79999 | 217786.7969 | 183898.2969
09:30 |  | 58.4934 | 489.1082 |  | F | 43.474 | 99.7135 | 0.79999 | 215563.9062 | 181589.9062
10:00 |  | 54.0827 | 477.3078 |  | F | 44.9454 | 99.6962 | 0.79999 | 217903.9062 | 182681.7969
10:30 |  | 48.1841 | 498.7988 |  | F | 45.6945 | 99.6671 | 0.79999 | 215567.9062 | 180244.9062
11:00 |  | 45.0991 | 489.3508 |  | F | 46.1142 | 99.6289 | 0.79999 | 216725.9062 | 180903.9062
11:30 |  | 42.0156 | 477.1465 |  | F | 42.9948 | 99.6111 | 0.79999 | 219508.5938 | 185027.2031
12:00 |  | 40.5445 | 438.9703 |  | F | 44.6742 | 99.5741 | 0.79999 | 224645.0938 | 188268.5938
12:30 |  | 41.9884 | 430.3049 |  | F | 47.4874 | 99.5262 | 0.79999 | 223033.2969 | 185186
13:00 |  | 43.1595 | 449.9518 |  | F | 49.122 | 99.4756 | 0.79999 | 223213.2969 | 184298
13:30 |  | 41.1171 | 437.1969 |  | F | 50.2668 | 99.4276 | 0.79999 | 221725.4062 | 182333.9062
14:00 |  | 39.6103 | 432.8223 |  | F | 51.1449 | 99.394 | 0.79999 | 222770.2969 | 182634.7031
14:30 |  | 41.1649 | 462.4201 |  | F | 51.508 | 99.353 | 0.79999 | 220367.2969 | 180387.5
15:00 |  | 40.4632 | 433.508 |  | F | 52.3173 | 99.3098 | 0.79999 | 217038.2969 | 177143.5
15:30 |  | 39.5377 | 396.3896 |  | F | 52.8836 | 99.2737 | 0.79999 | 216828.7969 | 176601.2969
16:00 |  | 38.5896 | 399.5193 |  | F | 53.0872 | 99.2412 | 0.79999 | 216796.7031 | 176406.2969
16:30 |  | 38.5875 | 411.9133 |  | F | 53.0562 | 99.2271 | 0.79999 | 215108.5938 | 175024.5
17:00 |  | 38.3721 | 417.3836 |  | F | 52.7706 | 99.2003 | 0.79999 | 216319.7031 | 176117
17:30 |  | 37.2951 | 426.5781 |  | F | 52.1911 | 99.1627 | 0.79999 | 215602.0938 | 175778
18:00 |  | 36.0485 | 457.0389 |  | F | 51.3186 | 99.1404 | 0.79999 | 214401.7031 | 175230
18:30 |  | 36.9438 | 453.725 |  | F | 50.5819 | 99.16 | 0.79999 | 216104.7969 | 177058.7031
19:00 |  | 37.8651 | 478.1285 |  | F | 49.6646 | 99.1801 | 0.79999 | 216759.5938 | 178136.2969
19:30 |  | 37.8616 | 478.4697 |  | F | 49.1078 | 99.1813 | 0.79999 | 216960.9062 | 178611.5
20:00 |  | 37.7666 | 481.9248 |  | F | 48.6005 | 99.1784 | 0.79999 | 215089.5 | 177345.7031
20:30 |  | 37.9604 | 503.4264 |  | F | 47.9904 | 99.1613 | 0.79999 | 220129.5938 | 181815.7969
21:00 |  | 39.4136 | 516.5637 |  | F | 47.5577 | 99.139 | 0.79999 | 224274 | 185445.2969
21:30 |  | 38.3249 | 508.0692 |  | F | 47.2069 | 99.1422 | 0.79999 | 223238.5938 | 184797.7031
22:00 |  | 37.6182 | 518.1662 |  | F | 46.9752 | 99.1263 | 0.79999 | 224238.2031 | 185729.7969
22:30 |  | 38.1606 | 514.0133 |  | F | 46.8327 | 99.1229 | 0.79999 | 222916.5938 | 184711.0938
23:00 |  | 38.0852 | 505.8555 |  | F | 46.6546 | 99.1069 | 0.79999 | 223789.2031 | 185507.2031
23:30 |  | 34.8941 | 516.5174 |  | F | 46.3749 | 99.0971 | 0.79999 | 224419.2031 | 186174.4062
24:00 |  | 33.0836 | 509.4986 |  | F | 46.4848 | 99.0888 | 0.79999 | 224224 | 185933.2031
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie