## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-03
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 68.2083 | 384.8584 |  | F | 47.6262 | 98.3702 | 0.79999 | 185598.0794 | 152244.6986
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 249.2634 | 1406.068 | 1.3487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1826.9364 | 1826.9364 | 1826.9364 | [5 empty] | 1826.9364
Výroba |  | x | x | 20095
Emisný faktor |  | x | x | 6.7116e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 59.6332 | 382.4734 |  | F | 47.9979 | 98.1691 | 0.79999 | 183676.9062 | 150185.7031
01:00 |  | 59.1302 | 384.4836 |  | F | 48.3074 | 98.181 | 0.79999 | 184104.2969 | 150408.2031
01:30 |  | 58.034 | 400.983 |  | F | 48.3213 | 98.195 | 0.79999 | 183718 | 150107.5
02:00 |  | 56.9751 | 418.0332 |  | F | 47.9565 | 98.2034 | 0.79999 | 184912.7969 | 151267.7969
02:30 |  | 57.7671 | 402.2346 |  | F | 47.7426 | 98.1957 | 0.79999 | 184348.7031 | 150895.4062
03:00 |  | 59.9876 | 396.1752 |  | F | 47.8543 | 98.1795 | 0.79999 | 184790.7969 | 151179.7969
03:30 |  | 60.2468 | 398.0719 |  | F | 47.6706 | 98.1756 | 0.79999 | 184922.9062 | 151367.9062
04:00 |  | 58.6482 | 400.942 |  | F | 47.4687 | 98.1915 | 0.79999 | 185546.7031 | 151999.0938
04:30 |  | 60.1534 | 412.6789 |  | F | 47.2387 | 98.198 | 0.79999 | 184801.7969 | 151507.7969
05:00 |  | 69.3128 | 396.4168 |  | F | 47.1879 | 98.2154 | 0.79999 | 185949.9062 | 152500.2031
05:30 |  | 71.7017 | 376.7775 |  | F | 47.3556 | 98.2344 | 0.79999 | 185911.2031 | 152418.4062
06:00 |  | 65.9784 | 385.96 |  | F | 47.4962 | 98.2448 | 0.79999 | 186193.7031 | 152599.0938
06:30 |  | 65.9447 | 356.9188 |  | F | 47.3052 | 98.2463 | 0.79999 | 186912.4062 | 153281.2031
07:00 |  | 73.7846 | 363.7426 |  | F | 46.8689 | 98.2511 | 0.79999 | 185690.5 | 152494.2969
07:30 |  | 91.2602 | 392.9643 |  | F | 46.4709 | 98.259 | 0.79999 | 185281.7031 | 152359.7969
08:00 |  | 97.8384 | 383.6467 |  | F | 46.2516 | 98.2799 | 0.79999 | 186315 | 153348.7969
08:30 |  | 91.6463 | 379.042 |  | F | 47.3378 | 98.3102 | 0.79999 | 184861.5 | 151684.4062
09:00 |  | 77.9013 | 402.1064 |  | F | 47.6764 | 98.33 | 0.79999 | 185461.7969 | 152045.4062
09:30 |  | 78.4632 | 423.6857 |  | F | 47.8211 | 98.3382 | 0.79999 | 185741.7031 | 152219.7031
10:00 |  | 72.5426 | 414.4709 |  | F | 48.1725 | 98.346 | 0.79999 | 185686 | 152019.2969
10:30 |  | 68.4623 | 428.2902 |  | F | 48.1563 | 98.3708 | 0.79999 | 185536.5938 | 151942.7969
11:00 |  | 68.8362 | 421.2756 |  | F | 48.4241 | 98.3858 | 0.79999 | 186475.5 | 152607.9062
11:30 |  | 68.0682 | 397.5582 |  | F | 48.5073 | 98.398 | 0.79999 | 185805 | 152038.2031
12:00 |  | 67.3482 | 404.4027 |  | F | 48.6912 | 98.3911 | 0.79999 | 185084.2969 | 151351.5
12:30 |  | 69.0556 | 396.5439 |  | F | 48.4006 | 98.3834 | 0.79999 | 185397.5938 | 151732.9062
13:00 |  | 69.5777 | 408.6961 |  | F | 48.1862 | 98.3795 | 0.79999 | 184628.4062 | 151198.2969
13:30 |  | 66.409 | 421.1238 |  | F | 47.8931 | 98.3871 | 0.79999 | 184818.4062 | 151503.7969
14:00 |  | 68.082 | 395.6842 |  | F | 48.0475 | 98.3829 | 0.79999 | 186200.0938 | 152557
14:30 |  | 70.495 | 401.6777 |  | F | 47.2036 | 98.3919 | 0.79999 | 185494.5938 | 152391.4062
15:00 |  | 65.8131 | 388.3787 |  | F | 47.4436 | 98.3856 | 0.79999 | 185415.2969 | 152204.2031
15:30 |  | 69.0583 | 333.3674 |  | F | 48.1061 | 98.4115 | 0.79999 | 185782.2969 | 152231.0938
16:00 |  | 72.5341 | 328.0945 |  | F | 48.4663 | 98.4103 | 0.79999 | 185929.2969 | 152178.7969
16:30 |  | 73.0051 | 347.6092 |  | F | 48.7064 | 98.4035 | 0.79999 | 185508.7969 | 151710.5938
17:00 |  | 70.2927 | 331.5492 |  | F | 47.3213 | 98.4546 | 0.79999 | 185401.0938 | 152357
17:30 |  | 70.7434 | 340.1453 |  | F | 47.7719 | 98.4655 | 0.79999 | 186177.7031 | 152797.5
18:00 |  | 70.1325 | 358.2926 |  | F | 47.8642 | 98.4795 | 0.79999 | 186020.5 | 152646.0938
18:30 |  | 65.4483 | 368.3625 |  | F | 47.4512 | 98.4871 | 0.79999 | 186518 | 153263.2031
19:00 |  | 66.2519 | 367.7885 |  | F | 47.3113 | 98.4941 | 0.79999 | 185361.7031 | 152390.9062
19:30 |  | 66.7707 | 353.4795 |  | F | 47.3178 | 98.4959 | 0.79999 | 186788 | 153563.2031
20:00 |  | 68.0897 | 373.9705 |  | F | 47.2475 | 98.5307 | 0.79999 | 186360.2969 | 153299.2031
20:30 |  | 65.9513 | 375.2084 |  | F | 47.2854 | 98.5163 | 0.79999 | 186460.9062 | 153341.2031
21:00 |  | 63.506 | 397.3637 |  | F | 47.1782 | 98.5279 | 0.79999 | 185610.9062 | 152711
21:30 |  | 65.0388 | 390.6363 |  | F | 47.2645 | 98.5582 | 0.79999 | 187879.9062 | 154584
22:00 |  | 65.1255 | 383.0238 |  | F | 47.2035 | 98.5648 | 0.79999 | 186810.7031 | 153743.7969
22:30 |  | 63.3803 | 374.8678 |  | F | 47.0636 | 98.582 | 0.79999 | 184627 | 152039.2031
23:00 |  | 63.1367 | 370.0748 |  | F | 46.9778 | 98.5792 | 0.79999 | 186563.7969 | 153671.4062
23:30 |  | 62.6686 | 377.1865 |  | F | 47.0372 | 98.5934 | 0.79999 | 185566.0938 | 152843
24:00 |  | 63.7698 | 366.7424 |  | F | 47.0271 | 98.6152 | 0.79999 | 185656.7031 | 152956.5
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie