## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-07
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 116.3657 | 1162.0125 | 0.46743
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1874.9557 | 18708.8407 | 7.522
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16101.3219 | 16101.3219 | 16101.3219
Výroba |  | x | x | 269465
Emisný faktor |  | x | x | 2.7914e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 113.8221 | 1112.955 | 0.40024 | 89.6359 | 96.7982 | 0.79999 | 943761.625 | 673569
01:00 |  | 119.207 | 1135.96 | 0.3988 | 89.4648 | 96.7747 | 0.79999 | 944878 | 674520.875
01:30 |  | 121.7412 | 1175.061 | 0.40533 | 89.1182 | 96.743 | 0.79999 | 943967.875 | 674293.875
02:00 |  | 128.7444 | 1196.589 | 0.40425 | 88.5963 | 96.7038 | 0.79999 | 944084.6875 | 675076.625
02:30 |  | 135.3772 | 1178.5 | 0.407 | 88.1204 | 96.6724 | 0.79999 | 943775.8125 | 675526.125
03:00 |  | 134.6577 | 1180.207 | 0.39176 | 87.7173 | 96.6402 | 0.79999 | 945659.125 | 677403.875
03:30 |  | 124.4313 | 1197.5 | 0.35456 | 87.178 | 96.6169 | 0.79999 | 945951.125 | 678463.125
04:00 |  | 124.2391 | 1197.329 | 0.35403 | 86.7173 | 96.6072 | 0.79999 | 944408.375 | 678156.1875
04:30 |  | 126.5403 | 1184.885 | 0.39923 | 86.2247 | 96.591 | 0.79999 | 944889.125 | 679317.3125
05:00 |  | 124.1663 | 1198.731 | 0.44936 | 86.3347 | 96.5804 | 0.79999 | 944113.8125 | 678479.8125
05:30 |  | 120.2739 | 1197.4561 | 0.4677 | 86.0894 | 96.5478 | 0.79999 | 945691.375 | 679846.6875
06:00 |  | 120.3286 | 1174.522 | 0.44944 | 85.7341 | 96.5223 | 0.79999 | 944834.125 | 679722.625
06:30 |  | 126.8539 | 1137.025 | 0.47089 | 85.369 | 96.5048 | 0.79999 | 945809 | 680994.125
07:00 |  | 129.5567 | 1131.432 | 0.49325 | 85.3064 | 96.4976 | 0.79999 | 946955 | 681887.875
07:30 |  | 126.7263 | 1118.537 | 0.47435 | 85.6018 | 96.5001 | 0.79999 | 946592.625 | 681083.8125
08:00 |  | 121.8541 | 1123.025 | 0.45279 | 85.2953 | 96.5158 | 0.79999 | 971871.8125 | 699984.3125
08:30 |  | 120.091 | 1156.395 | 0.47088 | 85.375 | 96.5113 | 0.79999 | 950963.625 | 684741.125
09:00 |  | 124.9184 | 1123.437 | 0.52584 | 85.9375 | 96.4968 | 0.79999 | 949569.875 | 682566.6875
09:30 |  | 120.4162 | 1116.287 | 0.59255 | 86.7626 | 96.493 | 0.79999 | 951296.8125 | 682213.125
10:00 |  | 110.4929 | 1138.67 | 0.53189 | 87.4357 | 96.4802 | 0.79999 | 951369 | 680900
10:30 |  | 106.6018 | 1159.0649 | 0.43648 | 88.2415 | 96.4808 | 0.79999 | 949934.8125 | 678363.3125
11:00 |  | 109.3613 | 1150.555 | 0.38167 | 89.1734 | 96.4728 | 0.79999 | 949321.625 | 676126.8125
11:30 |  | 114.3945 | 1143.824 | 0.42774 | 90.3384 | 96.4572 | 0.79999 | 947773.375 | 672753.3125
12:00 |  | 112.0305 | 1177.115 | 0.45476 | 91.367 | 96.4384 | 0.79999 | 949116.375 | 671671.125
12:30 |  | 113.5685 | 1182.6851 | 0.46796 | 92.0341 | 96.4126 | 0.79999 | 947300.875 | 668981.875
13:00 |  | 111.4892 | 1179.965 | 0.46103 | 92.5256 | 96.3785 | 0.79999 | 948411.875 | 668629.375
13:30 |  | 115.0378 | 1190.1899 | 0.45278 | 92.9168 | 96.3411 | 0.79999 | 947054.375 | 666701.8125
14:00 |  | 140.2958 | 1172.316 | 0.47109 | 93.4073 | 96.3261 | 0.79999 | 948904.375 | 667003.625
14:30 |  | 135.8459 | 1176.805 | 0.52564 | 93.9138 | 96.2992 | 0.79999 | 948597.625 | 665683.6875
15:00 |  | 125.1943 | 1156.879 | 0.51642 | 93.9905 | 96.2646 | 0.79999 | 948278.1875 | 665079.875
15:30 |  | 119.9799 | 1161.332 | 0.5099 | 94.2698 | 96.2223 | 0.79999 | 948795.3125 | 664645.625
16:00 |  | 122.8389 | 1174.994 | 0.5303 | 94.8323 | 96.1484 | 0.79999 | 946869.1875 | 661776.1875
16:30 |  | 124.259 | 1159.475 | 0.54196 | 95.24 | 96.1091 | 0.79999 | 948448.3125 | 661873.3125
17:00 |  | 121.4823 | 1174.397 | 0.5593 | 95.8093 | 96.0748 | 0.79999 | 947536.125 | 659980.6875
17:30 |  | 121.332 | 1191.057 | 0.55303 | 95.8843 | 96.0898 | 0.79999 | 948042.3125 | 660300.625
18:00 |  | 122.5299 | 1173.486 | 0.56712 | 95.8279 | 96.07 | 0.79999 | 947588.3125 | 659949.125
18:30 |  | 108.7364 | 1160.035 | 0.56534 | 95.7259 | 96.0745 | 0.79999 | 947605.1875 | 660175.125
19:00 |  | 101.8341 | 1159.686 | 0.54885 | 95.6647 | 96.0444 | 0.79999 | 947676.875 | 660127.125
19:30 |  | 96.8356 | 1156.624 | 0.52477 | 95.7054 | 96.0315 | 0.79999 | 947747.8125 | 660015.375
20:00 |  | 94.962 | 1155.382 | 0.48801 | 95.6489 | 96.0232 | 0.79999 | 947305.8125 | 659749.625
20:30 |  | 93.5105 | 1167.82 | 0.43945 | 95.2162 | 96.058 | 0.79999 | 946943.875 | 660512.3125
21:00 |  | 94.5596 | 1152.193 | 0.42946 | 95.4796 | 96.0974 | 0.79999 | 947585.1875 | 660759.875
21:30 |  | 95.7506 | 1142.806 | 0.4478 | 95.849 | 96.1048 | 0.79999 | 946349 | 659286.8125
22:00 |  | 93.6451 | 1149.288 | 0.44592 | 95.4106 | 96.0874 | 0.79999 | 948272.8125 | 661292.125
22:30 |  | 103.3473 | 1140.42 | 0.45897 | 95.3903 | 96.1007 | 0.79999 | 948619.625 | 661663.8125
23:00 |  | 106.3893 | 1136.863 | 0.45539 | 95.0547 | 96.1176 | 0.79999 | 950016.625 | 663357.3125
23:30 |  | 105.8011 | 1165.548 | 0.44533 | 94.4177 | 96.1012 | 0.79999 | 949015.125 | 663692.375
24:00 |  | 99.5006 | 1191.292 | 0.43582 | 94.1859 | 96.0788 | 0.79999 | 948708 | 663744.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie