## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-07
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 86.3596 | 756.9588 | 0.22054
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 926.5654 | 8127.6418 | 2.3645
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10732.5524 | 10732.5524 | 10732.5524
Výroba |  | x | x | 269465
Emisný faktor |  | x | x | 8.7749e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 111.3785 | 695.6517 | 0.11893 | 75.6212 | 97.8055 | 0.89999 | 583748.8125 | 437435.369
01:00 |  | 113.6564 | 696.4056 | 0.18246 | 75.6415 | 97.7804 | 0.89999 | 579495.75 | 434111.7004
01:30 |  | 110.005 | 707.8039 | 0.23596 | 75.4837 | 97.7491 | 0.89999 | 583710.0625 | 437326.7266
02:00 |  | 113.1555 | 694.2042 | 0.29024 | 75.0275 | 97.7069 | 0.89999 | 589800.875 | 442278.1412
02:30 |  | 109.2095 | 695.0067 | 0.31817 | 74.4557 | 97.6627 | 0.89999 | 589780.9375 | 442790.4041
03:00 |  | 108.6899 | 702.1144 | 0.32769 | 74.0657 | 97.6348 | 0.89999 | 588069.6875 | 441875.2779
03:30 |  | 90.4017 | 705.812 | 0.28679 | 73.708 | 97.6062 | 0.89999 | 585410.375 | 440201.5497
04:00 |  | 81.1226 | 710.3973 | 0.27353 | 73.216 | 97.5991 | 0.89999 | 582566.75 | 438653.4679
04:30 |  | 74.1366 | 720.1063 | 0.24376 | 72.616 | 97.5813 | 0.89999 | 567097.875 | 427669.0944
05:00 |  | 84.8275 | 725.2341 | 0.26045 | 72.4739 | 97.5693 | 0.89999 | 565881.75 | 426874.7266
05:30 |  | 77.7363 | 737.8343 | 0.31349 | 72.3447 | 97.5407 | 0.89999 | 571130 | 430868.6563
06:00 |  | 55.2459 | 736.3962 | 0.25453 | 72.0304 | 97.519 | 0.89999 | 569096.25 | 429629.5557
06:30 |  | 51.9943 | 738.6487 | 0.21112 | 71.683 | 97.5001 | 0.89999 | 569641.25 | 430390.8696
07:00 |  | 43.6078 | 740.231 | 0.20459 | 72.0147 | 97.4902 | 0.89999 | 601773.25 | 454185.2294
07:30 |  | 42.9535 | 759.653 | 0.16553 | 72.1835 | 97.4997 | 0.89999 | 601158.1875 | 453543.4241
08:00 |  | 44.5343 | 777.1657 | 0.13149 | 71.9759 | 97.5087 | 0.89999 | 602018.75 | 454507.5741
08:30 |  | 53.7604 | 766.3846 | 0.12127 | 71.8391 | 97.5019 | 0.89999 | 599984.9375 | 453120.1074
09:00 |  | 53.8464 | 762.4121 | 0.14354 | 72.607 | 97.496 | 0.89999 | 598668.75 | 451094.7455
09:30 |  | 54.3363 | 731.7406 | 0.15711 | 72.7386 | 97.4984 | 0.89999 | 607963.25 | 457935.2104
10:00 |  | 54.9553 | 749.0804 | 0.1583 | 74.0275 | 97.4851 | 0.89999 | 602399.125 | 451997.838
10:30 |  | 57.0083 | 758.8746 | 0.15144 | 74.8826 | 97.4951 | 0.89999 | 603309.75 | 451615.0562
11:00 |  | 71.5279 | 765.8827 | 0.14825 | 75.512 | 97.4876 | 0.89999 | 603121.9375 | 450624.9471
11:30 |  | 83.2016 | 785.4599 | 0.1529 | 76.4186 | 97.4725 | 0.89999 | 603261.4375 | 449490.7863
12:00 |  | 83.8229 | 795.9938 | 0.12361 | 77.3665 | 97.4655 | 0.89999 | 603802.8125 | 448645.1113
12:30 |  | 92.0107 | 783.5549 | 0.17496 | 78.0442 | 97.4504 | 0.89999 | 611349.1875 | 453305.5449
13:00 |  | 93.5478 | 778.6394 | 0.22501 | 78.7283 | 97.4123 | 0.89999 | 611129 | 452084.3722
13:30 |  | 74.9376 | 772.7861 | 0.20765 | 79.1177 | 97.3796 | 0.89999 | 611143.125 | 451443.7841
14:00 |  | 73.4483 | 776.9047 | 0.19151 | 79.4958 | 97.3654 | 0.89999 | 610579.5 | 450477.8177
14:30 |  | 75.9521 | 773.8774 | 0.18179 | 79.3461 | 97.3381 | 0.89999 | 612870.125 | 452233.1236
15:00 |  | 85.3495 | 794.767 | 0.16474 | 79.517 | 97.3076 | 0.89999 | 611567.1875 | 450911.7101
15:30 |  | 91.8437 | 762.9176 | 0.17533 | 80.3551 | 97.2549 | 0.89999 | 611883.125 | 449831.2329
16:00 |  | 107.045 | 762.5726 | 0.18063 | 80.9251 | 97.1792 | 0.89999 | 614865 | 450944.7515
16:30 |  | 114.7662 | 779.047 | 0.18011 | 81.4355 | 97.1514 | 0.89999 | 611454.5625 | 447669.9286
17:00 |  | 110.5181 | 816.5043 | 0.17022 | 81.2515 | 97.1143 | 0.89999 | 613312.5 | 449091.6247
17:30 |  | 108.4591 | 821.5447 | 0.15085 | 80.9577 | 97.1141 | 0.89999 | 610740.25 | 447578.1827
18:00 |  | 95.5394 | 819.7426 | 0.13981 | 80.6407 | 97.108 | 0.89999 | 610847.375 | 448029.4622
18:30 |  | 84.5015 | 802.9553 | 0.17222 | 80.1738 | 97.1047 | 0.89999 | 611579.75 | 449144.5212
19:00 |  | 94.3051 | 797.2604 | 0.19121 | 79.7432 | 97.0703 | 0.89999 | 613740.9375 | 451121.5983
19:30 |  | 97.1588 | 784.4788 | 0.21106 | 79.6488 | 97.0545 | 0.89999 | 611773.1875 | 449722.3232
20:00 |  | 101.6155 | 789.2831 | 0.22506 | 79.4878 | 97.0524 | 0.89999 | 613116.4375 | 450905.6865
20:30 |  | 102.3234 | 786.4716 | 0.23197 | 79.2231 | 97.089 | 0.89999 | 614483 | 452420.904
21:00 |  | 97.9947 | 778.7752 | 0.24843 | 79.0323 | 97.1244 | 0.89999 | 617273.9375 | 454887.5834
21:30 |  | 101.3213 | 754.3077 | 0.26837 | 79.004 | 97.1312 | 0.89999 | 615995.1875 | 454013.8128
22:00 |  | 105.9293 | 748.1697 | 0.29845 | 79.0894 | 97.1159 | 0.89999 | 616879.6875 | 454483.6183
22:30 |  | 102.8089 | 737.2717 | 0.36533 | 78.9903 | 97.1179 | 0.89999 | 612600 | 451466.9644
23:00 |  | 99.2837 | 753.4922 | 0.39443 | 78.483 | 97.1237 | 0.89999 | 610333.5 | 450472.4979
23:30 |  | 103.2915 | 736.9163 | 0.41754 | 77.9209 | 97.099 | 0.89999 | 618547.5 | 457149.471
24:00 |  | 106.1971 | 763.287 | 0.44422 | 77.9836 | 97.0883 | 0.89999 | 607491.5625 | 448848.7251
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie