## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-20
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 69.822 |  | 436.0327 |  | 0.3792 |  | 37.9758 | 99.532 | 0.79999 | 184147.6042 |  | 157552.7615
N platných SPH |  | 45 |  | 45 |  | 47 |  | 48 | 48 | 48 | 45 |  | 45
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 4 / 8,3 | [6 empty] | 3 / 6,3
Množstvo ZL [kg] |  | 359.7402 |  | 2237.445 |  | 1.7911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2343.05 |  | 2343.05 |  | 2343.05 | [6 empty] | 2343.05
Výroba |  | x |  | x |  | 15845
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0.00011304
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 69.2434 |  | 429.6906 |  | 0.39481 |  | 35.5831 | 100.0263 | 0.79999 | 184913 |  | 160251.2969
01:00 |  | 68.5178 |  | 459.8188 |  | 0.42953 |  | 35.5763 | 100.0085 | 0.79999 | 185300.0938 |  | 160562.5
01:30 |  | 69.8659 |  | 447.9264 |  | 0.42426 |  | 35.9457 | 99.9652 | 0.79999 | 184508 |  | 159615.9062
02:00 |  | 72.4501 |  | 428.2279 |  | 0.43038 |  | 36.2396 | 99.9362 | 0.79999 | 184956.2031 |  | 159805
02:30 |  | 71.5326 |  | 420.0268 |  | 0.46259 |  | 36.7526 | 99.9405 | 0.79999 | 184449.7031 |  | 159110.5938
03:00 |  | 72.8521 |  | 423.7371 |  | 0.49806 |  | 36.9053 | 99.9267 | 0.79999 | 184352.2031 |  | 158926
03:30 |  | 73.7044 |  | 421.7617 |  | 0.53085 |  | 36.6845 | 99.8808 | 0.79999 | 184963.2969 |  | 159492.7969
04:00 |  | 75.1195 |  | 416.417 |  | 0.60496 |  | 37.1061 | 99.8521 | 0.79999 | 184495.5 |  | 158828.0938
04:30 |  | 74.5706 |  | 411.6896 |  | 0.64969 |  | 37.5223 | 99.8334 | 0.79999 | 184873.7969 |  | 158910.4062
05:00 |  | 68.409 |  | 421.0289 |  | 0.61717 |  | 37.7552 | 99.8046 | 0.79999 | 184329.2969 |  | 158278
05:30 |  | 66.7669 |  | 408.2385 |  | 0.52362 |  | 37.8847 | 99.7978 | 0.79999 | 185108.2031 |  | 158870
06:00 |  | 64.5176 |  | 400.8508 |  | 0.48183 |  | 37.904 | 99.7896 | 0.79999 | 184073.5 |  | 157958.7969
06:30 |  | 62.6319 |  | 404.56 |  | 0.41904 |  | 37.5157 | 99.7688 | 0.79999 | 185132 |  | 159032.5
07:00 |  | 65.5105 |  | 412.9103 |  | 0.39579 |  | 37.4562 | 99.7532 | 0.79999 | 185034.7969 |  | 158954.9062
07:30 |  | 64.1897 |  | 413.3867 |  | 0.38473 |  | 37.4883 | 99.7353 | 0.79999 | 184529.7031 |  | 158476
08:00 |  | 66.9234 |  | 413.516 |  | 0.35395 |  | 37.5227 | 99.7484 | 0.79999 | 183770.9062 |  | 157827.5
08:30 |  | 76.6612 |  | 430.5479 |  | 0.32903 |  | 36.9713 | 99.7401 | 0.79999 | 184367.5 |  | 158608.2031
09:00 |  | 84.715 |  | 440.9861 |  | 0.36314 |  | 36.8509 | 99.7272 | 0.79999 | 185085.0938 |  | 159267.7031
09:30 |  | 82.7196 |  | 456.7193 |  | 0.39818 |  | 36.6663 | 99.6982 | 0.79999 | 184808.5 |  | 159076.5938
10:00 |  | 55.9055 |  | 492.0731 |  | 0.33004 |  | 36.6371 | 99.6891 | 0.79999 | 183875 |  | 158274.5938
10:30 |  | 49.0252 |  | 510.242 |  | 0.22343 |  | 37.1259 | 99.6617 | 0.79999 | 184798.5 |  | 158775.2031
11:00 |  | 55.2413 |  | 499.8002 |  |  | F | 37.156 | 99.6712 | 0.79999 | 183679.2969 |  | 157813
11:30 |  |  | F |  | E | 0.30085 | E | 36.9549 | 99.6237 | 0.79999 |  | F |  | E
12:00 |  |  | F |  | E | 0.28945 | E | 37.0502 | 99.5627 | 0.79999 |  | F |  | E
12:30 |  |  | F |  | E | 0.22346 | E | 37.4087 | 99.5315 | 0.79999 |  | F |  | E
13:00 |  | 67.8712 |  | 462.8079 |  | 0.22068 |  | 37.8929 | 99.4776 | 0.79999 | 184126.2031 |  | 157498.0938
13:30 |  | 65.2461 |  | 489.6215 |  | 0.21493 |  | 37.8067 | 99.4368 | 0.79999 | 184185.7969 |  | 157545.7969
14:00 |  | 70.0527 |  | 458.0086 |  | 0.22497 |  | 38.0463 | 99.415 | 0.79999 | 183850 |  | 157103.2969
14:30 |  | 73.6422 |  | 439.6974 |  | 0.27099 |  | 38.1588 | 99.3928 | 0.79999 | 183910.5938 |  | 157063.2969
15:00 |  | 72.6218 |  | 453.4756 |  | 0.28569 |  | 38.1975 | 99.3639 | 0.79999 | 183858.9062 |  | 156953.5938
15:30 |  | 75.7924 |  | 441.4545 |  | 0.30856 |  | 38.1237 | 99.358 | 0.79999 | 183532.5 |  | 156702.7969
16:00 |  | 79.1252 |  | 432.3266 |  | 0.36337 |  | 38.5643 | 99.34 | 0.79999 | 184713.5938 |  | 157460.2969
16:30 |  | 63.4534 |  | 450.7061 |  | 0.35069 |  | 38.7429 | 99.3129 | 0.79999 | 183780.5 |  | 156532
17:00 |  | 56.7405 |  | 442.0125 |  | 0.28154 |  | 38.8588 | 99.2947 | 0.79999 | 183317.5 |  | 156051.0938
17:30 |  | 66.4724 |  | 416.8537 |  | 0.28497 |  | 38.9593 | 99.2595 | 0.79999 | 183471.0938 |  | 156076.4062
18:00 |  | 69.5483 |  | 415.0494 |  | 0.30747 |  | 39.0865 | 99.2737 | 0.79999 | 183651.7031 |  | 156188.2969
18:30 |  | 69.501 |  | 427.7694 |  | 0.29301 |  | 39.0199 | 99.2713 | 0.79999 | 183614.5938 |  | 156186.4062
19:00 |  | 71.5178 |  | 430.8279 |  | 0.30592 |  | 39.0453 | 99.2375 | 0.79999 | 183806.7969 |  | 156284.2969
19:30 |  | 73.9791 |  | 428.2676 |  | 0.35596 |  | 39.1894 | 99.2152 | 0.79999 | 183976.4062 |  | 156321
20:00 |  | 75.3868 |  | 438.3996 |  | 0.3653 |  | 39.1772 | 99.1985 | 0.79999 | 184031.2031 |  | 156347.2031
20:30 |  | 76.375 |  | 432.8111 |  | 0.36947 |  | 39.2246 | 99.2057 | 0.79999 | 184246 |  | 156517.2031
21:00 |  | 75.4365 |  | 436.3293 |  | 0.39224 |  | 39.4931 | 99.1949 | 0.79999 | 183394.9062 |  | 155644.2969
21:30 |  | 75.1453 |  | 440.5098 |  | 0.40369 |  | 39.7039 | 99.1816 | 0.79999 | 183817.2031 |  | 155876.2031
22:00 |  | 77.0387 |  | 421.3162 |  | 0.42312 |  | 39.9639 | 99.1645 | 0.79999 | 182894.5 |  | 154938.2969
22:30 |  | 71.4385 |  | 425.7695 |  | 0.44872 |  | 40.1356 | 99.1271 | 0.79999 | 183571 |  | 155367.2969
23:00 |  | 67.3089 |  | 434.4117 |  | 0.42085 |  | 40.1384 | 99.0945 | 0.79999 | 182842.2969 |  | 154698.2969
23:30 |  | 69.4024 |  | 412.0633 |  | 0.43159 |  | 40.316 | 99.0417 | 0.79999 | 183886.5 |  | 155410.7031
24:00 |  | 67.8215 |  | 426.8271 |  | 0.43995 |  | 40.3308 | 99.0049 | 0.79999 | 182758.2969 |  | 154392.5
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
|  | 98.3464 |  | 606.1158 |  | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 |  | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie