## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-01
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 66.9303 | 227.7187 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 550.8504 | 1875.7405 | 3.0391
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 8233.4158 | 8233.4158 | 8233.4158
Výroba |  | x | x | 22920
Emisný faktor |  | x | x | 0.00013259
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 70.3669 | 223.9731 |  | F | 79.621 | 98.4004 | 0.79999 | 435352.9062 | 324824.9062
01:00 |  | 68.287 | 211.1227 |  | F | 79.2994 | 98.375 | 0.79999 | 447366.9062 | 334006.4062
01:30 |  | 68.2539 | 216.8463 |  | F | 78.9237 | 98.3708 | 0.79999 | 448463.8125 | 335168
02:00 |  | 66.3669 | 228.4619 |  | F | 78.516 | 98.3779 | 0.79999 | 445490.0938 | 333353.5938
02:30 |  | 68.2989 | 220.2721 |  | F | 78.0714 | 98.3717 | 0.79999 | 432142.9062 | 323757.5938
03:00 |  | 69.2062 | 212.4924 |  | F | 77.945 | 98.3659 | 0.79999 | 431933.6875 | 323698.1875
03:30 |  | 68.2198 | 219.0439 |  | F | 77.6528 | 98.3617 | 0.79999 | 433249.5938 | 324940.5
04:00 |  | 66.1789 | 219.9266 |  | F | 77.5727 | 98.3534 | 0.79999 | 437035.3125 | 327827.0938
04:30 |  | 66.0396 | 211.6516 |  | F | 77.424 | 98.335 | 0.79999 | 455356.5 | 341651.0938
05:00 |  | 65.1522 | 215.1781 |  | F | 77.1227 | 98.3333 | 0.79999 | 455942.8125 | 342379.3125
05:30 |  | 65.0818 | 214.7836 |  | F | 76.887 | 98.3222 | 0.79999 | 455910.9062 | 342547.3125
06:00 |  | 65.5478 | 212.4822 |  | F | 76.6236 | 98.3277 | 0.79999 | 456142 | 342998.4062
06:30 |  | 66.0785 | 210.1432 |  | F | 76.1064 | 98.336 | 0.79999 | 455805.9062 | 343281
07:00 |  | 71.5514 | 214.0053 |  | F | 75.2504 | 98.3435 | 0.79999 | 455112.5 | 343627.6875
07:30 |  | 74.7796 | 227.2146 |  | F | 75.2251 | 98.3402 | 0.79999 | 454395.4062 | 343101.5938
08:00 |  | 72.404 | 218.8701 |  | F | 75.8162 | 98.3309 | 0.79999 | 455214.4062 | 343104.5938
08:30 |  | 68.0613 | 216.7732 |  | F | 76.093 | 98.3424 | 0.79999 | 455809.6875 | 343320.9062
09:00 |  | 65.7562 | 215.9893 |  | F | 76.2615 | 98.3575 | 0.79999 | 454921.5 | 342539.6875
09:30 |  | 65.8817 | 216.2924 |  | F | 76.4198 | 98.3754 | 0.79999 | 455831.1875 | 343131.0938
10:00 |  | 67.0886 | 226.7172 |  | F | 76.3234 | 98.3841 | 0.79999 | 457188.3125 | 344277.5
10:30 |  | 73.0207 | 237.4764 |  | F | 76.1796 | 98.3776 | 0.79999 | 457126.3125 | 344350.3125
11:00 |  | 76.6288 | 248.8219 |  | F | 76.3202 | 98.386 | 0.79999 | 455638.1875 | 343121.5938
11:30 |  | 70.2584 | 250.2121 |  | F | 76.9393 | 98.3759 | 0.79999 | 457088.0938 | 343569.3125
12:00 |  | 68.3393 | 243.1746 |  | F | 77.3169 | 98.3514 | 0.79999 | 457005.3125 | 343051.1875
12:30 |  | 67.1246 | 237.2877 |  | F | 77.7707 | 98.3305 | 0.79999 | 458109.5 | 343363.0938
13:00 |  | 65.4898 | 237.7389 |  | F | 78.3509 | 98.312 | 0.79999 | 458264.4062 | 342847.3125
13:30 |  | 66.0618 | 236.8365 |  | F | 78.6207 | 98.3019 | 0.79999 | 458378.6875 | 342634.1875
14:00 |  | 66.3809 | 216.7008 |  | F | 78.8341 | 98.2915 | 0.79999 | 457186.9062 | 341500
14:30 |  | 65.7514 | 237.0824 |  | F | 78.7499 | 98.269 | 0.79999 | 457932.1875 | 342060.5
15:00 |  | 65.7845 | 227.9064 |  | F | 79.1813 | 98.2611 | 0.79999 | 458121.8125 | 341755.4062
15:30 |  | 65.1968 | 231.11 |  | F | 79.1525 | 98.2516 | 0.79999 | 457751.3125 | 341472.4062
16:00 |  | 65.8628 | 225.9986 |  | F | 78.8313 | 98.2392 | 0.79999 | 458883.5 | 342587.5
16:30 |  | 67.8441 | 226.2361 |  | F | 78.9213 | 98.2386 | 0.79999 | 457466.4062 | 341439.1875
17:00 |  | 65.3824 | 229.8855 |  | F | 78.6408 | 98.2431 | 0.79999 | 458700.5938 | 342649.3125
17:30 |  | 64.2664 | 240.2457 |  | F | 78.625 | 98.2447 | 0.79999 | 458567.6875 | 342571.8125
18:00 |  | 64.9758 | 235.2016 |  | F | 78.3178 | 98.2596 | 0.79999 | 461238.4062 | 344920.5
18:30 |  | 65.3602 | 227.032 |  | F | 77.9519 | 98.2763 | 0.79999 | 468479 | 350757.6875
19:00 |  | 63.7601 | 234.4922 |  | F | 77.4369 | 98.3019 | 0.79999 | 467573.8125 | 350686.5
19:30 |  | 64.5496 | 232.059 |  | F | 77.1991 | 98.3247 | 0.79999 | 467424.5938 | 350893.8125
20:00 |  | 64.8048 | 239.7721 |  | F | 76.8414 | 98.3644 | 0.79999 | 468230.5 | 351999.5938
20:30 |  | 64.5316 | 236.6654 |  | F | 76.4655 | 98.4062 | 0.79999 | 469256.1875 | 353300.0938
21:00 |  | 64.4897 | 240.2586 |  | F | 75.9631 | 98.4287 | 0.79999 | 468254 | 353134.1875
21:30 |  | 65.6068 | 229.8238 |  | F | 75.4612 | 98.4511 | 0.79999 | 469461.0938 | 354635.1875
22:00 |  | 63.739 | 235.1152 |  | F | 75.2437 | 98.4656 | 0.79999 | 470142.6875 | 355424.4062
22:30 |  | 63.9654 | 240.6096 |  | F | 74.8981 | 98.4864 | 0.79999 | 469601.3125 | 355441.5938
23:00 |  | 65.8306 | 234.6578 |  | F | 74.4831 | 98.4994 | 0.79999 | 469470.6875 | 355814.4062
23:30 |  | 64.5517 | 229.9439 |  | F | 74.0322 | 98.5152 | 0.79999 | 469537.4062 | 356384
24:00 |  | 64.4946 | 235.9145 |  | F | 73.7485 | 98.534 | 0.79999 | 461888.4062 | 350930.0938
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie