## denny
Denný protokol za |  | 2024-10-28
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 238.3761 |  | F | 0.44927 |  | 66.8271 |  | 99.4158 | 5 | 80896.8356 | 60598.1173
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 346.6956 | 0 |  | 0.012111 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 727.1774 |  |  | 727.1774 | [6 empty] | 727.1774
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 252.1142 |  | F | 0.41303 |  | 65.9805 |  | 99.2909 | 5 | 80817.5703 | 60612.7438
01:00 |  | 259.4638 |  | F | 0.56111 |  | 66.3745 |  | 99.2882 | 5 | 80746.9922 | 60487.8612
01:30 |  | 284.3099 |  | F | 0.54104 |  | 66.7414 |  | 99.2944 | 5 | 80733.7656 | 60416.444
02:00 |  | 228.4562 |  | F | 0.44618 |  | 66.2242 |  | 99.2926 | 5 | 80692.0781 | 60476.1704
02:30 |  | 244.2873 |  | F | 0.43325 |  | 65.7825 |  | 99.2794 | 5 | 80708.4766 | 60559.2772
03:00 |  | 232.1053 |  | F | 0.4083 |  | 66.2905 |  | 99.2751 | 5 | 80503.0156 | 60312.0426
03:30 |  | 248.2606 |  | F | 0.56364 |  | 66.6243 |  | 99.2685 | 5 | 80535.3359 | 60273.0127
04:00 |  | 256.4458 |  | F | 0.5376 |  | 66.2057 |  | 99.2934 | 5 | 80924.8438 | 60654.4177
04:30 |  | 231.4957 |  | F | 0.46933 |  | 65.9047 |  | 99.3138 | 5 | 81222.5078 | 60944.0944
05:00 |  | 239.836 |  | F | 0.41439 |  | 65.8511 |  | 99.3252 | 5 | 81123.5859 | 60886.5081
05:30 |  | 248.6622 |  | F | 0.49065 |  | 65.9324 |  | 99.3394 | 5 | 81114.9219 | 60874.0582
06:00 |  | 255.6977 |  | F | 0.49146 |  | 66.0801 |  | 99.3464 | 5 | 80859.0234 | 60659.9219
06:30 |  | 252.5412 |  | F | 0.54244 |  | 65.9701 |  | 99.3558 | 5 | 81253.6094 | 60981.4502
07:00 |  | 271.994 |  | F | 0.52936 |  | 65.5218 |  | 99.3852 | 5 | 81519.9219 | 61280.4133
07:30 |  | 221.9155 |  | F | 0.60504 |  | 65.649 |  | 99.3992 | 5 | 81385.0625 | 61164.6967
08:00 |  | 220.6218 |  | F | 0.52154 |  | 66.2636 |  | 99.4172 | 5 | 81373.2578 | 61056.1512
08:30 |  | 220.6953 |  | F | 0.47417 |  | 66.3671 |  | 99.4353 | 5 | 81392.0703 | 61062.7758
09:00 |  | 224.6188 |  | F | 0.43716 |  | 65.9827 |  | 99.4409 | 5 | 81545.7344 | 61250.8174
09:30 |  | 244.2924 |  | F | 0.39197 |  | 66.5289 |  | 99.4523 | 5 | 81196.0391 | 60897.0846
10:00 |  | 265.8658 |  | F | 0.39217 |  | 67.3632 |  | 99.4731 | 5 | 81093.0078 | 60683.4505
10:30 |  | 260.1672 |  | F | 0.39259 |  | 67.3202 |  | 99.4951 | 5 | 80938.5078 | 60588.8885
11:00 |  | 212.8639 |  | F | 0.39065 |  | 67.0917 |  | 99.4948 | 5 | 80776.1719 | 60507.7995
11:30 |  | 296.7975 |  | F | 0.39173 |  | 67.2619 |  | 99.4912 | 5 | 81097.3125 | 60715.7913
12:00 |  | 238.1957 |  | F | 0.39573 |  | 67.9446 |  | 99.4853 | 5 | 80564.7344 | 60192.804
12:30 |  | 198.8928 |  | F | 0.39012 |  | 68.4451 |  | 99.4773 | 5 | 80560.5469 | 60096.6402
13:00 |  | 261.8378 |  | F | 0.40036 |  | 68.6742 |  | 99.4651 | 5 | 80563.1328 | 60050.9092
13:30 |  | 254.1599 |  | F | 0.43914 |  | 68.5868 |  | 99.4635 | 5 | 80614.6172 | 60103.7168
14:00 |  | 199.1374 |  | F | 0.43099 |  | 68.4908 |  | 99.4594 | 5 | 80426.875 | 59978.1051
14:30 |  | 206.5235 |  | F | 0.44686 |  | 68.6107 |  | 99.4672 | 5 | 80047.2266 | 59678.7333
15:00 |  | 208.9742 |  | F | 0.41768 |  | 68.6701 |  | 99.4672 | 5 | 80185.9375 | 59771.7513
15:30 |  | 285.8643 |  | F | 0.46971 |  | 68.2842 |  | 99.4611 | 5 | 80405.3672 | 59999.3694
16:00 |  | 261.4101 |  | F | 0.41736 |  | 67.9737 |  | 99.4514 | 5 | 80362.7266 | 60016.252
16:30 |  | 223.52 |  | F | 0.45484 |  | 68.1717 |  | 99.4462 | 5 | 80238.2812 | 59885.4433
17:00 |  | 224.6226 |  | F | 0.51809 |  | 67.8062 |  | 99.447 | 5 | 80359.9453 | 60041.0361
17:30 |  | 220.6825 |  | F | 0.43159 |  | 66.9004 |  | 99.4518 | 5 | 81185.6562 | 60822.4642
18:00 |  | 222.8139 |  | F | 0.39356 |  | 66.632 |  | 99.4597 | 5 | 81126.5234 | 60830.9813
18:30 |  | 221.8369 |  | F | 0.42144 |  | 67.1082 |  | 99.4615 | 5 | 81252.2656 | 60841.1536
19:00 |  | 227.5926 |  | F | 0.4293 |  | 67.2149 |  | 99.4638 | 5 | 81056.3828 | 60676.8141
19:30 |  | 224.293 |  | F | 0.43408 |  | 66.4499 |  | 99.4639 | 5 | 81123.6562 | 60864.07
20:00 |  | 243.8173 |  | F | 0.39881 |  | 66.2578 |  | 99.464 | 5 | 80995.6016 | 60802.415
20:30 |  | 248.8823 |  | F | 0.40096 |  | 66.7666 |  | 99.4613 | 5 | 81132.5078 | 60812.3875
21:00 |  | 253.7288 |  | F | 0.4352 |  | 66.555 |  | 99.4677 | 5 | 81152.2266 | 60868.9372
21:30 |  | 219.0837 |  | F | 0.40215 |  | 65.989 |  | 99.4631 | 5 | 81079.0234 | 60912.7349
22:00 |  | 231.0598 |  | F | 0.42284 |  | 66.1237 |  | 99.454 | 5 | 81056.3984 | 60865.9983
22:30 |  | 209.705 |  | F | 0.4752 |  | 66.5323 |  | 99.451 | 5 | 81007.6719 | 60754.4163
23:00 |  | 218.8025 |  | F | 0.44673 |  | 66.3449 |  | 99.4535 | 5 | 80901.5625 | 60709.8079
23:30 |  | 269.6545 |  | F | 0.43524 |  | 66.0204 |  | 99.449 | 5 | 81060.0859 | 60884.2145
24:00 |  | 193.4551 |  | F | 0.41806 |  | 65.8362 |  | 99.4541 | 5 | 81036.3438 | 60902.6039
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie