## denny
Denný protokol za |  | 2025-03-13
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 251.0299 |  | F | 0.0026681 |  | 74.2842 |  | 97.2262 | 5.1 | 86314.1134 | 61811.0397
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 372.2351 | 0 |  | 0.003835 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 741.7325 |  |  | 741.7325 | [6 empty] | 741.7325
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 241.0238 |  | F | 0 |  | 74.6587 |  | 97.4409 | 5.1 | 86834.1328 | 62251.4357
01:00 |  | 236.8606 |  | F | 0 |  | 74.7003 |  | 97.4318 | 5.1 | 87255.5391 | 62540.2312
01:30 |  | 238.0196 |  | F | 0 |  | 74.6133 |  | 97.4197 | 5.1 | 87863.0469 | 62983.5595
02:00 |  | 244.4966 |  | F | 0 |  | 74.731 |  | 97.3829 | 5.1 | 88002.8438 | 63038.6106
02:30 |  | 246.2513 |  | F | 0 |  | 74.5396 |  | 97.3237 | 5.1 | 86732.1562 | 62124.7996
03:00 |  | 248.73 |  | F | 0 |  | 74.6218 |  | 97.2763 | 5.1 | 86046.1953 | 61588.9108
03:30 |  | 253.2145 |  | F | 0 |  | 74.5029 |  | 97.2367 | 5.1 | 85934.7031 | 61505.0653
04:00 |  | 256.9197 |  | F | 0 |  | 74.2707 |  | 97.196 | 5.1 | 85798.4375 | 61422.8893
04:30 |  | 256.6352 |  | F | 0 |  | 74.2214 |  | 97.1724 | 5.1 | 85776.6484 | 61401.0458
05:00 |  | 262.2549 |  | F | 0 |  | 74.4982 |  | 97.1526 | 5.1 | 85461.2578 | 61114.149
05:30 |  | 265.0658 |  | F | 0 |  | 74.0726 |  | 97.1192 | 5.1 | 83370.5391 | 59671.6276
06:00 |  | 267.4083 |  | F | 0 |  | 73.6362 |  | 97.1018 | 5.1 | 82807.6641 | 59332.7185
06:30 |  | 271.4403 |  | F | 0 |  | 73.9165 |  | 97.0878 | 5.1 | 82819.5078 | 59284.7073
07:00 |  | 262.182 |  | F | 0.05189 |  | 73.9695 |  | 97.0746 | 5.1 | 82344.6875 | 58927.7731
07:30 |  | 257.6255 |  | F | 0.04189 |  | 73.7291 |  | 97.0477 | 5.1 | 82459.5547 | 59034.5122
08:00 |  | 261.0027 |  | F | 0.00395 |  | 73.657 |  | 97.0057 | 5.1 | 82148.9453 | 58798.9028
08:30 |  | 263.6313 |  | F | 0 |  | 73.7231 |  | 96.9802 | 5.1 | 82679.3984 | 59151.7481
09:00 |  | 262.8825 |  | F | 0 |  | 73.915 |  | 96.9583 | 5.1 | 84161.5547 | 60165.259
09:30 |  | 262.9389 |  | F | 0 |  | 73.7685 |  | 96.939 | 5.1 | 83767.9922 | 59897.2633
10:00 |  | 258.1873 |  | F | 0 |  | 73.3854 |  | 96.9277 | 5.1 | 83759.7344 | 59950.6397
10:30 |  | 239.5655 |  | F | 0 |  | 73.9533 |  | 96.9324 | 5.1 | 83849.3438 | 59919.4295
11:00 |  | 239.3928 |  | F | 0 |  | 74.2867 |  | 96.9346 | 5.1 | 83625.8125 | 59703.7101
11:30 |  | 249.988 |  | F | 0 |  | 74.2233 |  | 96.9448 | 5.1 | 83783.4375 | 59833.4972
12:00 |  | 259.0903 |  | F | 0 |  | 74.5442 |  | 96.9602 | 5.1 | 83609.3203 | 59663.4889
12:30 |  | 245.3793 |  | F | 0 |  | 74.651 |  | 96.9722 | 5.1 | 83846.3516 | 59821.6941
13:00 |  | 242.8719 |  | F | 0 |  | 74.8015 |  | 96.9676 | 5.1 | 84044.2891 | 59934.1054
13:30 |  | 238.0857 |  | F | 0 |  | 74.8096 |  | 96.9715 | 5.1 | 87305.4844 | 62260.8193
14:00 |  | 236.6581 |  | F | 0 |  | 74.494 |  | 96.9962 | 5.1 | 88370.6484 | 63093.6799
14:30 |  | 237.6764 |  | F | 0.01187 |  | 74.2941 |  | 97.0499 | 5.1 | 88044.3359 | 62931.6922
15:00 |  | 238.5276 |  | F | 0 |  | 74.1772 |  | 97.0953 | 5.1 | 87904.8125 | 62882.513
15:30 |  | 240.8689 |  | F | 0 |  | 74.0861 |  | 97.1343 | 5.1 | 87924.0234 | 62938.0282
16:00 |  | 240.6335 |  | F | 0 |  | 74.3692 |  | 97.1852 | 5.1 | 87912.2812 | 62911.3418
16:30 |  | 240.6379 |  | F | 0 |  | 74.4122 |  | 97.2435 | 5.1 | 88061.1719 | 63047.9133
17:00 |  | 240.872 |  | F | 0 |  | 74.253 |  | 97.2803 | 5.1 | 87974.1328 | 63038.2606
17:30 |  | 243.6927 |  | F | 0 |  | 74.347 |  | 97.3074 | 5.1 | 87915.3672 | 62996.6917
18:00 |  | 245.863 |  | F | 0 |  | 74.4178 |  | 97.338 | 5.1 | 87730.5703 | 62871.2097
18:30 |  | 247.1094 |  | F | 0 |  | 73.9883 |  | 97.3621 | 5.1 | 87820.1953 | 63028.9322
19:00 |  | 251.1817 |  | F | 0 |  | 74.2959 |  | 97.3977 | 5.1 | 87464.4531 | 62740.9284
19:30 |  | 253.8455 |  | F | 0 |  | 74.6576 |  | 97.4319 | 5.1 | 87360.9766 | 62623.5513
20:00 |  | 257.8914 |  | F | 0 |  | 74.1515 |  | 97.4555 | 5.1 | 88078.6406 | 63245.3336
20:30 |  | 257.6606 |  | F | 0 |  | 74.2017 |  | 97.4908 | 5.1 | 88507.3984 | 63567.025
21:00 |  | 258.0385 |  | F | 0 |  | 74.4532 |  | 97.5118 | 5.1 | 88925.9297 | 63835.1634
21:30 |  | 256.5686 |  | F | 0 |  | 74.4735 |  | 97.54 | 5.1 | 88750.8906 | 63724.2122
22:00 |  | 255.2822 |  | F | 0.01847 |  | 74.2533 |  | 97.5657 | 5.1 | 89325.8984 | 64194.5974
22:30 |  | 251.4712 |  | F | 0 |  | 74.2938 |  | 97.591 | 5.1 | 89696.5703 | 64470.1711
23:00 |  | 255.189 |  | F | 0 |  | 74.7181 |  | 97.6129 | 5.1 | 89700.3984 | 64408.749
23:30 |  | 252.5344 |  | F | 0 |  | 74.4053 |  | 97.6466 | 5.1 | 89864.8281 | 64607.1959
24:00 |  | 256.0863 |  | F | 0 |  | 74.4977 |  | 97.6628 | 5.1 | 89655.3438 | 64450.1225
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie