## denny
Denný protokol za |  | 2023-04-14
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 88.4252 |  | F | 1.0375 | 69.6012 | 97.8668 | 5 | 39525.5013 | 28925.513
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 61.2079 | 0 |  | 0.72013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 347.1062 |  |  | 347.1062 |  |  |  |  | 347.1062
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 136.7446 |  | F | 1.0375 | 71.1652 | 98.1283 | 5 | 36422.9258 | 26590.6111
01:00 |  | 122.1652 |  | F | 1.0375 | 71.3177 | 98.0952 | 5 | 39734.3789 | 28985.5098
01:30 |  | 117.5314 |  | F | 1.0375 | 71.6776 | 98.0678 | 5 | 40756.2461 | 29691.6324
02:00 |  | 116.6383 |  | F | 1.0375 | 71.836 | 98.055 | 5 | 39670.6367 | 28883.6895
02:30 |  | 115.8152 |  | F | 1.0376 | 72.084 | 98.0331 | 5 | 39545.5781 | 28765.5442
03:00 |  | 115.9834 |  | F | 1.0376 | 72.1988 | 98.0018 | 5 | 39595.4297 | 28783.0143
03:30 |  | 115.6524 |  | F | 1.0376 | 72.2907 | 97.9653 | 5 | 39599.6445 | 28767.7021
04:00 |  | 116.1468 |  | F | 1.0376 | 72.3166 | 97.9296 | 5 | 39647.125 | 28789.5399
04:30 |  | 114.2388 |  | F | 1.0376 | 72.3596 | 97.9015 | 5 | 39689.9688 | 28808.8139
05:00 |  | 109.9592 |  | F | 1.0376 | 72.2879 | 97.8906 | 5 | 39587.5352 | 28737.2372
05:30 |  | 109.7551 |  | F | 1.0376 | 72.3286 | 97.867 | 5 | 39641.8398 | 28766.3217
06:00 |  | 109.0939 |  | F | 1.0376 | 72.3591 | 97.8476 | 5 | 39618.8047 | 28741.3647
06:30 |  | 113.2771 |  | F | 1.0375 | 72.3834 | 97.8272 | 5 | 39769.9531 | 28842.9823
07:00 |  | 122.8415 |  | F | 1.0376 | 72.6729 | 97.8163 | 5 | 39859.1484 | 28880.2519
07:30 |  | 126.1789 |  | F | 1.0376 | 72.8707 | 97.8178 | 5 | 39735.1641 | 28774.4055
08:00 |  | 129.139 |  | F | 1.0376 | 73.4351 | 97.8109 | 5 | 38756.0195 | 28017.6745
08:30 |  | 129.0653 |  | F | 1.0376 | 73.5809 | 97.8066 | 5 | 37181.6641 | 26867.051
09:00 |  | 124.1788 |  | F | 1.0375 | 73.6054 | 97.8053 | 5 | 36658.8203 | 26487.014
09:30 |  | 116.6739 |  | F | 1.0376 | 73.7654 | 97.7802 | 5 | 37947.1133 | 27398.1695
10:00 |  | 118.1734 |  | F | 1.0375 | 73.8546 | 97.7577 | 5 | 38741.707 | 27958.2294
10:30 |  | 128.237 |  | F | 1.0375 | 74.2872 | 97.7764 | 5 | 36550.2383 | 26348.9538
11:00 |  | 62.6568 |  | F | 1.0374 | 74.2837 | 97.7767 | 5 | 35967.2891 | 25929.0329
11:30 |  | 44.9821 |  | F | 1.0375 | 74.5699 | 97.7761 | 5 | 36924.4727 | 26597.0144
12:00 |  | 39.0764 |  | F | 1.0375 | 75.1666 | 97.7756 | 5 | 37588.9648 | 27029.1337
12:30 |  | 33.5712 |  | F | 1.0375 | 75.6559 | 97.7733 | 5 | 37882.7812 | 27201.5645
13:00 |  | 25.4209 |  | F | 1.0374 | 75.6758 | 97.7834 | 5 | 37980.043 | 27272.6459
13:30 |  | 21.5443 |  | F | 1.0375 | 74.7532 | 97.8053 | 5 | 38725.9414 | 27888.2471
14:00 |  | 16.6051 |  | F | 1.0375 | 73.4457 | 97.8114 | 5 | 39420.8516 | 28497.5548
14:30 |  | 17.9878 |  | F | 1.0375 | 72.039 | 97.832 | 5 | 40041.4062 | 29070.2537
15:00 |  | 20.8151 |  | F | 1.0374 | 70.655 | 97.8477 | 5 | 40865.6953 | 29792.8993
15:30 |  | 23.3285 |  | F | 1.0374 | 69.0752 | 97.8435 | 5 | 41018.3984 | 30040.9933
16:00 |  | 22.9739 |  | F | 1.0375 | 67.7847 | 97.8286 | 5 | 40976.4141 | 30119.2426
16:30 |  | 25.8812 |  | F | 1.0375 | 66.761 | 97.8101 | 5 | 41097.5352 | 30293.4997
17:00 |  | 37.1533 |  | F | 1.0374 | 65.7961 | 97.8008 | 5 | 41111.5312 | 30387.2004
17:30 |  | 46.0896 |  | F | 1.0375 | 64.9452 | 97.7787 | 5 | 41123.6641 | 30465.7926
18:00 |  | 51.4725 |  | F | 1.0375 | 64.2674 | 97.759 | 5 | 41225.5039 | 30596.413
18:30 |  | 64.1245 |  | F | 1.0375 | 63.7594 | 97.7612 | 5 | 41188.7578 | 30615.9224
19:00 |  | 57.879 |  | F | 1.0375 | 63.3186 | 97.781 | 5 | 41088.8906 | 30587.9065
19:30 |  | 61.3404 |  | F | 1.0375 | 62.8785 | 97.8023 | 5 | 40908.582 | 30500.2106
20:00 |  | 63.9166 |  | F | 1.0374 | 62.7238 | 97.8217 | 5 | 41028.7461 | 30609.9383
20:30 |  | 79.3096 |  | F | 1.0374 | 62.6797 | 97.8496 | 5 | 40947.3906 | 30561.9853
21:00 |  | 98.99 |  | F | 1.0375 | 62.46 | 97.8715 | 5 | 41079.6484 | 30687.6434
21:30 |  | 118.5272 |  | F | 1.0374 | 62.373 | 97.8957 | 5 | 41050.3164 | 30681.2617
22:00 |  | 126.3376 |  | F | 1.0374 | 62.209 | 97.9203 | 5 | 41141.6016 | 30772.2462
22:30 |  | 136.9139 |  | F | 1.0374 | 62.2111 | 97.9426 | 5 | 40291.7031 | 30143.2434
23:00 |  | 143.8313 |  | F | 1.0374 | 62.1346 | 97.9675 | 5 | 39338.3867 | 29444.232
23:30 |  | 146.7301 |  | F | 1.0375 | 62.2143 | 97.9949 | 5 | 39254.6445 | 29382.7828
24:00 |  | 149.4637 |  | F | 1.0375 | 62.3428 | 98.0141 | 5 | 39244.9609 | 29370.0517
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie