## denny
Denný protokol za |  | 2021-07-06
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 166.0546 | 0 |  | 0.53231
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 48/100,0 |  | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 |  |  | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 464.7711 |  |  | 1.4999
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1403.0945 |  |  | 1403.0945
Výroba |  | x | x |  | 453795
Emisný faktor |  | x | x |  | 3.3052e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 177.3555 |  | F | 0.37602 | 79.9574 | 98.8015 | 5 | 76505.5312 | 54835.9194
40561.0417 |  | 176.9453 |  | F | 0.37807 | 79.8528 | 98.7788 | 5 | 76820.7422 | 55065.4645
40561.0625 |  | 171.1593 |  | F | 0.38598 | 80.1744 | 98.7551 | 5 | 78485.7734 | 56194.2739
40561.0833 |  | 167.6705 |  | F | 0.37985 | 80.2438 | 98.7448 | 5 | 79532.5469 | 56926.6251
40561.1042 |  | 163.7642 |  | F | 0.38437 | 79.7911 | 98.7418 | 5 | 80170.3828 | 57455.0437
40561.125 |  | 159.2474 |  | F | 0.39803 | 79.3584 | 98.7273 | 5 | 81717.2891 | 58626.9135
40561.1458 |  | 158.5071 |  | F | 0.41544 | 79.5777 | 98.7021 | 5 | 83109.1328 | 59573.2142
40561.1667 |  | 159.3047 |  | F | 0.40636 | 80.0739 | 98.6865 | 5 | 83373.8281 | 59669.5315
40561.1875 |  | 155.3739 |  | F | 0.39012 | 79.8051 | 98.6815 | 5 | 82976.3359 | 59427.3001
40561.2083 |  | 158.346 |  | F | 0.37593 | 79.0442 | 98.6767 | 5 | 82438.1484 | 59166.5074
40561.2292 |  | 196.745 |  | F | 0.37665 | 78.7574 | 98.6783 | 5 | 81764.5078 | 58731.8039
40561.25 |  | 215.6626 |  | F | 0.38163 | 79.0984 | 98.679 | 5 | 81725.6719 | 58647.5283
40561.2708 |  | 105.1192 |  | F | 0.37786 | 80.0296 | 98.6901 | 5 | 82905.5625 | 59344.0409
40561.2917 |  | 96.2505 |  | F | 0.37602 | 80.2625 | 98.7122 | 5 | 83245.7656 | 59561.607
40561.3125 |  | 97.6961 |  | F | 0.37871 | 79.5921 | 98.7315 | 5 | 82991.3359 | 59504.0555
40561.3333 |  | 98.157 |  | F | 0.37598 | 79.6841 | 98.7695 | 5 | 82907.6094 | 59451.376
40561.3542 |  | 100.166 |  | F | 0.38876 | 80.3697 | 98.7979 | 5 | 82961.2578 | 59391.5491
40561.375 |  | 100.556 |  | F | 0.41004 | 81.2056 | 98.8138 | 5 | 82399.7969 | 58859.9361
40561.3958 |  | 106.6424 |  | F | 0.3779 | 81.239 | 98.841 | 5 | 82063.5 | 58630.2958
40561.4167 |  | 116.8466 |  | F | 0.37693 | 80.8189 | 98.8687 | 5 | 81469.2891 | 58291.2094
40561.4375 |  | 147.5445 |  | F | 0.37634 | 80.933 | 98.8844 | 5 | 79961.1797 | 57202.8238
40561.4583 |  | 191.7897 |  | F | 0.37606 | 81.1157 | 98.9043 | 5 | 78644.4375 | 56243.1517
40561.4792 |  | 215.2273 |  | F | 0.37606 | 81.1436 | 98.9239 | 5 | 78958.8203 | 56474.7102
40561.5 |  | 225.189 |  | F | 0.37615 | 81.0773 | 98.9391 | 5 | 79044.0469 | 56554.9384
40561.5208 |  | 229.9232 |  | F | 0.37611 | 81.0539 | 98.9461 | 5 | 79159.5078 | 56645.2983
40561.5417 |  | 227.0986 |  | F | 0.37609 | 81.3671 | 98.9573 | 5 | 79910.8281 | 57138.8655
40561.5625 |  | 208.1482 |  | F | 0.37719 | 81.3575 | 98.9626 | 5 | 80173.0469 | 57330.9843
40561.5833 |  | 176.2909 |  | F | 0.52683 | 81.314 | 98.9628 | 5 | 80220.75 | 57372.2505
40561.6042 |  | 158.5748 |  | F | 0.85824 | 81.6017 | 98.9651 | 5 | 80717.9453 | 57682.3659
40561.625 |  | 151.7866 |  | F | 0.98718 | 82.0427 | 98.9663 | 5 | 82878.2812 | 59153.3418
40561.6458 |  | 138.4026 |  | F | 0.99585 | 82.238 | 98.9737 | 5 | 85506.2422 | 61000.0522
40561.6667 |  | 117.1202 |  | F | 0.91884 | 82.01 | 98.9678 | 5 | 84346.4609 | 60207.7299
40561.6875 |  | 111.6617 |  | F | 0.84436 | 81.9055 | 98.9648 | 5 | 84134.2812 | 60072.1403
40561.7083 |  | 123.0863 |  | F | 0.74954 | 82.3269 | 98.9597 | 5 | 83647.3984 | 59650.6286
40561.7292 |  | 139.4606 |  | F | 0.78476 | 82.7321 | 98.9607 | 5 | 83392.8125 | 59401.9186
40561.75 |  | 135.6421 |  | F | 0.86923 | 82.3058 | 98.9573 | 5 | 83218.4609 | 59346.8089
40561.7708 |  | 138.9512 |  | F | 0.95536 | 81.7897 | 98.9575 | 5 | 83286.8594 | 59482.0862
40561.7917 |  | 140.8126 |  | F | 0.90835 | 81.9213 | 98.9597 | 5 | 83401.2734 | 59543.0058
40561.8125 |  | 148.5025 |  | F | 0.90237 | 82.4978 | 98.9684 | 5 | 82991.0547 | 59159.2856
40561.8333 |  | 158.6682 |  | F | 0.94408 | 82.5033 | 98.9644 | 5 | 82212.0547 | 58600.7384
40561.8542 |  | 207.3077 |  | F | 0.84264 | 81.6523 | 98.9672 | 5 | 82214.6641 | 58744.8298
40561.875 |  | 221.3882 |  | F | 0.76894 | 81.0614 | 98.9792 | 5 | 82052.7734 | 58734.0937
40561.8958 |  | 226.8954 |  | F | 0.46948 | 81.165 | 98.9873 | 5 | 81805.8203 | 58544.9818
40561.9167 |  | 231.4322 |  | F | 0.37607 | 81.4883 | 98.9749 | 5 | 81883.6484 | 58539.8737
40561.9375 |  | 232.9696 |  | F | 0.37606 | 81.176 | 98.9578 | 5 | 82007.4844 | 58669.9557
40561.9583 |  | 229.5634 |  | F | 0.37604 | 80.1778 | 98.9545 | 5 | 82314.8438 | 59054.2685
40561.9792 |  | 228.9064 |  | F | 0.37605 | 79.9523 | 98.9412 | 5 | 82278.3047 | 59057.8266
24:00 |  | 226.7619 |  | F | 0.37601 | 80.3886 | 98.9198 | 5 | 82632.2578 | 59225.8965
Náhradné hodnoty pre rok 2021 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.0
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie