## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 3.2022
[7 empty] | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 1
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  | 99.7308
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | nesplnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 4
N platných SPH | [6 empty] | 1477 | 1477 | 1486
N / % SPH F | [6 empty] | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 2 / 0,1
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 113.4511 | 939.9341 | 0.41977
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 62625.7093 | 517463.9166 | 231.6412
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 1103795.1867 | 1103795.1867 | 1103795.1867
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO | HF | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | emisný faktor
2022-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0379 | 908.0416 | 0.35913 | 0 | 269480
2022-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6786 | 883.0113 | 0.35755 | 0 | 287270
2022-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6016 | 909.4005 | 0.47751 | 0 | 282695
2022-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3679 | 915.4306 | 0.58839 | 0 | 285885
2022-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2098 | 888.3801 | 0.46086 | 0 | 278470
2022-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4203 | 872.5174 | 0.44372 | 0 | 290915
2022-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8397 | 881.1977 | 0.42238 | 0 | 276230
2022-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8557 | 852.9147 | 0.43237 | 0 | 285510
2022-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5781 | 861.4093 | 0.52127 | 0 | 282070
2022-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5862 | 893.6533 | 0.5611 | 0 | 270485
2022-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4249 | 955.2917 | 0.56777 | 0 | 294990
2022-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2489 | 935.6906 | 0.4932 | 0 | 280360
2022-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9251 | 937.2433 | 0.35534 | 0 | 282085
2022-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.466 | 931.3625 | 0.32663 | 0 | 274560
2022-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5759 | 906.8888 | 0.31593 | 0 | 285040
2022-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.915 | 863.0783 | 0.34087 | 0 | 284510
2022-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6537 | 858.7156 | 0.45482 | 0 | 284975
2022-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3359 | 863.8864 | 0.45961 | 0 | 277450
2022-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4779 | 858.252 | 0.51015 | 0 | 284370
2022-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8634 | 901.1551 | 0.26482 | 0 | 290395
2022-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3 | 886.9253 | 0.45926 | 0 | 278625
2022-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.244 | 892.747 | 0.37529 | 0 | 283260
2022-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.075 | 982.5822 | 0.36139 | 0 | 279875
2022-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6354 | 1077.6529 | 0.3495 | 0 | 283485
2022-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7891 | 1068.4736 | 0.34903 | 0 | 285205
2022-03-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5134 | 1067.6127 | 0.39944 | 0 | 269240
2022-03-27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1762 | 1086.0945 | 0.3223 | 0 | 279580
2022-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3146 | 1116.5562 | 0.31711 | 0 | 283045
2022-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6214 | 1114.4042 | 0.45285 | 0 | 285545
2022-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4496 | 1075.6361 | 0.47832 | 0 | 273590
2022-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1642 | 1071.1266 | 0.43102 | 0 | 276470
Suma | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8725665
Mes priemer | [6 empty] | 113.5595 | 945.7204 | 0.41964
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 | CO | HF
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h
[7 empty] | 98.3465 | 0 | 0.36911
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie