## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 08.2024
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40 |  |  |  |  | 7.86
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1474 | 0 |  | 1487 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488
N / % SPH F | [6 empty] | 14 / 0,9 | 1488 / 0,0 |  | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 14 / 0,9 | 0 / 0,0 |  | 1133 / 76,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
priemer mg/m3< EL | [6 empty] | 137.2605 |  |  | 0.41296
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 4761.8068 |  |  | 3.6554
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 35252.678 |  |  | 35252.678
priemer mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2024-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1693 |  | F | 0.43165 | 68.5394 | 98.6651 | 5 | 60903.4421 | 45036.0352 | 0 | 0
2024-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7597 |  | F | 0.42462 | 68.7611 | 98.3891 | 5 | 59907.1292 | 44161.5904 | 0 | 0
2024-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2765 |  | F | 0.43619 | 68.7054 | 98.3939 | 5 | 57525.0518 | 42410.385 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5986 |  | F | 0.42545 | 68.5154 | 98.6604 | 5 | 58973.115 | 43620.6865 | 0 | 0
2024-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8808 |  | F | 0.42016 | 68.4941 | 98.6627 | 5 | 57184.859 | 42304.6748 | 0 | 0
2024-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5761 |  | F | 0.42213 | 68.848 | 98.7553 | 5 | 59111.4331 | 43716.8474 | 0 | 0
2024-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0287 |  | F | 0.42035 | 68.9468 | 98.8305 | 5 | 62230.3789 | 46046.3516 | 0 | 0
2024-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3312 |  | F | 0.42765 | 69.3992 | 98.8289 | 5 | 61550.0907 | 45488.5081 | 0 | 0
2024-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2261 |  | F | 0.42187 | 69.4082 | 99.0048 | 5 | 53443.9242 | 39571.6882 | 0 | 0
2024-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0788 |  | F | 0.41941 | 69.1956 | 99.2333 | 5 | 53715.2238 | 39879.1655 | 0 | 0
2024-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8191 |  | F | 0.39803 | 69.7017 | 99.2752 | 5 | 56065.7537 | 41587.8161 | 0 | 0
2024-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.8182 |  | F | 0.39908 | 69.9308 | 99.0026 | 5 | 57011.0227 | 42148.9357 | 0 | 0
2024-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5901 |  | F | 0.40538 | 69.953 | 98.8229 | 5 | 54362.2568 | 40109.1888 | 0 | 0
2024-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4814 |  | F | 0.40969 | 70.0706 | 98.9051 | 5 | 54032.1875 | 39885.9108 | 0 | 0
2024-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1866 |  | F | 0.41357 | 70.1732 | 99.0596 | 5 | 57717.5926 | 42663.7511 | 0 | 0
2024-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0709 |  | F | 0.39982 | 70.3201 | 99.0471 | 5 | 58594.6188 | 43279.5825 | 0 | 0
2024-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5686 |  | F | 0.43344 | 69.7257 | 98.8373 | 5 | 60114.0381 | 44390.395 | 0 | 0
2024-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9188 |  | F | 0.40882 | 69.9826 | 98.5526 | 5 | 63139.1434 | 46455.4493 | 0 | 0
2024-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7192 |  | F | 0.40259 | 69.299 | 98.6367 | 5 | 60466.0472 | 44610.873 | 0 | 0
2024-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1062 |  | F | 0.40555 | 70.3602 | 98.7495 | 5 | 59703.3544 | 43974.6589 | 0 | 0
2024-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7773 |  | F | 0.41195 | 71.0013 | 98.687 | 5 | 60747.0765 | 44621.8797 | 0 | 0
2024-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0827 |  | F | 0.41221 | 66.9351 | 98.8917 | 5 | 73615.4944 | 54905.6003 | 0 | 0
2024-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.651 |  | F | 0.40436 | 69.4698 | 98.9526 | 5 | 79805.516 | 59046.0516 | 0 | 0
2024-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.299 |  | F | 0.39907 | 71.6668 | 99.1071 | 5 | 78382.146 | 57716.7582 | 0 | 0
2024-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.651 |  | F | 0.39986 | 71.6034 | 99.0147 | 5 | 74580.4103 | 54874.8344 | 0 | 0
2024-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8029 |  | F | 0.40534 | 71.7594 | 99.1187 | 5 | 76207.394 | 56103.4047 | 0 | 0
2024-08-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3076 |  | F | 0.41266 | 69.8627 | 99.2119 | 5 | 72715.2041 | 53878.9463 | 0 | 0
2024-08-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6487 |  | F | 0.42385 | 70.0798 | 99.2982 | 5 | 77317.6751 | 57297.0795 | 0 | 0
2024-08-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8281 |  | F | 0.40889 | 70.2851 | 99.1867 | 5 | 80002.7297 | 59187.6479 | 0 | 0
2024-08-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1271 |  | F | 0.40148 | 69.8753 | 99.1722 | 5 | 75556.5137 | 55967.1431 | 0 | 0
2024-08-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2932 |  | F | 0.40496 | 69.6813 | 99.2088 | 5 | 72730.2881 | 53919.7436 | 0 | 0
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 138.4733 | 0 |  | 0.41323 | 69.6952 | 98.9085 | 5 | 64110.0358 | 47382.6317
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL+ I
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie