## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 11.202
[6 empty] | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [5 empty] | 350 |  | 1
I (%) | [5 empty] | 20 |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1431 | 1431 | 1440
N / % SPH F | [5 empty] | 9/0,6 | 9/0,6 | 0/0,0
N / % SPH E | [5 empty] | 9/0,6 | 9/0,6 | 0/0,0
N / % PDH F | [5 empty] | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 116.8585 | 790.1645 | 0.45046
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 66506.8288 | 449756.7986 | 256.3227
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [5 empty] | 1138822.4156 | 1138822.4156 | 1138822.4156
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Dátum | Bez | stav | Nabeh | zast. | ZmQ | SO2 | CO | HF | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | emisný faktor
2020-11-01 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 101.8785 | 732.9776 | 0.49329 | 0 | 427355
2020-11-02 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 121.1267 | 708.4069 | 0.51516 | 0 | 422740
2020-11-03 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 123.4905 | 736.0582 | 0.49839 | 0 | 414565
2020-11-04 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 119.8153 | 749.9964 | 0.48406 | 0 | 435670
2020-11-05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 114.0251 | 770.5396 | 0.48072 | 0 | 414130
2020-11-06 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 107.7733 | 807.2789 | 0.40501 | 0 | 436190
2020-11-07 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 107.0207 | 765.2271 | 0.32171 | 0 | 414500
2020-11-08 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120.3827 | 722.6289 | 0.44223 | 0 | 446125
2020-11-09 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122.025 | 762.5012 | 0.50043 | 0 | 412060
2020-11-10 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 116.311 | 770.5614 | 0.4392 | 0 | 432440
2020-11-11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.2935 | 749.6442 | 0.37608 | 0 | 434050
2020-11-12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.5236 | 742.8183 | 0.4417 | 0 | 446905
2020-11-13 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120.6039 | 778.9033 | 0.6569 | 0 | 441330
2020-11-14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 126.5192 | 786.5199 | 0.64579 | 0 | 426455
2020-11-15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 113.863 | 780.8085 | 0.46651 | 0 | 443685
2020-11-16 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 127.7074 | 783.7647 | 0.4958 | 0 | 433825
2020-11-17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 126.4186 | 821.7695 | 0.46995 | 0 | 438380
2020-11-18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 110.1929 | 843.8859 | 0.34787 | 0 | 419210
2020-11-19 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 126.7581 | 796.4676 | 0.42216 | 0 | 434035
2020-11-20 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 109.4467 | 834.967 | 0.43993 | 0 | 435155
2020-11-21 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 108.3867 | 792.9447 | 0.36525 | 0 | 449690
2020-11-22 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 111.7817 | 793.27 | 0.39336 | 0 | 435290
2020-11-23 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 125.5511 | 815.3726 | 0.46806 | 0 | 426755
2020-11-24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 99.721 | 825.6563 | 0.38738 | 0 | 439000
2020-11-25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 129.2506 | 813.9317 | 0.45069 | 0 | 427820
2020-11-26 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 136.0466 | 836.8118 | 0.51267 | 0 | 446265
2020-11-27 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 106.8014 | 851.337 | 0.32148 | 0 | 428530
2020-11-28 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.4029 | 858.7484 | 0.3443 | 0 | 437275
2020-11-29 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 111.0662 | 833.2379 | 0.44093 | 0 | 452330
2020-11-30 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 131.7303 | 856.4492 | 0.48669 | 0 | 426530
Suma | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 12978290
Mes priemer | [5 empty] | 116.9977 | 790.8394 | 0.45046
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [5 empty] | SO2 | CO | HF
[6 empty] | kg/h | kg/h | kg/h
[6 empty] | 94.735 | 682.856 | 0.352
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [5 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [5 empty] | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie