## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 5.2022
[7 empty] | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1478 | 1478 | 1484
N / % SPH F | [6 empty] | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 4 / 0,3
N / % SPH E | [6 empty] | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 5 / 0,3
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 78.5046 | 717.5999 | 0.3094
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 30674.3072 | 276940.7209 | 121.0271
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 775844.5645 | 775844.5645 | 775844.5645
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO | HF | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | emisný faktor
2022-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6687 | 788.1519 | 0.26849 | 0 | 282655
2022-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7091 | 804.5103 | 0.41735 | 0 | 293510
2022-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.908 | 760.0001 | 0.42788 | 0 | 283850
2022-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6625 | 733.1664 | 0.23606 | 0 | 271220
2022-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4843 | 737.5736 | 0.26961 | 0 | 289125
2022-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0633 | 721.6537 | 0.33485 | 0 | 285965
2022-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.206 | 717.5558 | 0.18098 | 0 | 290620
2022-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.285 | 705.9367 | 0.18437 | 0 | 283035
2022-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8321 | 684.5791 | 0.083877 | 0 | 298215
2022-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5984 | 706.3254 | 0.31714 | 0 | 293520
2022-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0192 | 743.8036 | 0.34442 | 0 | 276205
2022-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6522 | 747.6448 | 0.26953 | 0 | 285435
2022-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0411 | 723.0629 | 0.23614 | 0 | 287900
2022-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0048 | 764.2938 | 0.29121 | 0 | 297970
2022-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7657 | 762.7172 | 0.4002 | 0 | 282400
2022-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6456 | 773.8823 | 0.4639 | 0 | 291675
2022-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3353 | 717.5165 | 0.1377 | 0 | 287895
2022-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1695 | 728.5058 | 0.24902 | 0 | 293105
2022-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8497 | 731.0055 | 0.15284 | 0 | 293470
2022-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5837 | 749.684 | 0.19193 | 0 | 278975
2022-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9787 | 727.1882 | 0.30044 | 0 | 289240
2022-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2522 | 714.6333 | 0.43509 | 0 | 295085
2022-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1186 | 725.0901 | 0.24931 | 0 | 277500
2022-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2109 | 661.7889 | 0.40971 | 0 | 284630
2022-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9172 | 663.0949 | 0.38188 | 0 | 282630
2022-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5342 | 653.1012 | 0.33005 | 0 | 289420
2022-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1518 | 664.2863 | 0.28009 | 0 | 277520
2022-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1805 | 717.4595 | 0.50606 | 0 | 283630
2022-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7932 | 700.2692 | 0.35617 | 0 | 283700
2022-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2091 | 695.3224 | 0.39758 | 0 | 299520
2022-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6965 | 671.2156 | 0.48751 | 0 | 188165
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8797785
Mes priemer | [6 empty] | 78.2751 | 722.42 | 0.3094
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 | CO | HF
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h
[7 empty] | 111.8847 | 0 | 0.26916
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie