## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 9.2022
[7 empty] | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1429 | 1429 | 0
N / % SPH F | [6 empty] | 11 / 0,8 | 11 / 0,8 | 1440 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 11 / 0,8 | 11 / 0,8 | 1440 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 72.5167 | 375.3195 | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 10028.383 | 49004.8612 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 135005.4008 | 135005.4008 | 0
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 202.1256
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 135005.4008
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO | HF |  | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | emisný faktor
2022-09-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9303 | 227.7187 |  | F | 0 | 22920
2022-09-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4027 | 268.4439 |  | F | 0 | 24435
2022-09-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.787 | 286.1346 |  | F | 0 | 20155
2022-09-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8001 | 299.312 |  | F | 0 | 25255
2022-09-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7011 | 384.0745 |  | F | 0 | 20460
2022-09-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8481 | 365.0472 |  | F | 0 | 31290
2022-09-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5211 | 352.3517 |  | F | 0 | 16950
2022-09-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5023 | 318.8687 |  | F | 0 | 23310
2022-09-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1564 | 326.2065 |  | F | 0 | 17230
2022-09-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9616 | 324.1386 |  | F | 0 | 21115
2022-09-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1146 | 339.6643 |  | F | 0 | 22515
2022-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8872 | 383.5763 |  | F | 0 | 20820
2022-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4678 | 395.9065 |  | F | 0 | 20770
2022-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0759 | 399.3747 |  | F | 0 | 14050
2022-09-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7428 | 362.2802 |  | F | 0 | 20720
2022-09-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8851 | 354.4615 |  | F | 0 | 16900
2022-09-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8234 | 371.2416 |  | F | 0 | 18450
2022-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2144 | 382.8231 |  | F | 0 | 19005
2022-09-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6932 | 401.807 |  | F | 0 | 19540
2022-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7417 | 420.2824 |  | F | 0 | 17500
2022-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4876 | 430.0816 |  | F | 0 | 20825
2022-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.655 | 459.1891 |  | F | 0 | 19000
2022-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4715 | 490.2226 |  | F | 0 | 20015
2022-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7255 | 461.6018 |  | F | 0 | 20125
2022-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8261 | 461.1745 |  | F | 0 | 20000
2022-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5688 | 405.5669 |  | F | 0 | 20155
2022-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5317 | 458.6717 |  | F | 0 | 21035
2022-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9744 | 414.8613 |  | F | 0 | 21035
2022-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4666 | 391.458 |  | F | 0 | 20690
2022-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2775 | 415.1454 |  | F | 0 | 20370
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 616640
Mes priemer | [6 empty] | 72.3414 | 378.3896 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 | CO | HF
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h
[7 empty] | 98.3465 | 0 | 0.36911
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie