## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 11.2025
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40 |  |  |  |  | 7.86
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1426 | 0 |  | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,8 | 1438 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 12 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 245 / 17,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
priemer mg/m3< EL | [6 empty] | 168.8353 |  |  | 0.022567
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 5682.6849 |  |  | 0.80534
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 31644.0169 |  |  | 31644.0169
priemer mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2025-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.4608 |  | F | 0.0017144 | 71.0358 | 99.0523 | 5.1 | 63622.6362 | 46851.359 | 0 | 0
2025-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5606 |  | F | 0.013755 | 72.7615 | 98.7075 | 5.1 | 66803.5897 | 48779.2006 | 0 | 0
2025-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2206 |  | F | 0.070204 | 72.4179 | 98.7859 | 5.1 | 64954.847 | 47513.8365 | 0 | 0
2025-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6271 |  | F | 0.038923 | 72.1144 | 99.4274 | 5.1 | 65745.7798 | 48448.3069 | 0 | 0
2025-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3821 |  | F | 0 | 71.7475 | 99.4022 | 5.1 | 66473.7788 | 49025.9556 | 0 | 0
2025-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.4697 |  | F | 0 | 71.3854 | 99.027 | 5.1 | 64086.4452 | 47138.6291 | 0 | 0
2025-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.821 |  | F | 0 | 71.4835 | 98.8589 | 5.1 | 67408.8155 | 49482.4992 | 0 | 0
2025-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6287 |  | F | 0.1184 | 71.9035 | 98.6465 | 5.1 | 66850.6121 | 48907.379 | 0 | 0
2025-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.38 |  | F | 0.16845 | 72.7967 | 98.7675 | 5.1 | 64583.0449 | 47182.7279 | 0 | 0
2025-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.9601 |  | F | 0.0081552 | 72.717 | 98.7163 | 5.1 | 63087.4548 | 46077.2249 | 0 | 0
2025-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9309 |  | F | 0.002099 | 72.239 | 98.7734 | 5.1 | 61997.5054 | 45370.021 | 0 | 0
2025-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8757 |  | F | 0 | 71.2426 | 99.123 | 5.1 | 62912.818 | 46336.9108 | 0 | 0
2025-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.861 |  | F | 0.00067333 | 70.5121 | 99.2447 | 5.1 | 62511.4771 | 46196.8494 | 0 | 0
2025-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.585 |  | F | 0 | 70.4518 | 99.0442 | 5.1 | 63161.3655 | 46590.1511 | 0 | 0
2025-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9095 |  | F | 0 | 71.8735 | 98.7207 | 5.1 | 63308.4163 | 46354.1421 | 0 | 0
2025-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7281 |  | F | 0 | 72.4741 | 98.4418 | 5.1 | 62871.0796 | 45823.7415 | 0 | 0
2025-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.842 |  | F | 0 | 71.288 | 97.9085 | 5.1 | 65602.8643 | 47718.885 | 0 | 0
2025-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7539 |  | F | 0 | 70.2018 | 98.8523 | 5.1 | 62767.1008 | 46240.5295 | 0 | 0
2025-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0233 |  | F | 0 | 68.2274 | 98.6172 | 5.1 | 62423.7986 | 46146.5534 | 0 | 0
2025-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9672 |  | F | 0.0041085 | 70.5927 | 98.3046 | 5.1 | 64562.594 | 47247.201 | 0 | 0
2025-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1661 |  | F | 0.19545 | 70.6105 | 98.4836 | 5.1 | 64306.3246 | 47144.1655 | 0 | 0
2025-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4521 |  | F | 0.020295 | 68.38 | 98.8759 | 5.1 | 66108.6975 | 48978.8237 | 0 | 0
2025-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2165 |  | F | 0 | 67.8754 | 98.5719 | 5.1 | 68799.9583 | 50889.8215 | 0 | 0
2025-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9305 |  | F | 0 | 60.4876 | 98.2211 | 5.1 | 47981.1873 | 36110.7573 | 0 | 0
2025-11-25 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0557 |  | F | 0 | 51.3411 | 97.7211 | 5.1 | 40915.8351 | 31528.409 | 0 | 0
2025-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6548 |  | F | 0 | 50.0951 | 98.0432 | 5.1 | 39442.9999 | 30611.0641 | 0 | 0
2025-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9767 |  | F | 0.002184 | 45.5364 | 98.9758 | 5.1 | 39601.8835 | 31477.4489 | 0 | 0
2025-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5348 |  | F | 0.0011725 | 42.8564 | 98.9248 | 5.1 | 39602.4928 | 31724.535 | 0 | 0
2025-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1879 |  | F | 0.0096677 | 40.6225 | 98.5711 | 5.1 | 41802.2626 | 33598.2792 | 0 | 0
2025-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8263 |  | F | 0.020825 | 39.4042 | 98.4733 | 5.1 | 42572.0106 | 34318.9806 | 0 | 0
Suma | 1 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 169.9663 | 0 |  | 0.022536 | 65.5558 | 98.7095 | 5.1 | 59228.9892 | 43993.8129
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 | 72.0254 | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL+ I
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie