## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 05.2023
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1475 | 0 |  | 1487 | 1488 | 1488 | 1488 | 1486 | 1486
N / % SPH F | [6 empty] | 13 / 0,9 | 1488 / 0,0 |  | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 0,0 | 2 / 0,1
N / % SPH E | [6 empty] | 13 / 0,9 | 0 / 0,0 |  | 6 / 0,4 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 0,1
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 126.7433 |  |  | 0.4133
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3328.0509 |  |  | 10.4503
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 25115.1848 |  |  | 25115.1848
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2023-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2303 |  | F | 0.39227 | 71.5135 | 99.099 | 5 | 33776.5313 | 24887.0039 | 0 | 0
2023-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8502 |  | F | 0.39799 | 72.7081 | 99.1252 | 5 | 36434.6772 | 26755.688 | 0 | 0
2023-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4982 |  | F | 0.39106 | 72.9843 | 99.3075 | 5 | 34816.1254 | 25586.4506 | 0 | 0
2023-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6223 |  | F | 0.39722 | 69.5902 | 99.2836 | 5 | 33591.5344 | 24934.9483 | 0 | 0
2023-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3228 |  | F | 0.39245 | 70.2698 | 99.2114 | 5 | 33433.473 | 24752.1469 | 0 | 0
2023-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2485 |  | F | 0.40528 | 70.2235 | 99.0196 | 5 | 33420.4067 | 24695.3607 | 0 | 0
2023-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1543 |  | F | 0.39185 | 69.5878 | 99.0654 | 5 | 33699.7107 | 24959.8082 | 0 | 0
2023-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3493 |  | F | 0.39656 | 70.4282 | 99.3915 | 5 | 35823.1698 | 26552.7637 | 0 | 0
2023-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5454 |  | F | 0.39753 | 71.6697 | 99.3656 | 5 | 37165.9751 | 27444.6593 | 0 | 0
2023-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6747 |  | F | 0.40321 | 69.4701 | 99.0352 | 5 | 34905.2369 | 25853.4317 | 0 | 0
2023-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1601 |  | F | 0.3915 | 72.6444 | 99.0296 | 5 | 34129.5981 | 25044.7676 | 0 | 0
2023-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8647 |  | F | 0.39779 | 73.6286 | 99.1307 | 5 | 32669.4419 | 23931.2606 | 0 | 0
2023-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9827 |  | F | 0.39409 | 72.2947 | 99.3465 | 5 | 32880.443 | 24230.1256 | 0 | 0
2023-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2525 |  | F | 0.40744 | 72.427 | 99.0286 | 5 | 33637.1494 | 24695.4321 | 0 | 0
2023-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8517 |  | F | 0.3949 | 72.0289 | 98.4843 | 5 | 31326.1112 | 22899.5611 | 0 | 0
2023-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4352 |  | F | 0.40336 | 72.9316 | 98.5848 | 5 | 47400.1829 | 34539.0049 | 0 | 0
2023-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1941 |  | F | 0.39527 | 79.0759 | 98.7537 | 5 | 57718.0734 | 41454.0798 | 0 | 0
2023-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6375 |  | F | 0.42125 | 75.76 | 99.2492 | 5 | 54401.1545 | 39635.6457 | 0 | 0
2023-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2254 |  | F | 0.39308 | 75.8528 | 99.4459 | 5 | 49967.6497 | 36469.6914 | 0 | 0
2023-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.9722 |  | F | 0.39805 | 77.0759 | 99.3669 | 5 | 50224.921 | 36501.1678 | 0 | 0
2023-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.7996 |  | F | 0.39285 | 80.3886 | 99.2215 | 5 | 54025.7988 | 38840.4679 | 0 | 0
2023-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2757 |  | F | 0.39082 | 80.5946 | 99.0497 | 5 | 55835.4554 | 40048.6507 | 0 | 0
2023-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9442 |  | F | 0.39359 | 77.264 | 98.8273 | 5 | 56642.2898 | 40921.6662 | 0 | 0
2023-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.2996 |  | F | 0.39799 | 72.3264 | 98.9342 | 5 | 56671.8864 | 41573.8278 | 0 | 0
2023-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9486 |  | F | 0.82452 | 77.8454 | 99.1957 | 5 | 58160.7484 | 42098.1853 | 0 | 0
2023-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3843 |  | F | 0.4124 | 73.0748 | 99.1327 | 5 | 60229.3198 | 44171.8138 | 0 | 0
2023-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7963 |  | F | 0.46662 | 68.8176 | 99.156 | 5 | 61533.8777 | 45706.9667 | 0 | 0
2023-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9052 |  | F | 0.3917 | 67.7331 | 98.9442 | 5 | 64340.9202 | 47839.4496 | 0 | 0
2023-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9104 |  | F | 0.39131 | 68.0828 | 98.7217 | 5 | 63413.452 | 47046.4038 | 0 | 0
2023-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8262 |  | F | 0.39009 | 68.2518 | 98.943 | 5 | 63619.4579 | 47235.1874 | 0 | 0
2023-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3921 |  | F | 0.40588 | 69.272 | 99.0092 | 5 | 61169.0256 | 45282.0259 | 0 | 0
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 127.9856 | 0 |  | 0.41355 | 72.7683 | 99.0793 | 5 | 46034.3161 | 33760.8917
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie