## mesacnyFS1
mesačný protokol za:03.16
[6 empty] | CO | SO2 | HF
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3ns | mg/m3ns | mg/m3ns
Emisný Limit | [6 empty] | 350 | 2
TC (I) % | [6 empty] | 5 | 5
Dát SPH > 2EL+I
Dát PDH > EL
% SPH < 1.2EL | [5 empty] | 100 | 100 | 100
N SPH >120%EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1478 | 1478 | 1390
N / %SPH F | [5 empty] | 10/0.7 | 10/0.7 | 98/6.6
N / %SPH E | [5 empty] | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0
N / %PDH F | [5 empty] | 0/0.0 | 0/0.0 | 4/12.9
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 1140.5775 | 142.586 | 0.094153
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 622817.2957 | 77859.7224 | 49.7705
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [5 empty] | 546054.3556 | 546054.3556 | 528612.9299
c-vážený priem. mg/m3> EL
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]mnozstvo pri nezist. udajov o dodrz.i EL. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]prietok pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Dátum | Bez | stav | Nabeh | zast. | ZmQ | CO | SO2 | HF |  | HF |  | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3ns | mg/m3ns | mg/m3ns |  | Emisný faktor
2016-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1232.963 | 122.1106 | 0.0068031 |  | 0.00023986 |  | 488.85
2016-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1192.2271 | 134.918 | 0.044295 |  | 0.0017371 |  | 444.41
2016-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1211.4852 | 142.8207 | 0.42089 |  | 0.015139 |  | 478.79
2016-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1169.4492 | 142.3905 | 0.071022 | F | 0.0025406 |  | 486.615
2016-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1150.5277 | 143.2373 | 0 | F | 0.0084797 |  | 477.974
2016-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1122.5786 | 156.7709 |  | F |  | F |  | F
2016-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1118.4165 | 154.0532 | 0.15974 | F | 0.0061015 |  | 450.41
2016-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1072.4338 | 151.8629 | 0.12044 |  | 0.0043755 |  | 482.885
2016-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1117.2419 | 138.2449 | 0.024655 |  | 0.0009456 |  | 462.42
2016-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1105.2047 | 154.9822 | 0.011449 |  | 0.003271 |  | 480.425
2016-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1081.0387 | 160.4241 | 0.038244 |  | 0.0013887 |  | 484.635
2016-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1107.3662 | 143.5261 | 0.071048 |  | 0.0026515 |  | 474.315
2016-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1161.443 | 140.6535 | 0.0087857 |  | 0.00032991 |  | 472.59
2016-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1200.6758 | 141.4106 | 0.03878 |  | 0.0014451 |  | 456.635
2016-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1148.0314 | 139.0975 | 0.038998 |  | 0.0014617 |  | 479.12
2016-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1094.3205 | 133.8847 | 0.11926 |  | 0.0043244 |  | 497.185
2016-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1128.5144 | 127.4835 | 0.36379 |  | 0.013615 |  | 473.11
2016-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1170.0204 | 131.3964 | 0.17628 |  | 0.0065761 |  | 476.51
2016-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1213.3412 | 145.1028 | 0.072467 |  | 0.0027004 |  | 473.345
2016-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1197.6218 | 146.3952 | 0.07229 |  | 0.0027066 |  | 472.24
2016-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1171.6568 | 146.6708 | 0.078047 |  | 0.0028912 |  | 462.845
2016-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1113.2364 | 137.8195 | 0.073375 |  | 0.0027739 |  | 457.69
2016-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1127.5878 | 153.3234 | 0.087925 |  | 0.0031512 |  | 481.13
2016-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1146.2135 | 137.3319 | 0.033167 |  | 0.0011956 |  | 481.82
2016-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1112.1031 | 148.1085 | 0.11485 |  | 0.0041347 |  | 485.75
2016-03-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1118.7907 | 130.5892 | 0.023203 |  | 0.00086499 |  | 464.24
2016-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1122.2339 | 138.2966 | 0.034764 |  | 0.0013017 |  | 463.24
2016-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1143.9481 | 143.1134 | 0.054784 |  | 0.0019589 |  | 483.905
2016-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1093.5333 | 132.126 | 0.0078261 |  | 0.00028617 |  | 475.685
2016-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1096.2334 | 146.0273 | 0.020288 |  | 0.00076887 |  | 457.655
2016-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1128.4901 | 159.7079 | 0.15192 |  | 0.00555 |  | 467.92
Sum/Priem | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 1140.9332 | 142.7058 | 0.085505 |  | 0.10491 |  | 14194.344
Max: | [5 empty] | 1232.963 | 160.4241 | 0.42089
Náhradné hodnoty pre rok 2016: SO2 hmotnostný tok 66,81kg/h
uzivatelia: ecm - administratorske prava CO hmotnostný tok 773,88kg/h
user - opravnenie prezerat HF hmotnostný tok 0,23kg/h
Prietok 741266 Nm3/h
Prepočítavacie konštanty:
Prevod ppm - mg /m3: CO 1,25 ; SO2 2,86
Konštanta vlhkosti : 0,8
Rovnica na výpočet prietoku: zdroj*273.15/(273.15+FS1.Teplota)*(FS1.Tlak)/101.325*(100-FS1.Vlhkost)/100
Hmotnostný tok SO2(kg) rovnica : (zdroj)/1000000*FS1.Prietok
Hmotnostný tok CO(kg) rovnica : (zdroj)/1000000*FS1.Prietok
Hmotnostný tok HF(kg) rovnica : (zdroj)/1000000*FS1.Prietok
Emisný limit zmena od 1.1.2016 - pôvodne SO2 500 mg/Nm3 , nový limit 350 mg/m3