## mesacnyFS2
mesačný protokol za:02.16
[6 empty] | CO | SO2 | HF
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3ns | mg/m3ns | mg/m3ns
Emisný Limit | [6 empty] | 350 | 2
TC (I) % | [6 empty] | 5 | 5
Dát SPH > 2EL+I
Dát PDH > EL
% SPH < 1.2EL | [5 empty] | 100 | 100 | 100
N SPH >120%EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1383 | 1383 | 1389
N / %SPH F | [5 empty] | 9/0.6 | 9/0.6 | 3/0.2
N / %SPH E | [5 empty] | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0
N / %PDH F | [5 empty] | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 1223.6437 | 151.716 | 0.19494
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 878239.5072 | 108890.3698 | 139.9153
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [5 empty] | 717724.8595 | 717724.8595 | 717724.8595
c-vážený priem. mg/m3> EL
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]mnozstvo pri nezist. udajov o dodrz.i EL. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]prietok pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Dátum | Bez | stav | Nabeh | zast. | ZmQ | CO | SO2 | HF | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3ns | mg/m3ns | mg/m3ns | Emisný faktor
2016-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1239.7367 | 159.1339 | 0.15343 | 0.0079273 | 474.24
2016-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1205.3217 | 164.7507 | 0.18344 | 0.0095842 | 462.475
2016-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1209.4644 | 160.5626 | 0.18584 | 0.0096655 | 474.65
2016-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1250.4404 | 153.3978 | 0.11356 | 0.0058165 | 483.715
2016-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1267.2749 | 163.7557 | 0.20211 | 0.010402 | 484.975
2016-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1254.5792 | 159.963 | 0.14292 | 0.0076054 | 472.425
2016-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1217.4026 | 163.6199 | 0.14077 | 0.0073971 | 475.37
2016-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1176.4331 | 164.599 | 0.1235 | 0.0062154 | 493.135
2016-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1183.5375 | 176.2915 | 0.23452 | 0.01156 | 488.5
2016-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1165.8392 | 173.8976 | 0.37372 | 0.018504 | 478.78
2016-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1162.5481 | 148.261 | 0.097537 | 0.0050527 | 479.335
2016-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1203.0599 | 164.944 | 0.095652 | 0.0048565 | 476.305
2016-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1166.6944 | 165.9945 | 0.14157 | 0.0072616 | 479.83
2016-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1208.2563 | 178.1973 | 0.1769 | 0.0090321 | 481.135
2016-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1212.5971 | 172.4169 | 0.28602 | 0.01468 | 477.37
2016-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1201.9324 | 167.2699 | 0.16625 | 0.0082202 | 482.27
2016-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1202.1386 | 179.6302 | 0.26081 | 0.014054 | 460.18
2016-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1205.5353 | 188.3816 | 0.39714 | 0.020184 | 474.315
2016-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1163.9282 | 143.8473 | 0.38595 | 0.020288 | 465.04
2016-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1186.8546 | 121.797 | 0.21457 | 0.011249 | 478.905
2016-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1218.2369 | 117.6633 | 0.16737 | 0.0088713 | 467.795
2016-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1215.1453 | 130.3212 | 0.17854 | 0.0090402 | 476.88
2016-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1261.7521 | 137.1439 | 0.22781 | 0.011611 | 470.81
2016-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1253.9227 | 124.129 | 0.19994 | 0.010961 | 455.25
2016-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1287.2452 | 126.7677 | 0.20221 | 0.010187 | 490.67
2016-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1309.9828 | 119.0144 | 0.17359 | 0.0091332 | 468.49
2016-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1281.0508 | 114.3729 | 0.1346 | 0.0070867 | 478.055
2016-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1272.3307 | 132.9782 | 0.17974 | 0.0094177 | 471.91
2016-02-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1276.3017 | 129.909 | 0.17194 | 0.0086743 | 480.59
Sum/Priem | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 1222.7428 | 151.828 | 0.19696 | 0.29454 | 13803.4
Max: | [5 empty] | 1309.9828 | 188.3816 | 0.39714
Náhradné hodnoty: SO2 hmotnostný tok 88kg/h
uzivatelia: ecm - administratorske prava CO hmotnostný tok 1191,4kg/h
user - opravnenie prezerat HF hmotnostný tok 0,19kg/h
Prietok 920500 Nm3/h
Prepočítavacie konštanty:
Prevod ppm - mg /m3: CO 1,25 ; SO2 2,86
Konštanta vlhkosti : 0,8
Rovnica na výpočet prietoku: zdroj*273.15/(273.15+FS2.Teplota)*(FS2.Tlak)/101.325*(100-FS2.Vlhkost)/100
Hmotnostný tok SO2(kg) rovnica : (zdroj)/1000000*FS2.Prietok
Hmotnostný tok CO(kg) rovnica : (zdroj)/1000000*FS2.Prietok
Hmotnostný tok HF(kg) rovnica : (zdroj)/1000000*FS2.Prietok
Emisný limit zmena od 1.1.2016 - pôvodne SO2 500 mg/Nm3 , nový limit 350 mg/m3