## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 04.2024
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1423 | 0 |  | 1439 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440
N / % SPH F | [6 empty] | 17 / 1,2 | 1440 / 0,0 |  | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 17 / 1,2 | 0 / 0,0 |  | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 249.1836 |  |  | 0.42943
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 9660.7382 |  |  | 16.6432
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 38768.6901 |  |  | 38768.6901
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2024-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.0682 |  | F | 0.43336 | 82.3072 | 98.0229 | 5 | 75206.1686 | 53130.5559 | 0 | 0
2024-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.447 |  | F | 0.44937 | 80.576 | 98.0754 | 5 | 77752.6165 | 55221.2288 | 0 | 0
2024-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3051 |  | F | 0.45063 | 80.9854 | 98.546 | 5 | 76739.3299 | 54703.036 | 0 | 0
2024-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9703 |  | F | 0.445 | 81.0433 | 98.7577 | 5 | 72400.2135 | 51711.3726 | 0 | 0
2024-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1866 |  | F | 0.42672 | 80.9738 | 99.0859 | 5 | 68407.8267 | 49031.198 | 0 | 0
2024-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1654 |  | F | 0.41096 | 81.4972 | 99.1282 | 5 | 73537.9588 | 52650.9198 | 0 | 0
2024-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9061 |  | F | 0.40725 | 81.8664 | 99.3008 | 5 | 73674.6387 | 52789.1681 | 0 | 0
2024-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.7155 |  | F | 0.4049 | 81.6309 | 99.1754 | 5 | 71548.4921 | 51232.4828 | 0 | 0
2024-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.0733 |  | F | 0.40559 | 81.9893 | 98.8453 | 5 | 73499.1263 | 52405.8577 | 0 | 0
2024-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0184 |  | F | 0.4187 | 81.5545 | 99.1814 | 5 | 71242.158 | 51030.9192 | 0 | 0
2024-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9791 |  | F | 0.4 | 81.8889 | 99.845 | 5 | 76354.7757 | 55006.5579 | 0 | 0
2024-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8745 |  | F | 0.41194 | 82.1216 | 99.8706 | 5 | 77947.1035 | 56130.9497 | 0 | 0
2024-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6267 |  | F | 0.4062 | 81.9327 | 99.634 | 5 | 77590.1735 | 55768.4392 | 0 | 0
2024-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6613 |  | F | 0.4101 | 81.9048 | 99.2003 | 5 | 79307.2879 | 56759.0094 | 0 | 0
2024-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8978 |  | F | 0.42122 | 81.382 | 98.4773 | 5 | 79494.6419 | 56563.8604 | 0 | 0
2024-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.1168 |  | F | 0.43497 | 79.5666 | 98.0291 | 5 | 77231.6234 | 54982.0559 | 0 | 0
2024-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.9104 |  | F | 0.43139 | 79.8339 | 97.8704 | 5 | 75561.8468 | 53667.5159 | 0 | 0
2024-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.5274 |  | F | 0.45587 | 79.7186 | 98.234 | 5 | 74607.2474 | 53204.2948 | 0 | 0
2024-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5099 |  | F | 0.4306 | 79.6004 | 98.4594 | 5 | 77042.1266 | 55081.3744 | 0 | 0
2024-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1083 |  | F | 0.38307 | 79.8977 | 98.3154 | 5 | 81266.4277 | 57971.8267 | 0 | 0
2024-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4942 |  | F | 0.38305 | 79.6951 | 98.5702 | 5 | 77366.2316 | 55363.2561 | 0 | 0
2024-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6889 |  | F | 0.43055 | 79.3546 | 98.8489 | 5 | 73545.3988 | 52829.2659 | 0 | 0
2024-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8492 |  | F | 0.47511 | 72.9842 | 98.6333 | 5 | 75621.5369 | 55194.3406 | 0 | 0
2024-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.3321 |  | F | 0.48683 | 69.1744 | 97.8998 | 5 | 77215.5892 | 56568.692 | 0 | 0
2024-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8164 |  | F | 0.44661 | 73.7805 | 98.1617 | 5 | 78433.0104 | 56857.4805 | 0 | 0
2024-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4745 |  | F | 0.46248 | 79.4208 | 98.5287 | 5 | 73641.1149 | 52717.4918 | 0 | 0
2024-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.9906 |  | F | 0.45315 | 80.0575 | 98.8849 | 5 | 69142.5887 | 49585.3143 | 0 | 0
2024-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0834 |  | F | 0.43903 | 81.0638 | 99.1899 | 5 | 75168.1841 | 53920.8711 | 0 | 0
2024-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.3897 |  | F | 0.44448 | 81.7679 | 99.5356 | 5 | 73456.8875 | 52772.3767 | 0 | 0
2024-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.3089 |  | F | 0.43252 | 81.2336 | 99.5349 | 5 | 70204.0322 | 50510.3742 | 0 | 0
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 251.9499 | 0 |  | 0.42972 | 80.0268 | 98.7947 | 5 | 75140.2119 | 53845.4029
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie