## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 2.2019
[6 empty] | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [5 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [5 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 |  |  | 100,0
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1338 | 0 |  | 1344
N / % SPH F | [5 empty] | 6/0,4 | 1344/0.0 |  | 0/0,0
N / % SPH E | [5 empty] | 13/1,0 | 0/0.0 |  | 10/0,7
N / % PDH F | [5 empty] | 0/0.0 | 28/ |  | 0/0.0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 107.0798 |  |  | 0.052861
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 5292.1166 |  |  | 2.5292
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [5 empty] | 97899.1892 |  |  | 97899.1892
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Bez | stav | Nabeh | zast. | ZmQ | SO2 | CO |  | HF | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | emisný faktor
2019-02-01 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60.6154 |  | F | 0.022963 | 0 | 453520
2019-02-02 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 83.3589 |  | F | 0.018751 | 0 | 473640
2019-02-03 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 34.6109 |  | F | 0.019142 | 0 | 479915
2019-02-04 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22.9628 |  | F | 0.025141 | 0 | 456925
2019-02-05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47.7089 |  | F | 0.041503 | 0 | 469195
2019-02-06 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 54.4207 |  | F | 0.086834 | 0 | 470940
2019-02-07 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.486 |  | F | 0.081519 | 0 | 492815
2019-02-08 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 67.9355 |  | F | 0.097818 | 0 | 476700
2019-02-09 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 83.7905 |  | F | 0.047066 | 0 | 465295
2019-02-10 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 110.6034 |  | F | 0.097142 | 0 | 472315
2019-02-11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 113.4139 |  | F | 0.03697 | 0 | 472465
2019-02-12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 117.8007 |  | F | 0.074922 | 0 | 482220
2019-02-13 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 132.0259 |  | F | 0.049909 | 0 | 454850
2019-02-14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 162.5711 |  | F | 0.064682 | 0 | 477075
2019-02-15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 157.517 |  | F | 0.043187 | 0 | 480680
2019-02-16 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 103.7056 |  | F | 0.052956 | 0 | 461295
2019-02-17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 168.0121 |  | F | 0.053342 | 0 | 472215
2019-02-18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 119.4015 |  | F | 0.056857 | 0 | 438640
2019-02-19 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92.0178 |  | F | 0.040259 | 0 | 477790
2019-02-20 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 130.9573 |  | F | 0.044403 | 0 | 463595
2019-02-21 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 155.7258 |  | F | 0.034161 | 0 | 483840
2019-02-22 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 157.6436 |  | F | 0.057389 | 0 | 466265
2019-02-23 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 128.5299 |  | F | 0.039307 | 0 | 486045
2019-02-24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 124.5127 |  | F | 0.069808 | 0 | 463230
2019-02-25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 106.4829 |  | F | 0.050013 | 0 | 473030
2019-02-26 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 116.4204 |  | F | 0.024993 | 0 | 457050
2019-02-27 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 150.7691 |  | F | 0.054153 | 0 | 483875
2019-02-28 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 156.9655 |  | F | 0.094917 | 0 | 464130
Suma | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 13169550
Mes priemer | [5 empty] | 107.5197 | 0 |  | 0.052861
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [5 empty] | SO2 | CO |  | HF
[6 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h
[6 empty] | 8.968 | 0 |  | 0.003
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [5 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [5 empty] | 3.4
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie