## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 07.2023
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1481 | 0 |  | 1485 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,5 | 1488 / 0,0 |  | 3 / 0,2 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 |  | 706 / 47,4 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 150.122 |  |  | 0.38902
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 4211.6815 |  |  | 5.9664
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 27920.6972 |  |  | 27920.6972
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2023-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6977 |  | F | 0.3878 | 80.6142 | 98.4012 | 5 | 54918.9471 | 39134.5284 | 0 | 0
2023-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2814 |  | F | 0.38822 | 81.0419 | 98.4463 | 5 | 55346.5296 | 39406.349 | 0 | 0
2023-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7168 |  | F | 0.38731 | 81.1967 | 98.8035 | 5 | 55288.7362 | 39490.3415 | 0 | 0
2023-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.7369 |  | F | 0.3884 | 80.7304 | 98.9495 | 5 | 56299.4692 | 40324.8395 | 0 | 0
2023-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9342 |  | F | 0.38704 | 80.5855 | 98.9265 | 5 | 56534.2885 | 40499.5731 | 0 | 0
2023-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4875 |  | F | 0.38776 | 81.0111 | 99.0418 | 5 | 57481.4916 | 41177.6634 | 0 | 0
2023-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9382 |  | F | 0.3886 | 81.0835 | 99.3084 | 5 | 56037.4576 | 40244.6793 | 0 | 0
2023-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9376 |  | F | 0.39362 | 80.7696 | 99.4008 | 5 | 54919.2064 | 39512.666 | 0 | 0
2023-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0853 |  | F | 0.38624 | 81.6341 | 99.3849 | 5 | 56915.1957 | 40840.5699 | 0 | 0
2023-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6619 |  | F | 0.38573 | 81.95 | 99.263 | 5 | 57704.0325 | 41321.6887 | 0 | 0
2023-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6036 |  | F | 0.40377 | 80.4707 | 98.5876 | 5 | 57281.88 | 40929.1135 | 0 | 0
2023-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2801 |  | F | 0.38859 | 80.9297 | 98.936 | 5 | 57966.2528 | 41490.9466 | 0 | 0
2023-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0332 |  | F | 0.39098 | 80.4092 | 99.0078 | 5 | 55223.54 | 39613.8775 | 0 | 0
2023-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7386 |  | F | 0.38961 | 79.6371 | 99.2437 | 5 | 51021.4932 | 36767.9054 | 0 | 0
2023-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5169 |  | F | 0.38847 | 80.4495 | 99.2158 | 5 | 52302.578 | 37593.2655 | 0 | 0
2023-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.63 |  | F | 0.38804 | 78.9694 | 99.1601 | 5 | 52588.289 | 37938.5845 | 0 | 0
2023-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1355 |  | F | 0.3878 | 73.9785 | 99.1978 | 5 | 53110.6926 | 38880.4224 | 0 | 0
2023-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.61 |  | F | 0.38806 | 73.3236 | 99.2562 | 5 | 55644.185 | 40839.4536 | 0 | 0
2023-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6668 |  | F | 0.38881 | 73.7974 | 98.7628 | 5 | 55311.6181 | 40336.5535 | 0 | 0
2023-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8344 |  | F | 0.38757 | 71.7708 | 98.7186 | 5 | 56082.2721 | 41127.2183 | 0 | 0
2023-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4765 |  | F | 0.39058 | 69.4815 | 98.7701 | 5 | 56644.6637 | 41834.2559 | 0 | 0
2023-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6116 |  | F | 0.38842 | 72.2758 | 98.9297 | 5 | 58178.4403 | 42683.6396 | 0 | 0
2023-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2937 |  | F | 0.38841 | 67.8809 | 99.0424 | 5 | 59596.7888 | 44348.3541 | 0 | 0
2023-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7412 |  | F | 0.38834 | 68.602 | 98.6408 | 5 | 58887.7383 | 43541.6613 | 0 | 0
2023-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7637 |  | F | 0.39303 | 67.6337 | 98.1887 | 5 | 50370.6991 | 37241.3607 | 0 | 0
2023-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3018 |  | F | 0.39218 | 67.3359 | 98.3093 | 5 | 35382.8681 | 26171.6399 | 0 | 0
2023-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7783 |  | F | 0.38956 | 69.573 | 98.7675 | 5 | 34049.1189 | 25145.1305 | 0 | 0
2023-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7301 |  | F | 0.39671 | 72.3745 | 98.6713 | 5 | 35259.2659 | 25800.117 | 0 | 0
2023-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5205 |  | F | 0.39045 | 69.8441 | 98.7246 | 5 | 36794.3376 | 27138.889 | 0 | 0
2023-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2651 |  | F | 0.3921 | 71.5051 | 98.7571 | 5 | 36365.183 | 26698.9966 | 0 | 0
2023-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4407 |  | F | 0.39055 | 73.1927 | 98.8215 | 5 | 34587.4052 | 25288.1011 | 0 | 0
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 150.5952 | 0 |  | 0.38977 | 75.9372 | 98.8915 | 5 | 51744.9892 | 37527.8189
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie