## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 06.2025
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40 |  |  |  |  | 7.86
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 995 | 0 |  | 1006 | 1008 | 1008 | 1008 | 1004 | 1004
N / % SPH F | [6 empty] | 13 / 1,3 | 1008 / 0,0 |  | 2 / 0,2 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 4 / 0,0 | 4 / 0,4
N / % SPH E | [6 empty] | 13 / 1,3 | 0 / 0,0 |  | 236 / 23,4 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 4 / 0,4
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 21 / 70,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
priemer mg/m3< EL | [6 empty] | 266.677 |  |  | 0.027404
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 7607.1716 |  |  | 0.60507
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 28544.0133 |  |  | 28544.0133
priemer mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2025-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7965 |  | F | 0.026143 | 78.7071 | 99.2692 | 5.1 | 77100.8717 | 55663.5616 | 0 | 0
2025-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.453 |  | F | 0 | 79.187 | 99.183 | 5.1 | 81148.4888 | 58453.2428 | 0 | 0
2025-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4466 |  | F | 0.028047 | 78.3628 | 99.0582 | 5.1 | 81325.7979 | 58645.5201 | 0 | 0
2025-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9468 |  | F | 0.0096517 | 78.8433 | 99.0546 | 5.1 | 79794.5482 | 57463.9722 | 0 | 0
2025-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3652 |  | F | 0.027921 | 79.6102 | 98.9793 | 5.1 | 83663.4683 | 60069.271 | 0 | 0
2025-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9928 |  | F | 0.021225 | 80.0032 | 99.0518 | 5.1 | 83456.4922 | 59899.1756 | 0 | 0
2025-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4809 |  | F | 0.027255 | 78.9139 | 98.9462 | 5.1 | 78171.5835 | 56224.1423 | 0 | 0
2025-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8301 |  | F | 0.047728 | 77.1362 | 98.9121 | 5.1 | 74803.666 | 54051.0533 | 0 | 0
2025-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.071 |  | F | 0.030365 | 77.4188 | 99.4421 | 5.1 | 76057.3507 | 55207.1125 | 0 | 0
2025-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3436 |  | F | 0.031514 | 77.4272 | 99.3522 | 5.1 | 75659.0233 | 54875.1152 | 0 | 0
2025-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4339 |  | F | 0.04485 | 78.1955 | 99.0877 | 5.1 | 77323.5601 | 55803.4797 | 0 | 0
2025-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2065 |  | F | 0.0034413 | 78.1247 | 99.3872 | 5.1 | 79938.0824 | 57877.4188 | 0 | 0
2025-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.4435 |  | F | 0.027015 | 78.2242 | 99.6108 | 5.1 | 79011.3398 | 57317.2275 | 0 | 0
2025-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6087 |  | F | 0.01786 | 77.9606 | 99.5877 | 5.1 | 74573.3875 | 54128.6883 | 0 | 0
2025-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8685 |  | F | 0.016794 | 77.928 | 99.4184 | 5.1 | 75415.9759 | 54648.7558 | 0 | 0
2025-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7368 |  | F | 0.035486 | 78.7085 | 99.3037 | 5.1 | 77917.9771 | 56271.9257 | 0 | 0
2025-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8351 |  | F | 0.0011017 | 78.7569 | 99.5655 | 5.1 | 78903.4336 | 57125.2817 | 0 | 0
2025-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3694 |  | F | 0.0465 | 80.2438 | 99.4304 | 5.1 | 72032.8149 | 51906.7013 | 0 | 0
2025-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0266 |  | F | 0.032506 | 80.2628 | 99.1261 | 5.1 | 78452.0954 | 56305.7775 | 0 | 0
2025-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8795 |  | F | 0.053774 | 78.7273 | 99.3008 | 5.1 | 81447.6183 | 58815.4712 | 0 | 0
2025-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9524 |  | F | 0.045977 | 78.2609 | 99.3604 | 5.1 | 81007.9976 | 58608.893 | 0 | 0
2025-06-22
2025-06-23
2025-06-24
2025-06-25
2025-06-26
2025-06-27
2025-06-28
2025-06-29
2025-06-30
Suma | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 270.2423 | 0 |  | 0.027388 | 78.6192 | 99.2584 | 5.1 | 78438.3606 | 56636.2756
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 | 72.0254 | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL+ I
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie