## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 09.2024
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40 |  |  |  |  | 7.86
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1421 | 0 |  | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1437 | 1437
N / % SPH F | [6 empty] | 19 / 1,3 | 1440 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 3 / 0,0 | 3 / 0,2
N / % SPH E | [6 empty] | 19 / 1,3 | 0 / 0,0 |  | 1395 / 96,9 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 3 / 0,2
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
priemer mg/m3< EL | [6 empty] | 192.9328 |  |  | 0.45232
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 8169.3058 |  |  | 0.66452
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 42289.093 |  |  | 42289.093
priemer mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2024-09-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3892 |  | F | 0.40605 | 69.7273 | 99.116 | 5 | 73693.4106 | 54553.6493 | 0 | 0
2024-09-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.8858 |  | F | 0.41714 | 69.4204 | 98.9519 | 5 | 76908.7866 | 56908.9611 | 0 | 0
2024-09-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4825 |  | F | 0.40132 | 69.686 | 99.0918 | 5 | 77348.2131 | 57269.5014 | 0 | 0
2024-09-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4599 |  | F | 0.40507 | 69.8756 | 99.022 | 5 | 78589.0545 | 58120.7941 | 0 | 0
2024-09-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3381 |  | F | 0.43816 | 69.3353 | 98.9338 | 5 | 78813.9806 | 58325.7874 | 0 | 0
2024-09-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7327 |  | F | 0.43593 | 68.6205 | 98.8449 | 5 | 78405.7183 | 58091.3043 | 0 | 0
2024-09-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.814 |  | F | 0.42792 | 69.0501 | 99.0643 | 5 | 79507.1426 | 58960.2584 | 0 | 0
2024-09-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9499 |  | F | 0.44588 | 69.3819 | 98.8642 | 5 | 80249.8563 | 59335.581 | 0 | 0
2024-09-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1733 |  | F | 0.45954 | 67.2961 | 98.3011 | 5 | 80124.9294 | 59264.4723 | 0 | 0
2024-09-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4795 |  | F | 0.47503 | 67.1146 | 98.2875 | 5 | 80116.0726 | 59281.4474 | 0 | 0
2024-09-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7647 |  | F | 0.43193 | 67.2698 | 98.3496 | 5 | 80419.8941 | 59516.2979 | 0 | 0
2024-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1096 |  | F | 0.44889 | 66.4774 | 98.2727 | 5 | 80342.7894 | 59551.6269 | 0 | 0
2024-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8298 |  | F | 0.49369 | 66.685 | 97.9465 | 5 | 80044.3988 | 59097.3359 | 0 | 0
2024-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6955 |  | F | 0.51994 | 66.3032 | 97.9753 | 5 | 78778.597 | 58245.2664 | 0 | 0
2024-09-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.4808 |  | F | 0.49075 | 65.9096 | 98.2294 | 5 | 79665.4056 | 59122.35 | 0 | 0
2024-09-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8163 |  | F | 0.52204 | 66.1318 | 98.3552 | 5 | 80334.6743 | 59656.543 | 0 | 0
2024-09-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4664 |  | F | 0.46471 | 66.8093 | 99.1338 | 5 | 79938.3302 | 59712.6256 | 0 | 0
2024-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0427 |  | F | 0.43657 | 68.2671 | 99.382 | 5 | 80059.4458 | 59698.8914 | 0 | 0
2024-09-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4001 |  | F | 0.44816 | 67.2437 | 99.2563 | 5 | 80666.1289 | 60255.5621 | 0 | 0
2024-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6949 |  | F | 0.43194 | 67.9524 | 99.4369 | 5 | 80431.6361 | 60064.7776 | 0 | 0
2024-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.7953 |  | F | 0.43795 | 67.049 | 99.4224 | 5 | 79330.1942 | 59393.3535 | 0 | 0
2024-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7238 |  | F | 0.43174 | 66.243 | 99.1112 | 5 | 76480.5171 | 57211.7422 | 0 | 0
2024-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5663 |  | F | 0.45048 | 66.6795 | 98.7454 | 5 | 79626.5239 | 59269.6193 | 0 | 0
2024-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1331 |  | F | 0.45021 | 66.6508 | 98.4941 | 5 | 80599.8551 | 59847.278 | 0 | 0
2024-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2287 |  | F | 0.48801 | 66.7256 | 98.6335 | 5 | 79096.6667 | 58800.0124 | 0 | 0
2024-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8801 |  | F | 0.4711 | 67.7542 | 98.2813 | 5 | 77961.8262 | 57574.0364 | 0 | 0
2024-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.1794 |  | F | 0.43982 | 67.2847 | 98.3073 | 5 | 76709.4414 | 56743.8287 | 0 | 0
2024-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5268 |  | F | 0.4918 | 66.534 | 98.5714 | 5 | 78164.9238 | 58104.6239 | 0 | 0
2024-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0482 |  | F | 0.46878 | 66.0944 | 99.1971 | 5 | 81161.3639 | 60793.0423 | 0 | 0
2024-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.249 |  | F | 0.43921 | 65.1978 | 99.1381 | 5 | 81544.9352 | 61206.3551 | 0 | 0
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 195.5445 | 0 |  | 0.45232 | 67.4923 | 98.7572 | 5 | 79170.4904 | 58799.2308
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL+ I
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie