## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 12.2024
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40 |  |  |  |  | 7.86
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1421 | 0 |  | 1426 | 1433 | 1433 | 1433 | 1430 | 1430
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,8 | 1433 / 0,0 |  | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 3 / 0,0 | 3 / 0,2
N / % SPH E | [6 empty] | 12 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 240 / 16,7 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 3 / 0,2
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
priemer mg/m3< EL | [6 empty] | 180.3172 |  |  | 0.014683
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 7849.3541 |  |  | 0.66907
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 43275.0086 |  |  | 43275.0086
priemer mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2024-12-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.0827 |  | F | 0.046798 | 64.8578 | 99.4955 | 5.1 | 82177.3179 | 61900.0869 | 0 | 0
2024-12-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8002 |  | F | 0.045223 | 65.1279 | 99.1785 | 5.1 | 82478.7529 | 61879.6752 | 0 | 0
2024-12-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4485 |  | F | 0.069565 | 65.1631 | 98.85 | 5.1 | 82570.5137 | 61736.1521 | 0 | 0
2024-12-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.561 |  | F | 0.043397 | 65.3793 | 99.0073 | 5.1 | 83117.7015 | 62204.8173 | 0 | 0
2024-12-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5028 |  | F | 0.019787 | 64.9717 | 99.2103 | 5.1 | 82954.6014 | 62275.1269 | 0 | 0
2024-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.3629 |  | F | 0.042121 | 64.4942 | 98.511 | 5.1 | 82089.7681 | 61288.0435 | 0 | 0
2024-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2701 |  | F | 0.023623 | 64.7755 | 98.3167 | 5.1 | 81270.3654 | 60506.2095 | 0 | 0
2024-12-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2811 |  | F | 0.14709 | 64.9733 | 98.145 | 5.1 | 81146.5776 | 60272.9175 | 0 | 0
2024-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4107 |  | F | 0 | 64.8925 | 98.4197 | 5.1 | 81469.9206 | 60696.9098 | 0 | 0
2024-12-10 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2073 |  | F | 0 | 63.8426 | 98.9564 | 5.1 | 76306.8471 | 57290.7081 | 0 | 0
2024-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5052 |  | F | 7.1702e-05 | 64.6721 | 99.1245 | 5.1 | 82745.9832 | 62129.9999 | 0 | 0
2024-12-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1243 |  | F | 0 | 69.5852 | 99.4148 | 5.1 | 83679.0112 | 62117.5191 | 0 | 0
2024-12-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.1555 |  | F | 0 | 72.6981 | 99.7281 | 5.1 | 83469.6304 | 61591.5212 | 0 | 0
2024-12-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2949 |  | F | 0 | 72.7697 | 98.9442 | 5.1 | 83277.1961 | 60953.6472 | 0 | 0
2024-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8343 |  | F | 0 | 73.4593 | 98.9322 | 5.1 | 82668.0545 | 60379.6404 | 0 | 0
2024-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6793 |  | F | 0 | 73.8373 | 99.3256 | 5.1 | 82869.7788 | 60702.0266 | 0 | 0
2024-12-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5505 |  | F | 0.00036333 | 74.6604 | 99.3852 | 5.1 | 82996.1299 | 60686.9764 | 0 | 0
2024-12-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6289 |  | F | 0 | 73.4147 | 99.1339 | 5.1 | 83156.0163 | 60868.464 | 0 | 0
2024-12-19 | 23.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7319 |  | F | 0 | 73.1227 | 98.8666 | 5.1 | 83621.3906 | 61095.151 | 0 | 0
2024-12-20 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4233 |  | F | 0.0011043 | 67.7455 | 98.2559 | 5.1 | 72316.4892 | 53364.6472 | 0 | 0
2024-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0758 |  | F | 0 | 71.601 | 98.8147 | 5.1 | 69875.7356 | 51248.8181 | 0 | 0
2024-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.6665 |  | F | 0 | 71.1994 | 98.023 | 5.1 | 81509.9582 | 59373.7767 | 0 | 0
2024-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4711 |  | F | 0 | 72.296 | 97.835 | 5.1 | 83262.4884 | 60342.5187 | 0 | 0
2024-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.5103 |  | F | 0 | 72.8202 | 98.6648 | 5.1 | 82735.7544 | 60377.4871 | 0 | 0
2024-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.8164 |  | F | 0 | 72.2647 | 99.7001 | 5.1 | 82128.6222 | 60661.8475 | 0 | 0
2024-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3727 |  | F | 0 | 70.4529 | 99.9423 | 5.1 | 82885.2793 | 61692.3528 | 0 | 0
2024-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9326 |  | F | 0 | 69.1997 | 99.73 | 5.1 | 83371.5008 | 62149.4235 | 0 | 0
2024-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8363 |  | F | 9.3958e-05 | 69.9534 | 99.4672 | 5.1 | 83282.5811 | 61783.2317 | 0 | 0
2024-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8988 |  | F | 0 | 70.3285 | 99.3911 | 5.1 | 83436.4261 | 61782.4233 | 0 | 0
2024-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.5293 |  | F | 0 | 70.6241 | 99.5014 | 5.1 | 82390.5143 | 61022.908 | 0 | 0
2024-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.1237 |  | F | 0 | 71.4332 | 99.6254 | 5.1 | 80739.5783 | 59734.1688 | 0 | 0
Suma | 27.5 | 716.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 182.0996 | 0 |  | 0.014169 | 69.2457 | 99.0289 | 5.1 | 81677.435 | 60455.1354
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL+ I
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie