## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 11.2023
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1424 | 0 |  | 1439 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440
N / % SPH F | [6 empty] | 16 / 1,1 | 1440 / 0,0 |  | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 16 / 1,1 | 0 / 0,0 |  | 802 / 55,7 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 186.2749 |  |  | 0.39443
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3475.2572 |  |  | 3.8415
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 18968.0046 |  |  | 18968.0046
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2023-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.3223 |  | F | 0.39386 | 67.6726 | 98.6123 | 5 | 32559.5709 | 24143.6066 | 0 | 0
2023-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3233 |  | F | 0.39233 | 67.2299 | 98.0093 | 5 | 33443.0954 | 24680.8669 | 0 | 0
2023-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.117 |  | F | 0.39399 | 69.0555 | 97.152 | 5 | 32931.9805 | 23949.3433 | 0 | 0
2023-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.5978 |  | F | 0.39162 | 68.0262 | 97.4959 | 5 | 38086.3265 | 27883.8332 | 0 | 0
2023-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2807 |  | F | 0.40791 | 67.4221 | 97.1292 | 5 | 33636.8373 | 24546.3908 | 0 | 0
2023-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8449 |  | F | 0.39052 | 67.4777 | 98.3769 | 5 | 29155.0579 | 21570.2718 | 0 | 0
2023-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3941 |  | F | 0.39489 | 64.8665 | 98.8126 | 5 | 35478.9361 | 26565.4634 | 0 | 0
2023-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1762 |  | F | 0.3997 | 67.3622 | 98.8958 | 5 | 34501.2931 | 25665.215 | 0 | 0
2023-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8464 |  | F | 0.39234 | 69.2419 | 98.8174 | 5 | 33745.5696 | 24953.2696 | 0 | 0
2023-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6821 |  | F | 0.39888 | 66.0624 | 98.2372 | 5 | 35074.0372 | 26027.228 | 0 | 0
2023-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.127 |  | F | 0.40543 | 66.705 | 97.8174 | 5 | 35401.5943 | 26106.5952 | 0 | 0
2023-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5492 |  | F | 0.39166 | 69.0874 | 98.315 | 5 | 34764.7375 | 25586.2659 | 0 | 0
2023-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4602 |  | F | 0.39228 | 65.8879 | 98.5148 | 5 | 34235.6178 | 25485.9953 | 0 | 0
2023-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6739 |  | F | 0.39846 | 66.4965 | 98.3178 | 5 | 33038.1508 | 24478.0993 | 0 | 0
2023-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.511 |  | F | 0.39547 | 67.1226 | 98.3638 | 5 | 31230.9661 | 23123.1287 | 0 | 0
2023-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4396 |  | F | 0.40446 | 64.1597 | 98.7817 | 5 | 34230.2271 | 25685.2082 | 0 | 0
2023-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0779 |  | F | 0.40732 | 64.4171 | 98.326 | 5 | 36107.7872 | 26986.78 | 0 | 0
2023-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.7376 |  | F | 0.39577 | 69.4035 | 98.9994 | 5 | 37983.7755 | 28122.4358 | 0 | 0
2023-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.071 |  | F | 0.38975 | 61.2596 | 98.7354 | 5 | 34388.3564 | 26020.7508 | 0 | 0
2023-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.8363 |  | F | 0.39761 | 61.8055 | 98.3711 | 5 | 36365.4314 | 27385.5668 | 0 | 0
2023-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8245 |  | F | 0.39605 | 66.3979 | 98.4374 | 5 | 37988.7479 | 28217.7678 | 0 | 0
2023-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5957 |  | F | 0.38794 | 61.0618 | 99.0059 | 5 | 38138.641 | 28948.8701 | 0 | 0
2023-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7184 |  | F | 0.38954 | 56.5205 | 98.8513 | 5 | 35586.8834 | 27331.8196 | 0 | 0
2023-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4646 |  | F | 0.39289 | 66.6087 | 97.6016 | 5 | 37208.9587 | 27377.1058 | 0 | 0
2023-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.232 |  | F | 0.39173 | 61.7544 | 97.525 | 5 | 36861.0439 | 27499.9155 | 0 | 0
2023-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4878 |  | F | 0.38911 | 60.755 | 98.0577 | 5 | 38914.8057 | 29289.4961 | 0 | 0
2023-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8756 |  | F | 0.39118 | 64.9517 | 98.0483 | 5 | 38568.9562 | 28652.78 | 0 | 0
2023-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3531 |  | F | 0.39049 | 60.7974 | 97.1226 | 5 | 37076.248 | 27630.2681 | 0 | 0
2023-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6941 |  | F | 0.3888 | 62.5769 | 98.0194 | 5 | 38942.9784 | 29143.317 | 0 | 0
2023-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3356 |  | F | 0.38905 | 64.3615 | 97.9577 | 5 | 36678.2769 | 27275.8715 | 0 | 0
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 188.2217 | 0 |  | 0.3947 | 65.2182 | 98.2236 | 5 | 35410.8296 | 26344.4509
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie