## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 06.2023
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1381 | 0 |  | 1390 | 1393 | 1393 | 1393 | 1389 | 1389
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,9 | 1393 / 0,0 |  | 3 / 0,2 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 4 / 0,0 | 4 / 0,3
N / % SPH E | [6 empty] | 12 / 0,9 | 0 / 0,0 |  | 363 / 26,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 214.3067 |  |  | 0.3976
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 6057.9558 |  |  | 8.5385
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 28182.9995 |  |  | 28182.9995
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2023-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.7968 |  | F | 0.40666 | 79.2362 | 98.967 | 5 | 61573.0287 | 44296.895 | 0 | 0
2023-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2005 |  | F | 0.39014 | 79.0239 | 98.738 | 5 | 63506.7665 | 45608.7991 | 0 | 0
2023-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1195 |  | F | 0.39418 | 79.0631 | 99.0393 | 5 | 62226.6174 | 44817.2481 | 0 | 0
2023-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5416 |  | F | 0.39201 | 78.1446 | 99.1838 | 5 | 59782.4541 | 43237.6574 | 0 | 0
2023-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4875 |  | F | 0.42722 | 79.0287 | 99.1601 | 5 | 60272.2393 | 43478.557 | 0 | 0
2023-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5595 |  | F | 0.57338 | 77.2656 | 98.9738 | 5 | 54433.6656 | 39372.6958 | 0 | 0
2023-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1271 |  | F | 0.39209 | 77.3188 | 98.9074 | 5 | 52334.1908 | 37834.4666 | 0 | 0
2023-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.09 |  | F | 0.3905 | 78.2901 | 98.8273 | 5 | 54850.8269 | 39510.9744 | 0 | 0
2023-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.0316 |  | F | 0.39143 | 77.4519 | 98.6677 | 5 | 55582.8584 | 40052.8945 | 0 | 0
2023-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.4613 |  | F | 0.39899 | 78.051 | 98.676 | 5 | 54527.4048 | 39244.3241 | 0 | 0
2023-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6197 |  | F | 0.38926 | 79.0542 | 98.8146 | 5 | 54566.8311 | 39219.8415 | 0 | 0
2023-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0381 |  | F | 0.39098 | 74.9697 | 98.8496 | 5 | 57763.3451 | 42020.8308 | 0 | 0
2023-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7945 |  | F | 0.38725 | 77.6247 | 98.6953 | 5 | 58471.7162 | 42148.9592 | 0 | 0
2023-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.998 |  | F | 0.38867 | 77.3434 | 98.7615 | 5 | 56174.1723 | 40547.3689 | 0 | 0
2023-06-15 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0121 |  | F | 0.38769 | 77.5679 | 98.8566 | 5 | 56970.9517 | 41133.6414 | 0 | 0
2023-06-16 | 18.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5613 |  | F | 0.38742 | 66.8475 | 98.5909 | 5 | 49428.843 | 36724.5406 | 0 | 0
2023-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7674 |  | F | 0.38855 | 77.6887 | 98.6836 | 5 | 50475.103 | 36372.6612 | 0 | 0
2023-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2218 |  | F | 0.38855 | 78.7243 | 98.8793 | 5 | 51649.0317 | 37181.1745 | 0 | 0
2023-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.1928 |  | F | 0.39317 | 79.4915 | 98.9885 | 5 | 56944.6999 | 40951.1132 | 0 | 0
2023-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.372 |  | F | 0.38641 | 80.7837 | 99.0909 | 5 | 55605.8046 | 39881.2982 | 0 | 0
2023-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1276 |  | F | 0.38671 | 81.1187 | 99.1695 | 5 | 56803.0116 | 40732.4033 | 0 | 0
2023-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5816 |  | F | 0.38769 | 80.8502 | 99.2253 | 5 | 56386.9089 | 40489.9931 | 0 | 0
2023-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5116 |  | F | 0.3878 | 80.989 | 99.0163 | 5 | 54472.291 | 39010.8811 | 0 | 0
2023-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8699 |  | F | 0.38816 | 81.5943 | 99.1623 | 5 | 55091.0754 | 39447.3362 | 0 | 0
2023-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1362 |  | F | 0.38802 | 81.3763 | 99.1108 | 5 | 54414.2329 | 38966.0762 | 0 | 0
2023-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5126 |  | F | 0.38615 | 80.4686 | 98.9487 | 5 | 57177.0715 | 40984.0067 | 0 | 0
2023-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7101 |  | F | 0.38859 | 80.5506 | 98.8172 | 5 | 57607.2182 | 41227.782 | 0 | 0
2023-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8574 |  | F | 0.39355 | 79.3099 | 98.8411 | 5 | 53403.2877 | 38365.4374 | 0 | 0
2023-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7722 |  | F | 0.39603 | 79.7234 | 98.9044 | 5 | 54168.0422 | 38887.5948 | 0 | 0
2023-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3948 |  | F | 0.39383 | 80.748 | 98.7157 | 5 | 54798.7315 | 39156.1413 | 0 | 0
Suma | 23.5 | 696.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 210.9822 | 0 |  | 0.39804 | 78.6566 | 98.9087 | 5 | 56048.7474 | 40363.4531
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie