## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 4.2017
[6 empty] | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [5 empty] | 350 |  | 2
I (%) | [5 empty] | 20 |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1432 | 1432 | 1437
N / % SPH F | [5 empty] | 8/0,6 | 8/0,6 | 3/0,2
N / % SPH E | [5 empty] | 8/0,6 | 8/0,6 | 4/0,3
N / % PDH F | [5 empty] | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 121.7202 | 1203.111 | 0.12705
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 84130.5789 | 833281.786 | 87.7127
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [5 empty] | 1384856.9447 | 1384856.9447 | 1384856.9447
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Dátum | Bez | stav | Nabeh | zast. | ZmQ | SO2 | CO | HF | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | emisný faktor
2017-04-01 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122.8716 | 1138.7169 | 0.10912 | 0 | 494555
2017-04-02 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 144.0003 | 1114.508 | 0.14852 | 0 | 476800
2017-04-03 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 141.386 | 1162.2884 | 0.18464 | 0 | 479275
2017-04-04 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 112.6051 | 1188.5204 | 0.0996 | 0 | 458475
2017-04-05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 123.8266 | 1177.6969 | 0.15517 | 0 | 463255
2017-04-06 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 121.1291 | 1216.012 | 0.10162 | 0 | 459460
2017-04-07 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 111.2358 | 1165.9225 | 0.10646 | 0 | 466860
2017-04-08 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 125.8644 | 1159.5038 | 0.14759 | 0 | 451480
2017-04-09 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 118.707 | 1210.1854 | 0.11159 | 0 | 463180
2017-04-10 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 126.2057 | 1144.6109 | 0.14116 | 0 | 479380
2017-04-11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 105.594 | 1179.6621 | 0.11084 | 0 | 462430
2017-04-12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120.4529 | 1234.7124 | 0.12982 | 0 | 463085
2017-04-13 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 109.2584 | 1181.3615 | 0.11122 | 0 | 469615
2017-04-14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 117.6388 | 1211.083 | 0.1244 | 0 | 462710
2017-04-15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 119.5901 | 1217.5653 | 0.14284 | 0 | 484650
2017-04-16 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 111.5394 | 1211.0715 | 0.10191 | 0 | 454555
2017-04-17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 117.077 | 1227.0908 | 0.098531 | 0 | 490775
2017-04-18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.857 | 1209.7603 | 0.12301 | 0 | 405955
2017-04-19 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 107.6923 | 1200.8988 | 0.10761 | 0 | 531190
2017-04-20 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 109.5714 | 1267.4406 | 0.079702 | 0 | 478110
2017-04-21 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122.8177 | 1290.4283 | 0.11092 | 0 | 447725
2017-04-22 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 121.1079 | 1204.0625 | 0.11296 | 0 | 507785
2017-04-23 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 124.8341 | 1180.1267 | 0.10508 | 0 | 478010
2017-04-24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 128.2776 | 1218.6382 | 0.15118 | 0 | 517940
2017-04-25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 137.4902 | 1121.4417 | 0.19064 | 0 | 501450
2017-04-26 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 137.4493 | 1130.7325 | 0.18344 | 0 | 408450
2017-04-27 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 118.1017 | 1302.8552 | 0.11892 | 0 | 463235
2017-04-28 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 125.8922 | 1237.8083 | 0.12968 | 0 | 489590
2017-04-29 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 128.9625 | 1311.789 | 0.15955 | 0 | 469970
2017-04-30 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 121.463 | 1285.9331 | 0.10806 | 0 | 457955
Suma | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14137905
Mes priemer | [5 empty] | 121.6465 | 1203.587 | 0.12686
Náhradné hodnoty pre rok 2017 | [5 empty] | SO2 | CO | HF
[6 empty] | kg/h | kg/h | kg/h
[6 empty] | 134.9 | 1117.9 | 0.215
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [5 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [5 empty] | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie