## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 8.2022
[7 empty] | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  | 99.3157
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 7
N platných SPH | [6 empty] | 1478 | 1478 | 1023
N / % SPH F | [6 empty] | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 465 / 31,3
N / % SPH E | [6 empty] | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 465 / 31,3
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 10 / 32,3
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 111.678 | 812.9413 | 0.77707
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 56721.7119 | 420700.136 | 344.6069
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 1008088.3996 | 1008088.3996 | 990165.0219
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 6.7375
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 17923.3777
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO | HF |  | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | emisný faktor
2022-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0882 | 956.2383 | 0.77897 |  | 0 | 276625
2022-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7912 | 949.8324 | 0.60877 |  | 0 | 277865
2022-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4061 | 937.0063 | 0.55418 |  | 0 | 275800
2022-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.701 | 948.9543 | 0.77581 |  | 0 | 282465
2022-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8962 | 921.2056 | 0.85274 |  | 0 | 267385
2022-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7863 | 875.7338 | 0.80458 |  | 0 | 276465
2022-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0692 | 871.6628 | 0.76897 |  | 0 | 275770
2022-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0025 | 896.4313 | 0.68464 |  | 0 | 269230
2022-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.54 | 883.1768 | 0.78367 |  | 0 | 279355
2022-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8115 | 934.1366 | 0.73662 |  | 0 | 274290
2022-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5018 | 930.8197 | 0.45189 |  | 0 | 289015
2022-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7511 | 923.7108 | 0.73599 |  | 0 | 276440
2022-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6297 | 880.1386 | 1.0286 | G | 0 | 269430
2022-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9732 | 926.6547 | 1.1394 | G | 0 | 264390
2022-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3065 | 1029.4709 | 0.60918 |  | 0 | 266635
2022-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1975 | 987.0311 | 0.78221 |  | 0 | 266560
2022-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3456 | 956.8932 | 0.66754 |  | 0 | 279655
2022-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3996 | 905.6523 | 0.9808 |  | 0 | 290030
2022-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9327 | 910.8785 | 1.0617 | G | 0 | 404065
2022-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0783 | 979.7322 | 0.7806 |  | 0 | 397655
2022-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8599 | 998.6574 | 0.73153 |  | 0 | 372870
2022-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2307 | 1004.0581 |  | F | 0 | 389745
2022-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8381 | 905.5458 |  | F | 0 | 335240
2022-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1664 | 816.2808 |  | F | 0 | 318920
2022-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5464 | 683.2133 |  | F | 0 | 287400
2022-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2968 | 564.7459 |  | F | 0 | 154220
2022-08-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2264 | 495.4953 |  | F | 0 | 172625
2022-08-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3358 | 413.0331 |  | F | 0 | 145995
2022-08-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2276 | 335.7158 |  | F | 0 | 164005
2022-08-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2599 | 300.611 |  | F | 0 | 151025
2022-08-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.326 | 253.1678 |  | F | 0 | 80895
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8332065
Mes priemer | [6 empty] | 111.7588 | 818.5769 | 0.77707
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 | CO | HF
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h
[7 empty] | 98.3465 | 0 | 0.36911
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie