## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 08.2023
[7 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  | 3
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  | 40
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100 |  |  | 100
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1479 | 0 |  | 1487 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488
N / % SPH F | [6 empty] | 9 / 0,6 | 1488 / 0,0 |  | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 9 / 0,6 | 0 / 0,0 |  | 1049 / 70,5 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 175.4308 |  |  | 0.38993
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3149.7869 |  |  | 2.4417
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 18175.9622 |  |  | 18175.9622
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok | HF | Výroba
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns | emisný faktor
2023-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6888 |  | F | 0.39049 | 69.1491 | 98.4138 | 5 | 36754.9436 | 27072.1247 | 0 | 0
2023-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3694 |  | F | 0.38999 | 72.5519 | 98.4379 | 5 | 36094.5312 | 26327.773 | 0 | 0
2023-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6074 |  | F | 0.39148 | 74.5098 | 98.5686 | 5 | 32883.7285 | 23885.2003 | 0 | 0
2023-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6268 |  | F | 0.39036 | 69.8749 | 98.7751 | 5 | 34149.9082 | 25198.0022 | 0 | 0
2023-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.924 |  | F | 0.38948 | 71.5144 | 98.4211 | 5 | 35205.7716 | 25759.8652 | 0 | 0
2023-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1423 |  | F | 0.39274 | 70.8365 | 98.03 | 5 | 32523.1566 | 23744.6628 | 0 | 0
2023-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3973 |  | F | 0.39246 | 68.1972 | 98.4653 | 5 | 36493.7629 | 26971.7691 | 0 | 0
2023-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4042 |  | F | 0.39099 | 70.3828 | 99.0714 | 5 | 33594.6194 | 24821.1961 | 0 | 0
2023-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3955 |  | F | 0.39386 | 70.6321 | 99.108 | 5 | 31983.5354 | 23624.956 | 0 | 0
2023-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.83 |  | F | 0.3907 | 68.99 | 99.2508 | 5 | 33973.72 | 25253.4459 | 0 | 0
2023-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.482 |  | F | 0.38856 | 71.2245 | 99.4757 | 5 | 33539.7185 | 24820.8469 | 0 | 0
2023-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5741 |  | F | 0.38888 | 72.2998 | 99.4674 | 5 | 32060.249 | 23652.9468 | 0 | 0
2023-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1935 |  | F | 0.39163 | 71.2956 | 99.4032 | 5 | 35770.8998 | 26456.884 | 0 | 0
2023-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4255 |  | F | 0.38836 | 72.4762 | 99.4605 | 5 | 35288.5382 | 26018.2562 | 0 | 0
2023-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.1426 |  | F | 0.38915 | 74.9029 | 99.4086 | 5 | 34222.8131 | 25045.9015 | 0 | 0
2023-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0736 |  | F | 0.38807 | 73.5356 | 99.3639 | 5 | 32199.0715 | 23652.8291 | 0 | 0
2023-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0201 |  | F | 0.39149 | 74.0106 | 99.3097 | 5 | 32116.7715 | 23539.4007 | 0 | 0
2023-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6258 |  | F | 0.39076 | 74.4375 | 99.2545 | 5 | 29922.4393 | 21889.4782 | 0 | 0
2023-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1074 |  | F | 0.39143 | 72.6141 | 99.3145 | 5 | 30848.1656 | 22704.9639 | 0 | 0
2023-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8307 |  | F | 0.38935 | 73.6297 | 99.4445 | 5 | 33910.512 | 24916.7301 | 0 | 0
2023-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9254 |  | F | 0.38832 | 75.5918 | 99.5124 | 5 | 33347.0545 | 24389.8506 | 0 | 0
2023-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4644 |  | F | 0.38838 | 74.2022 | 99.3667 | 5 | 32683.4284 | 23962.3209 | 0 | 0
2023-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.438 |  | F | 0.38903 | 74.6243 | 99.1834 | 5 | 31349.0632 | 22901.3263 | 0 | 0
2023-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.4818 |  | F | 0.38849 | 74.5016 | 99.2009 | 5 | 29047.4264 | 21232.8028 | 0 | 0
2023-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.3489 |  | F | 0.38893 | 71.011 | 98.9761 | 5 | 31951.431 | 23550.1731 | 0 | 0
2023-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.4521 |  | F | 0.38957 | 73.8562 | 98.8701 | 5 | 31807.3114 | 23220.5119 | 0 | 0
2023-08-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4782 |  | F | 0.38983 | 75.7293 | 98.6371 | 5 | 31060.2537 | 22498.74 | 0 | 0
2023-08-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1735 |  | F | 0.38952 | 72.1844 | 98.3518 | 5 | 31494.3734 | 22990.0082 | 0 | 0
2023-08-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2355 |  | F | 0.39211 | 69.1347 | 98.2306 | 5 | 36132.7399 | 26555.6257 | 0 | 0
2023-08-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4256 |  | F | 0.39138 | 69.0878 | 98.2429 | 5 | 33503.8652 | 24615.6594 | 0 | 0
2023-08-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.714 |  | F | 0.38972 | 69.4776 | 98.686 | 5 | 35306.4539 | 26057.5086 | 0 | 0
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 176.6128 | 0 |  | 0.39018 | 72.1441 | 98.9581 | 5 | 33265.1696 | 24430.0568
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | SO2 | CO |  | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie