## rocny
Ročný protokol za |  |  | 2023
[7 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  |  |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  |  |  | 40
N SPH > 2 EL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
N PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Mesiace < 95% 1.2 EL
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  |  |  | splnené
% SPH < 1.2 EL + I | [6 empty] | 100 |  |  |  | 100
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
N / % SPH F | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
N / % platných PDH | [6 empty] | 4/1,1 |  | 4/1,1 |  | 4/1,1 |  | 4/1,1 |  | 4/1,1 |  | 4/1,1 |  | 4/1,1 |  | 4/1,1
N / % PDH F | [6 empty] | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0 |  | 0/0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 10.7518 |  | 1.5928 |  | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 28.8621 |  | 3.8221 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 2621.1681 |  | 2621.1681 |  | 2621.1681
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | [9 empty] | m3/h ns
01.2023 | 733.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0896 |  | 1.2267 |  | 0 |  | 22.6476 |  | 100.1805 |  | 0.89999 |  | 676386.9148 |  | 670299.2728
02.2023 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
03.2023 | 741 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4613 |  | 2.4208 |  | 0 |  | 18.3458 |  | 100.0265 |  | 0.89999 |  | 402079.9062 |  | 398461.1927
04.2023 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
05.2023 | 743.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
06.2023 | 718.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
07.2023 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
08.2023 | 743.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
09.2023 | 719.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
10.2023 | 744.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
11.2023 | 719.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
12.2023 | 743.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 8741.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Priemer | [6 empty] | 10.9325 |  | 1.5252 |  | 0 |  | 21.5722 |  | 100.142 |  | 0.89999 |  | 607810.1626 |  | 602339.7528
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | SO2 |  | CO |  | HF | [9 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | [9 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 43.6591 |  | 397.7536 |  | 0.20306 |  | 72.7494 |  | 99.2376 |  | 0 |  | 0 |  | 532274.1132
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie