## rocny
Ročný protokol za |  |  | 2022
[7 empty] | SO2 | CO | HF |  |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 350 |  | 1
I (%) | [6 empty] | 20 |  | 40
N SPH > 2 EL | [6 empty] | 0 |  | 13
N PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 1
Mesiace < 95% 1.2 EL
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | nesplnené
% SPH < 1.2 EL + I | [6 empty] | 100 |  | 99.6219
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 52
N / % SPH F | [6 empty] | 131/0,7 | 131/0,7 | 3767/21,5 | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0 | 18/0,1 | 18/0,1
N / % SPH E | [6 empty] | 134/0,8 | 134/0,8 | 3781/21,6 | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0 | 1/0,1
N / % platných PDH | [6 empty] | 365/100,0 | 365/100,0 | 285/78,1 | 365/100,0 | 365/100,0 | 365/100,0 | 365/100,0 | 365/100,0
N / % PDH F | [6 empty] | 0/0,0 | 0/0,0 | 80/21,9 | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 97.1691 | 768.8493 | 0.55337
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 503274.2203 | 4175473.3218 | 2554.0033
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 4693587.3014 | 4693587.3014 | 4380804.0233
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 1.7223
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 31.2539
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 18109.134
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 468.0162
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 294674.1441
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | SO2 | CO | HF |  |  |  |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  |  |  | m3/h ns
01.2022 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8603 | 836.7918 | 0.44037 | 79.7832 | 98.4353 | 0.8 | 941521.3046 | 702483.3184
02.2022 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6901 | 903.1309 | 0.44699 | 84.0619 | 98.175 | 0.8 | 959111.7873 | 705236.8086
03.2022 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5595 | 945.7204 | 0.41964 | 82.9044 | 98.8622 | 0.8 | 999465.3472 | 743235.296
04.2022 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0953 | 1117.8511 | 0.38948 | 86.3018 | 97.6853 | 0.79999 | 963549.8137 | 700625.6418
05.2022 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6382 | 1007.5285 | 0.60532 | 92.6066 | 98.2594 | 0.79999 | 1040746.6701 | 749557.0072
06.2022 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9405 | 944.2405 | 0.83522 | 96.1322 | 98.0834 | 0.79999 | 1055493.7102 | 752260.8294
07.2022 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1384 | 947.5795 | 0.90135 | 95.4358 | 98.2342 | 0.79999 | 1062102.3781 | 757421.3028
08.2022 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7588 | 818.5769 | 0.77707 | 92.3732 | 98.0225 | 0.79999 | 944659.4417 | 677478.7632
09.2022 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3414 | 378.3896 | 0 | 53.0276 | 98.0391 | 0.79999 | 233188.8587 | 187739.5701
10.2022 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3224 | 410.4164 | 0 | 45.8731 | 98.9733 | 0.79999 | 204676.3493 | 170802.7002
11.2022 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5872 | 484.4737 | 0.39779 | 45.2562 | 98.396 | 0.79999 | 163936.1287 | 135703.5879
12.2022 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9701 | 454.8173 | 0.39213 | 40.2465 | 98.3661 | 0.79999 | 184490.5058 | 157694.2716
Suma | 0 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0
Priemer | [6 empty] | 97.1779 | 770.1388 | 0.55771 | 74.469 | 98.298 | 0.79999 | 728897.8282 | 536316.0876
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | SO2 | CO | HF |  |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h |  |  |  |  | m3/h ns
[7 empty] | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti | [6 empty] | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie